禄丰市第一中学人工智能教室设备采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：YBZB-2022-B-71号

采购人：禄丰市第一中学

招标代理公司：云南雁斌工程项目管理咨询有限公司

日    期：2022年11月

第一章  禄丰市第一中学人工智能教室设备采购项目

竞争性谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《云南省政府采购条例》、《政府采购设备和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，云南雁斌工程项目管理咨询有限公司受禄丰市第一中学的委托，对其禄丰市第一中学人工智能教室设备采购项目组织竞争性谈判。

本项目招标计划已获得相关部门批准，资金已落实。欢迎满足竞标资格、具有相应完成项目能力、信誉良好的竞标人、生产商参加本次招标活动。

一、项目名称：禄丰市第一中学人工智能教室设备采购项目

二、项目基本情况及采购范围：

1、采购范围：人工智能教室设备采购。

2、资金来源：财政资金。

3、采购预算金额：230000.00元

4．供货期：签定合同后20个工作日内完成所有设备的供货（安装、调试）和验收，并交付给采购人正常使用（具体交货时间按政府采购合同的要求办理）。

5．交货地点：采购人指定地点。

6.质量要求：符合国家及相关行业标准验收，一次性验收合格。

7、采购内容：详见采购清单。

- 供应商资格要求：

- 供应商必须在中国境内注册并具备独立法人资格，具有年检合格有效的营业执照，同时具备供货能力且有良好信誉的生产厂家或供应商；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料；

- 具有依法缴纳税收的良好记录，需提供 2022年1月至今任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件（依法免税的供应商须提供相应证明文件）；

- 参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 信誉要求：信誉条件良好，近三年没有处于被责令停产、资质被取消、财产被接管、冻结、破产等状况，供应商近三年未曾骗取中标和严重违约及发生重大质量、安全事故，并且没有被行政主管部门列入不良诚信单位的情况，无违法、违规记录（提供书面声明）；

- 供应商应提供本项目自公告发布之日起至投标截止时间前在信用中国网站自行下载的企业信用信息，及在中国政府采购网没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）的查询结果截图；

（8）资格审查方法：资格后审；

五、竞争性谈判文件的获取：

1、时间：2022年  11 月  22 日至 2022 年 11 月 25 日上午8:00分止，每日上午 08:00  时至 12：00时，下午  14:00   时至  18:00  时（北京时间）。

2、地点：云南雁斌工程项目管理咨询有限公司获取竞争性谈判文件。

3、获取竞争性谈判文件时需携带的资料：单位介绍信原件、供应商年检合格的企业营业执照副本、法定代表人资格证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证或授权人身份证（原件、复印件加盖公章）、提供2019年至今的类似业绩（中标（成交）通知书或合同原件）、24小时以内健康码绿码（健康码不能带*号）、行程码绿码截图彩印复印件各一份、48小时以内核酸检测报告纸质报告一份。

注：以上资料须携带原件至报名现场审验报名，复印件须按顺序装订成册并加盖公章。

六、投标截止时间和开标时间：

1、投标截止时间和开标时间：2022年 12月 1 日 15:00  时（北京时间）

2、响应文件递交地点和开标地点：云南雁斌工程项目管理咨询有限公司(禄丰市金山镇世恒商居10-2幢766号)逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介

发布公告的媒介：云南省政府釆购网 (http://www.yngp.com/)。

采购人：禄丰市第一中学

地  址：禄丰市金山镇城北松园山

联系人: 李光武

联系电话:0878-4128099   15987847199

招标代理机构：云南雁斌工程项目管理咨询有限公司

地  址：禄丰市金山镇世恒商居10-2幢766号

联系人：廖希雅

联系电话：15308789704

2022年 11 月 22日

# 第二章   竞标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：禄丰市第一中学人工智能教室设备采购项目 |
| 2 | 采购人：禄丰市第一中学 联系人: 李光武 联系电话:0878-4128099 15987847199 采购代理机构：云南雁斌工程项目管理咨询有限公司 联系人：廖希雅 联系电话：15308789704 |
| 3 | 合同履行期限：签定合同后20个工作日内完成所有设备的供货（安装、调试）和验收，并交付给采购人正常使用（具体交货时间按政府采购合同的要求办理） 服务地点：禄丰市金山镇 |
| 4 | 投标有效期：投标申请人提交响应文件截止之日起45天。 |
| 5 | 投标保证金金额为人民币： 4600.00元 ； 递交方式：保证金缴纳形式：（公司基本账户）转账、电汇、保函、保险 递交时间：2022年12月1日15:00前 账户名称： 云南雁斌工程项目管理咨询有限公司； 开户银行：中国建设银行股份有限公司楚雄广厦支行； 账号： 53050170613800000176。 |
| 6 | 响应文件份数：正本一份，副本二份。 |
| 7 | 开标时须携带资料：申请人须在规定的时间、地点准时参加开标会议，并提供以下资料原件：响应文件、营业执照副本（原件或复印件加盖公章）；法定代表人资格证明书（原件，附身份证复印件）；法定代表人授权委托书（原件，授权代理人投标时提供，附身份证复印件）；法定代表人（或被授权人）身份证（原件）。 |
| 8 | 开标时间：2022年12月1日15:00时（北京时间） 开标地点：云南雁斌工程项目管理咨询有限公司1楼开标室 |
| 9 | 响应文件递交地点：云南雁斌工程项目管理咨询有限公司 1楼开标室 响应文件递交时间：2022年12月1日下午 14:30 至 15:00 时（北京时间） |
| 10 | 1、不管投标结果如何，投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。 2、本采购项目设招标控制价：贰拾叁万元整（￥230000.00元）； 投标报价高于招标控制价的响应文件按废标处理 |

## 一、总 则

### （一）项目概况

1、项目名称：竞标人须知前附表

2、项目内容：竞标人须知前附表

3、交货地点及交货期：竞标人须知前附表

### （二）合格的竞标人

1、合格的竞标人必须是有能力按照本竞争性谈判文件规定的要求提供招标项目设备，进行项目相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体竞标。

2、合格的竞标人必须符合竞争性谈判文件第一部分《竞争性谈判文件》第四条规定，且具备独立完成采购设备的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的竞标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购条例》、《政府采购设备和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《云南省招标投标条例》等法律法规的规定并具有相应供货或完成项目能力。

### （三）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）竞标费用

竞标人应自行承担所有参加竞标有关的费用。

### （五）竞争性谈判文件的约束力

竞标人一旦领取了本竞争性谈判文件并参加本项目竞标，即被认为接受了本竞争性谈判文件中的所有条件和规定。

竞标人收到竞争性谈判文件后，仔细检查竞争性谈判文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与代理单位联系补全。如果竞标申请人不按上述要求操作而造成不良后果，代理单位不承担责任。

### （六）竞争性谈判文件的修改

1、在竞标截止3日前，招标人可对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清和修改为竞争性谈判文件的组成部分。

2、招标人在竞标截止时间前对竞争性谈判文件所作的补充、修改或者更正、澄清一并构成竞争性谈判文件的组成部分。竞争性谈判文件的修改将以书面形式通知所有领取竞争性谈判文件的竞标人，并对其具有约束力，竞标人应立即以书面形式确认已收到修改文件。

3、为使竞标人编写竞标文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，招标人可以按规定延长竞标截止时间。

### （七）竞争性谈判文件的澄清

竞标人对竞争性谈判文件有异议的，均应在竞标截止期3天以前按竞争性谈判文件里的通讯地址以书面形式（书面形式是指文书原件、传真或法律认定的其他形式，下同）通知招标代理单位，招标人或招标代理机构自收到异议之日起1日内作出答复，同时将书面答复传给每个领取竞争性谈判文件的竞标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

## 二、竞标文件的编制

### （八）竞标文件的编制要求

1、竞标申请人应仔细阅读“竞争性谈判文件”的所有内容，按“竞争性谈判文件”的要求编制“竞标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其竞标对“竞争性谈判文件”作出实质性竞标。否则，可能被拒绝。

2、竞标申请人提交的竞标文件应使用中文。申请人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。用非中文版印刷的产品说明书、技术资料、资格资质证书等，竞标人应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以招标人最终确认的中文译本为准。

3、竞标文件所使用的度量衡单位，除技术性能中另有规定外，一律使用公制计量单位。

（九）竞标文件的构成（竞争性谈判文件附件中提供格式的，请按照附件的格式填写）

（1）报价承诺书；

（2）报标一览表；

（3）分项报价表；

（4）产品规格、技术参数、性能竞标表；

（5）法定代表人身份证明书；

（6）法定代表人授权委托书；

（7）竞标人相关资格证件；

（8）提供2019年至今的类似项目业绩情况表；

（9）供货服务承诺及保证措施；

（10）竞标人综合实力；

（11）竞标人认为应该提交的其他资料；

注：以上材料须加盖单位公章，竞标申请人应将竞标文件按上述顺序装订成册。

除特别说明外，全套竞标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

### （十）竞标文件格式

竞标申请人应按照上述竞标文件构成顺序编制竞标文件，并按招标标文件中提供的格式填写竞标函、授权委托书、竞标报价一览表等材料。

### （十一）竞标报价

1.各竞标人应在其竞标文件中的竞标报价一览表（见附表四）中标明拟提供设备总价。

2. 本项目竞标报价采用的币种为人民币。

3．竞标报价为申请人在竞标文件中提出的各项支付金额的总和。

4. 竞标价格采用方式：申请人按照竞争性谈判文件中提供的采购一览表和有关要求，综合考虑各种风险，上述全费用综合单价为采购人公布的最高竞标限价，若竞标人综合单价高于公布的综合单价，响应文件按废标处理。竞标报价不得低于其企业成本价。（注：报价包含：设备费、运费、技术服务费、利润、税费、保险及售后服务等所有费用。）

5. 竞标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞标将作为非竞标性竞标而予以拒绝。

### （十二）竞标保证金

1、未按要求提交竞标保证金的，将被视为非竞标性竞标而予以拒绝。

2、未中标的竞标申请人的竞标保证金将按照本须知附前表第4条采购方规定的竞标有效期或经申请人同意的延长的竞标有效期期满后5日内予以退还（不计利息）。

（1）如竞标人发生下列情况之一时，竞标担保金将被没收：

（2）竞标人在竞标截止日后撤回竞标文件的；

（3）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议的；

（4）竞标人在整个竞标活动中有严重违反国家法律、法规并经查实。

### （十三）竞标有效期

1、竞标有效期为竞标人提交竞标文件截止之日起45天。

2、在特殊情况下，招标人于原竞标有效期满之前，可向竞标人提出延长竞标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），竞标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃竞标，竞标保证金应尽快退回，同意延长的申请人既不能要求也不允许修改其竞标文件。第十二条有关竞标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

### （十四）竞标文件份数和签署

1、竞标人应严格按照竞标人须知的要求准备竞标文件，每份竞标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，竞标文件包括：正本一份，副本二份。

2、竞标文件的正本和副本均需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认，竞标文件封面、竞标函均应加盖竞标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在竞标文件中须同时提供竞标文件签署授权委托书（见附件一）。竞标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则竞标申请签署授权委托书无效。

3、除竞标人对错处做必要修改外，全套竞标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应加盖单位印章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4、竞标文件的正本和副本应分别装订成册，并在首页编印目录。

## 三、竞标文件的递交

### （十五）竞标文件的密封和标记

1 、竞标人应将竞标文件的正本和副本一起密封在一个外层包中，在外封上标明项目名称、招标编号、竞标人名称、日期并注明“密封”字样。

2 、竞标文件密封口处应加盖竞标人公章，未按规定密封和标记的将被视为无效竞标文件。

3 、竞标文件应按指定的时间和地点由法定代表人或其授权的委托代理人送交。

### （十六）竞标文件递交截止日期：

1、竞标文件必须按“竞标人须知前附表”第九项规定的竞标文件递交截止时间前送达开标地点，超过截止时间的竞标文件将被拒绝；

2、 推迟竞标文件递交截止时间将以公告形式通知所有竞标单位。

3 、竞标文件递交截止时间后送交的竞标报价单或其他实质性内容修正的函件和增加的任何承诺不作为评标的依据。

### （十七）迟交的竞标文件

代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何竞标文件。

### （十八）竞标文件的修改和撤回

竞标人在递交竞标文件截止时间前，对所递交的竞标文件可以补充、修改或者撤回，补充、修改的内容为竞标文件的组成部分，对竞标人具有约束力。竞标截止日期后，递交的竞标文件概不退回，请各竞标人自行存底。

### （十九）取消中标候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他申请人的；

3、与招标人、其他申请人或者代理机构恶意串通的；

4、向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、法律、法规规定的其他情况。

## 四、开标与评标

### （一）开标

1、云南雁斌工程项目管理咨询有限公司将在“竞标人须知前附表”第8项规定的时间和地点组织公开开标。参加开标的竞标代表应签名报到以证明其出席，并在“开标记录一览表”中签字确认开标结果。

2、开标时，应检查竞标文件密封和标记、竞标人的资格，确认符合竞争性谈判文件要求的竞标文件作为有效竞标当众启封、唱标和记录。

3、有以下情形之一者，将作为无效竞标文件处理：

3.1竞标文件逾期送达的；

3.2竞标人不具备竞标资格的；

3.3竞标文件未按要求密封的；

3.4竞标文件没有竞标报价的；

3.5竞标文件未按竞争性谈判文件要求进行签署、盖章的；

3.6竞标文件未按规定的格式、内容和要求填写的；

3.7竞标文件书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

3.8在竞标文件中，竞标人投报两个或多个报价，又未声明其中哪一个有效的；

3.9竞标人未能按要求足额提交竞标保证金的；

3.10未按竞争性谈判文件要求提供资格证明文件的；

3.11法定代表人委托代理人竞标，但无法定代表人授权委托书的；

3.12其他不符合竞争性谈判文件实质性要求及法律法规规定的其他情形。

### （二）、评标

1、公开开标后，直至向中标的竞标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料以及授标意见等，均不得向竞标人及评标无关的其他人透露。

2、 开标评标期间，竞标人不得与谈判小组会成员和招标人及工作人员私下接触，更不得进行旨在影响评标结果的活动，否则一经核实，其竞标将被宣布为废标，并将承担相应的法律责任。

3、招标人将根据本次招标项目的性质和特点依法组建谈判小组会，并邀请相关纪检监察的代表参加；

4、评标原则：依照“公平、公正、科学、择优、合法、保密”原则；

5、谈判小组会在评标中，不得透露评标的相关信息。竞标文件有实质性变动的，谈判小组会将告知所有参加竞标的申请人。

6、为有助于对报价文件的审查、评价和比较，谈判小组会可对竞标人进行质疑、询问，申请人在要求的时限内给予澄清或答疑。

### （三）中标条件

竞标文件能满足竞争性谈判文件实质性要求、所投价格均不超过招标人的采购预算且竞标报价最低。

### （四）竞标文件的澄清

- 为有助于对竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组会可分别要求对竞标人进行技术质疑、询问、澄清，或对竞标人进行实地考察，或要求竞标人提供产品实物、以及所需的有关资料。有关要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对竞标价格或实质性内容做任何更改。

## 五 评标和中标

### （一）、谈判小组与评标

1、谈判小组由招标人依法组建，负责评标活动。谈判小组成员由三人以上含（三人）招标人以及有关方面的专家组成，专家成员不得少于2/3人。

2、谈判小组专家可由招标人聘请相关技术、经济方面的专家。谈判小组成员名单在中标结果确定前应当保密。

3、谈判小组设主任委员1名。主任委员由谈判小组成员在专家评委中推荐。谈判小组在主任委员领导下开展评标工作。

4、评标工作按以下程序进行：

（1）招标人或主持人宣布谈判小组成员名单并确定主任委员；

（2）招标人或主持人宣布评标纪律；

（3）在主任委员主持下，根据需要成立有关专业组和工作组；

（4）招标人或主持人介绍竞争性谈判文件；

（5）评标人员熟悉评标标准和方法；

（6）谈判小组对竞标文件进行初步审查；

（7）经谈判小组初步评审，提出需竞标人澄清的问题，经二分之一以上委员同意后，通知竞标人；

（8）需要书面澄清的问题，竞标人应当在规定的时间内，以书面形式送达谈判小组；

（9）谈判小组按竞争性谈判文件确定的评标标准和方法，对竞标文件进行详细评审，确定中标候选人推荐顺序；

（10）经谈判小组三分之二以上委员同意并签字，通过谈判小组工作报告，并附往来澄清函、评标资料及推荐意见等，报招标人。

### （二）、评标过程的保密

1、开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对竞标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密，谈判小组成员及相关工作人员必须严格遵守保密纪律。

2 、在竞标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，竞标人向招标人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### （三）、竞标文件的澄清

为有利于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面形式要求竞标人对竞标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，竞标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出竞标文件的范围或改变竞标文件的实质性内容。根据规定，凡属于谈判小组在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

### （四）、竞标文件的评审程序

1、 竞标文件的初步评审

谈判小组对各竞标文件进行初步评审，确认竞标文件是否有效。对有下列情况之一的竞标文件，按无效标处理：

（1）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。串标行为按照云南省人民政府云政办发[2010]106号文件及云南省监察厅、云南省建设厅2009年第19号令的规定认定。

（2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

（3）在符合性、资格性审查中，谈判小组认定竞标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

（4）谈判小组判定其报价低于成本价的；

（5）无单位盖章并无法定代表人或其授权代理人签字或盖章的；

（6）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（7）竞标人递交两份或多份内容不同的竞标文件，或在一份竞标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（8）竞标文件附有招标人不能接受的条件的；

（9）不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的；

2、谈判

通过符合性评审、资格评审的各竞标人，谈判小组制定一个符合招标人要求的最优方案，谈判小组所有成员集中与单一竞标人分别就竞争性谈判服务服务内容及保证措施、报价进行谈判，谈判结束要求竞标人进行第二轮、第三轮报价（报价最低的作为下轮报价的拦标价，以此类推），最后报价是竞标人响应文件的有效组成部分。竞标申请单位在谈判过程中有权放弃第三轮报价，但必须在报价表写明自愿放弃下轮报价。

### （五）、竞标文件计算错误的修正

1、谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

2、竞标文件的评定、比较和否决

中标人的竞标应当符合下列条件之一：

（1）必须响应竞争性谈判文件的要求，能够满足竞争性谈判文件的规定；

（2）经评审后的报价最低；

2 、谈判小组经评审后，认为所有投标都不符合竞争性谈判文件要求的，可以否决所有投标，招标人应当重新组织招标。

3、谈判小组应向招标人推荐中标候选人，并明确排序。

4、招标人在确定中标人时，必须选择谈判小组排名第一的中标候选人作为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以按次序选择后续中标候选人作为中标人。

##### 5 招标人不向未中标的竞标人解释未中标原因。

### （六）、 评标结果的复核

1、谈判小组负责人公布评审结果，宣布中标人后，竞标人如有质疑，应以书面形式在3日内分别向招标人和招标监督部门提出复核请求，招标人将会同招投标行政监督部门进行复核，复核结果5日内给予正式答复。

2 、复核仅限于对数字计算、累加、平均和其它定量考核标准产生的错误，复核有误的按修正后的得分计算。谈判小组评委对竞标文件中按竞争性谈判文件所作的技术部分的分项打分不允许修改。

3、 复核后如出现竞标人得分顺序排列变更，则以复核修正后的得分最高者为中标候选人，并通知所有投标单位。

4、、竞标人的复核请求或质询均应以书面形式并加盖公章后送交，口头或其它形式的复核请求或质询，招标人均不组织进行复议。

## 六、合同授予

### （一）合同签订

### 1、合同签订方式

（1）中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

（2）竞争性谈判文件、中标人的竞标文件及其澄清文件、中标通知书，均作为签订合同内容的依据。

### 2、付款方式  （1）按合同签订的支付方式

### 3、合同书不可分割之部分

（1）、竞争性谈判文件及竞争性谈判文件补遗和答疑；

（2）、中标人的竞标文件及澄清文件；

（3）、中标通知书；

（4）、合同书附件。

### 4、其他

(1)其他内容将依照相关法律法规的规定，在合同签订时具体约定。

第三部分  采购内容

禄丰市第一中学人工智能教室设备采购项目采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数说明 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STM32开发版 | 硬件:STM32F407ZGT6核心开发版，封装LQFP144，CPU频率72MHz，FLASH512K，RAM64K，定时器8个,SPI接口3个，iic接口2个，串口5个，FSMC1个，usb接口1个，CAN接口1个，SDIO接口1个，ADC通道，DAC通道，IO接口等。 2.8寸液晶屏。 | 套 | 3 | 188 | 创作用 |
| 2 | 开源四足机器狗 | 外形像狗,有1个头,四条腿,1条尾巴。身高≥300mm；搭载3轴加速度计，完成积分反馈，摔倒后可自动爬起配套微积分动作函数源代码，包括C语言与混合汇编语言以及各种相关的头文件；配套多种动作函数解析说明； 带蓝牙5遥控，支持手机app控制，15个自由度，可编程。 | 套 | 3 | 2800 | 创作用 |
| 3 | 传感器 | 产品涉及到光学、力学、电学、磁学、气体、声音、能量转换多学科知识，实作性好、易于拓展：可单个或多种类型器件组合进行实例搭建实验。每个器件吸塑包装上对应固定孔位存放，便于器件管理，防止器件遗失。基于积木的思想，每个传感器均有ABS塑料外壳封装的设计。 包含传感器：姿态传感器1个、音量测量1个、光敏测量1个、磁敏检测1个、火焰测量1个、人体感应1个、红外发射1个、红外接收1个、红外测距1个、超声测距1个、温湿度测量1个、空气质量1个、录放音1个。 | 套 | 3 | 120 | 创作用 |
| 4 | 试验直流电源 | 恒压，恒流，过压，过流保护。电压0-30V,电流0-30A,总功能900W。四位高亮LED显示，智能温控风扇，精度1%以内。参考重量5kg | 台 | 1 | 880 | 创作用 |
| 5 | 函数信号源 | *采用DDS技术，双通道输出 *正弦波输出频率范围:1uHz~25 MHz *任意波输出频率范围:1uHz~5 MHz *三角波输出频率范围:1uHz~500kHz *两通道均具有14 bits垂直分辨率 *输出幅度（50Ω 通道一）：≤20MHz: 2 mVpp～10 Vpp; >20MHz: 2 mVpp～5 Vpp; *脉冲宽度: 20 ns～2000 s：最小分辨率1 ns *扫描时间：1 ms ~500 s 输出5 种标准波形，内置48 种任意波形 可编辑输出14bits，4kpts的任意波形 调制功能：AM、FM、PM、FSK 可输出线性/对数扫描和脉冲串波形 丰富的输入输出：波形输出，同步信号输出，外接调制源，外接基准10 MHz时钟源，外触发输入，具有通道耦合和通道复制功能 *与示波器无缝互联，直接获取示波器中存储的波形并无损地重现 *内置高精度、宽频带频率计，可测量范围：100 mHz ~ 200 MHz(单通道) 接口：USB Device，USB Host，支持U盘存储 *配置功能强大的软件 ★提供厂商3年售后服务承诺函原件 | 台 | 1 | 2650 | 创作用 |
| 6 | 数字示波器器 | *100MHz带宽，两通道输出 *1GSa/s实时采样率，25GSa/s等效采样率 *存储深度不小于1Mkpts，触发种类：边沿、视频、脉宽、交替 *具有波形录制和回放功能，具备Pass/Fail检测功能 *可与任意波形发生器无缝互联由任意波形发生器直接读取并输出示波器中存 储的波形并无损地重现，标配接口：USB Host&Device, RS232，P/F Out *标配不小于150M带宽无源探头两根 *可调触发灵敏度，具备锁键盘功能 *配置功能强大的软件 ★提供厂商3年售后服务承诺函原件 | 台 | 1 | 4500 | 创作用 |
| 7 | 人工智能展示平台 | 1,与人类进行自然语言交流，支持多国语言，实现功能包括不限于： 任意查询全世界动态天气情况；总结并汇报重要新闻；讲故事；讲笑话翻译英语；做数学；音乐现场点播；物联网灯光控制等。 2,提供云服务，免费知识库的自动更新。 3,跨平台客户端：云服务平台采用B/S架构（Browser/Server，浏览器/服务器模式），只要能上网，即可随时随地访问系统。同时云服务平台采用HTML5技术，支持多种设备，可跨平台使用。包含云端部署及2年云服务器租赁费。 ★4,微信公众号文本聊天（现场演示） ★5,小度音箱自然语言交流控制灯光（现场演示） ★6，web页面控制设备开关（现场演示） 7,丰富的API接口，物联网云服务平台提供丰富的开放API接口。调试工具：API调试工具，在线进行设备API的接口调试； ★8,投标资质：通用人机交互界面编程软件软件授权及软件厂商鲜章。 | 套 | 1 | 9900 | 展厅用 |
| 8 | MQTT服务器 | ①物联网云服务系统。物联网云服务系统是基于云计算技术的开放性物联网应用管理软件系统，各个模块都可以在物联网云服务系统上进行实验。 ②可在网关上配套智能家居、智能温室大棚、智能仓储、等管理系统，可以在网关进行本地化控制。本次采购包含云端部署及2年云服务器租赁费。 ★物联网闭环通信平台/工业物联网透传通信软件平台/物联网闭环通信平台软件授权及软件厂商鲜章。 | 套 | 1 | 5900 | 展厅用 |
| 9 | 工业网关 | 1、通过NLP自然语言处理方式开关设备电源； 2、系统内酯MQTT客户端并支持1000万节点； 3、具有终端数据统计功能，大数据展示功能； 4、支持红外控制设备；支持二次开发，定制开发； 5、开发语言C语、Python语言； ★6、提供正版软件授权并现场演示总线传输功能，电控功能。 | 套 | 1 | 2800 | 展厅用 |
| 10 | 光照传感器 | 直流供电（默认） 10-30VDC 最大功耗 0.4W 精度 湿度 ±3%RH（60%RH,25℃） 温度 ±0.5℃（25℃） 光照强度 ±7%(25℃) 光照强度量程 0-65535Lux；0-20万Lux 温湿度量程 -40℃~+60℃，0%RH~80%RH 长期稳定性 温度 ≤0.1℃/y 湿度 ≤1%/y 光照强度 ≤5%/y 响应时间 温度 ≤18s(1m/s风速) 湿度 ≤6s(1m/s风速) 光照强度 0.1s 输出信号 485(Modbus协议) | 台 | 1 | 650 | 展厅用 |
| 11 | 温湿传感器 | 直流供电（默认） DC 10-30V 最大功耗 0.1W 精度 湿度 ±3%RH(60%RH,25℃) 温度 ±0.5℃（25℃） 变送器电路工作温度 -40℃~+60℃，0%RH~80%RH 探头工作温度 -40℃~+120℃，默认-40℃~+80℃ 探头工作湿度 0%RH-100%RH 温度显示分辨率 0.1℃ 湿度显示分辨率 0.1%RH 温湿度刷新时间 1s 长期稳定性 湿度 ≤1%RH/y 温度 ≤0.1℃/y 响应时间 湿度 ≤8s(1m/s风速) 温度 ≤25s(1m/s风速) 输出信号 485(Modbus协议) 安装方式 壁挂式 | 台 | 1 | 650 | 展厅用 |
| 12 | 大气压力传感器 | 直流供电（默认） 10~30V DC 精度 气压 ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa 温度 ±0.5℃（25℃）（默认） 变送器电路工作温度 -40℃~+60℃，0%RH~80%RH 测量介质 空气 测量范围 气压 0~120Kpa 温度 -40℃~80℃(可定制) 长期稳定性 气压 -0.1Kpa/年 温度 ≤0.1℃/年 响应时间 ≤1S 输出信号 485通讯（modbus）协议 波特率：2400、4800（默认）、9600 数据位长度：8位 奇偶校验方式：无 停止位长度：1位 默认ModBus通信地址：1 支持功能码：03 参数配置 软件配置 功耗 ≤0.5W | 台 | 1 | 650 | 展厅用 |
| 13 | 二氧化碳传感器 | 供电电源：10~30V DC 功耗：0.3W（24VDC） CO2测量范围：0~5000ppm CO2精度：±(40ppm+ 3%F•S) (25℃) 稳定性：<2%F•S 非线性：<1%F•S 数据更新时间：2s 响应时间：90%阶跃变化时一般小于90S 工作环境：-10~+50℃、0-80%RH(无凝结) 平均电流：<85mA 系统预热时间：2min(可用)、10min(最大精度) 温度影响：自带温度补偿 | 台 | 1 | 650 | 展厅用 |
| 14 | 土壤水分传感器 | 直流供电（默认） DC 4.5-30V 最大功耗 0.5W（24V DC供电） 工作温度 -40℃~+60℃ 内核芯片耐温 85℃ 土壤水分参数 量程 0-100% 分辨率 0.1% 精度 0-50%内±2%，50-100%内±3%（棕壤，60%,25℃） 土壤温度参数 量程 -40~80℃ 分辨率 分辨率：0.1℃ 精度 ±0.5℃ 防护等级 IP68 探针材料 防腐特制电极 密封材料 黑色阻燃环氧树脂 默认线缆长度 2米，线缆长度可按要求定制 外形尺寸 45*15*123mm 输出信号 RS485(Modbus协议) | 台 | 1 | 650 | 展厅用 |
| 15 | 传感网关 | Android智能网关运行各个实验实训区的管理软件系统，对其数据进行显示、存储，提供用户交互界面。Android智能网关运行MQTT服务，通过Wi-Fi连入互联网，与物联网云服务系统实现双向数据交互，用户基于云端管理页面就可以实现远程查询、监控、操作。 | 套 | 1 | 2800 | 展厅用 |
| 16 | 物联网灯控模块 | 嵌入式网关作为整个嵌入式控制核心，使用专用Cortex嵌入式网关控制器，搭配Wi-Fi无线模块、支持ZigBee无线协调器、支持5G WCDMA模块、蓝牙AP模块。主要部件配置： Wi-Fi蓝牙无线，点灯驱动模块。 | 套 | 4 | 600 | 展厅用 |
| 17 | 物联网总线模块 | 嵌入式网关作为整个控制核心，使用专用Cortex嵌入式网关控制器，搭配Wi-Fi无线模块、支持ZigBee无线协调器、5G WCDMA模块、蓝牙AP模块。主要部件配置：Wi-Fi蓝牙无线AP ,总线翻译模块。 | 套 | 4 | 650 | 展厅用 |
| 18 | AI基础机器人 | 硬件参数： CPU MTK八核6750，最高主频1.5GHz；GPU APM Mail T860，16个着色器核心(Share Core)；舵机 全身14个高精度信服轮机，减速精度达到1*摄像头 1300万像素高清摄像头，自动售速度<1s；像素尺寸1.12um，具备宽动态HDR和电子防抖EIS；传感器 搭载TOF红外传感器，支持0.5-1m障碍检测和距离检测；三轴加速传感器G-sensor+三轴陀螺仪Gyro+触碰传感器；麦克风阵列 4Mic环形麦克风阵列；显示屏 1.22寸，26万色TFT显示屏，分辨率240*240；扬声器 0.8W双独立全频扬声器；蓝牙 BT 4.2；WIFI 2.4GHz&5.0GHz 801.11 a/b/g/n；4G FDD-LTE:B1/B3/B8:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41；电池 4060mAh3.85V Li-Po 软件功能： 1、图形化编程；2、自然语言人工智能交流；3、智能家居接入接口；4、K12资源库及音乐新闻资讯等。 资质要求： ★原厂授权，带样机现场演示。 | 台 | 15 | 3300 | 教学用 |
| 19 | AI编程平台 | 10寸电容屏，64G内存，支持无线数据终端，内嵌Alpha mini编程软件。 | 台 | 15 | 1150 | 教学用 |
| 20 | 实训套装 | 36个零件，电机2个，舵机2个：输出为模拟量30-5000mV或数字量，测量范围 3 -150cm，中心频率:40KHz，声压级≥108dB/min,灵敏度-68dB，最大输入电压40V，操作温度-20°C至+70°C，存储温度-40°C至+85°C，启动时间200ms，响应时间:10us，led灯，控制器1个，开关，线材9根。 其中板类有以下种类：1*2板、1*4板、1*6板、1*8板、1*5板、2*2板、2*4板、2*6板、2*8板。 直梁类有以下种类：三格梁、四格半梁、五格梁、七格梁、九格梁、十一格梁、十五格梁。 度梁有以下种类：7*2角度梁、4*3角度梁、6*3角度梁、T型角度梁、大L型角度梁、小L型角度梁、90度角度梁。 虚销类有以下种类：三格虚销、两格虚销、半格轴销、一格轴销。 实销类有以下种类：两格实销、一格半实销、双半实销、三格实销。 连接销类有以下种类：单销、直角销、一字销、十字销、长单销、输出轴。 固件类有以下种类：轴连接件、软固件、卡扣套、防转固件。 轴类有以下种类：一格半轴、三格轴、五格轴、八格轴、十二格轴、十五格轴。 小雪花类有以下种类：90度、135度、150度、180度、A型雪花、B型雪花。 大雪花类有以下种类：3口大雪花、4口大雪花、开槽4口大雪花、5口大雪花、开槽7口大雪花、8口大雪花。 履带：履带片和轮毂，连接孔为十字孔结构。 | 套 | 15 | 1350 | 教学用 |
| 21 | 基础套装 | 1、属于中国青少年机器人竞赛准入器材。 2、属于全国电脑制作活动准入器材，并设有专项赛。 3、产品生产厂家是全国青少年科技创新大赛“技能测试”环节设计和实施单位。 4、设计比例是基于标准的10毫米积木，无螺丝的搭建设计，不少于430个积木件，辅助结构部件包括有以下10类：梁类、齿轮、板类、轴类、实销类、虚销类、连接销、固件类、履带、大基板。积木件的颜色大于8种，含有红、黄、蓝、浅绿、深绿、灰、白、橙、黑等颜色。 ★5、最低为32位ARM处理器，主频72MHz，512K程序存储器，64K数据缓冲器，外置8MB存储器（可存放超100个独立程序），2MB可作字库使用，可显示中文。 6、控制器满足8路及以上RJ11传感器接口（数字/模拟复用，其中一路额外附加串口复用），4路带驱动专用编码马达接口（具有自我保护功能）。 7、内置可触控彩色液晶显示模块,液晶显示屏尺寸不小于2.4英寸，分辨率不低于320*240，色彩不低于65K；外置DC5.5X2.0插座，内置6节AA电池盒的干电池供电方式。 8、内置电源电压测量模块、音量测量模块（探测范围40-120分贝，精度不低于1%，频率范围20－16000Hz）和蜂鸣器。免驱动安装，支持U盘程序下载，HID程序下载，内置wifi模块，无线wifi程序下载；支持U盘模式的固件升级。内置MP3播放模块和16MB存储器。 ★9、至少有光电传感器（峰值频段940nm，带宽400－1100nm，黑白间距0.375cmd，有效距离1cm）3个、碰触传感器（无锁，60gf）2个、彩灯（可显示七种颜色，在额定正向电流20mA条件下，主波长红色为625nm，绿色525nm，蓝色470nm，半波宽度红色20nm，绿色30nm，蓝色25nm，光强红色为650mcd，绿色12000mcd，蓝色450mcd，视角为120度）2个、超声测距模块（输出为模拟量或数字量，测量范围 3厘米 － 150厘米，频率40K）1个等传感器件配件；两个带角度反馈和控制的编码器马达（转速300+10%RPM，额定电压5－7.2V，工作电流135mA@6V）。 10、配有两个宽轮胎（65*30mm），胎皮材料采用热塑性弹性体，环保无异味，耐摩性高，防震级别高；轮毂材料采用高强度工程料，防爆，高刚性，弹性模量高，弹性变形后恢复快，配合孔耐摩耐用；连接孔为十字结构。 11、配有一个黑色塑料收纳盒（6格，一个大格，一个中格，4个小格）和一个蓝色塑料盒。 12、机器人编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式；可以支持SCRATCH编程方式，支持控制器通过内置WIFI直接连接SCRATCH在线编程与下载，具备多任务编程方式；控制器支持多任务程序，也支持APP的遥控编程方式。 13、产品能搭建成Wifi手机遥控小车、恐龙、炮台、循迹车、摇头风扇、电动门闸、叉车、履带车、小狗和分球器等。 14、能和电子控制系统专业版搭配使用，完成功能拓展。 ★15、产品配套电子教辅文档和教学视频资源一套。 ★16、机器人编辑软件必须具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书。 ★提供厂商授权及售后服务承诺原件 | 套 | 5 | 1900 | 教学用 |
| 22 | 基础套装 | 2个舵机：输出为模拟量30-5000mV或数字量，测量范围 3 -150cm，中心频率:40KHz，声压级≥108dB/min,灵敏度-68dB，最大输入电压40V，操作温度-20°C至+70°C，存储温度-40°C至+85°C，启动时间200ms，响应时间:10us，1个控制器，116个零件，1个锂电，电源适配器 | 套 | 10 | 620 | 教学用 |
| 23 | 探索者套装 | 344个零件，6个舵机：输出为模拟量30-5000mV或数字量，测量范围 3 -150cm，中心频率:40KHz，声压级≥108dB/min,灵敏度-68dB，最大输入电压40V，操作温度-20°C至+70°C，存储温度-40°C至+85°C，启动时间200ms，响应时间:10us，1个锂电，1个控制器，1个电源适配器，4种形态搭建及控制 | 套 | 10 | 1750 | 教学用 |
| 24 | 温差发动机 | 结构：低温空气热机模型-磁连式 为单连杆结构，动 力气缸在热汽缸上端盖中心位置。飞轮支柱为圆柱型 铝合金，飞轮厚度为3mm，动力活塞为铝合金，内有顶丝固定磁铁，热汽缸内活塞为密度海绵，支柱与飞轮为高精密轴承连接。一杯热水就可以做热源，启动模型运转。此款模型为散件形式，锻炼动手能力，金属结构可反复拆装。 | 套 | 10 | 352 | 教学用 |
| 25 | karbot套件 | 293个零件，3个舵机：输出为模拟量30-5000mV或数字量，测量范围 3 -150cm，中心频率:40KHz，声压级≥108dB/min,灵敏度-68dB，最大输入电压40V，操作温度-20°C至+70°C，存储温度-40°C至+85°C，启动时间200ms，响应时间:10us，1个锂电，1个控制器，1个适配器，1个红外遥控器. | 套 | 5 | 950 | 教学用 |
| 26 | ADD-ON KIT升级包 | 279个零件，1个舵机：输出为模拟量30-5000mV或数字量，测量范围 3 -150cm，中心频率:40KHz，声压级≥108dB/min,灵敏度-68dB，最大输入电压40V，操作温度-20°C至+70°C，存储温度-40°C至+85°C，启动时间200ms，响应时间:10us | 套 | 5 | 320 | 教学用 |
| 27 | 多功能拓展包 | 290多个零件. | 套 | 5 | 450 | 教学用 |
| 28 | 数字万用表 | 直流电压量程 200mV/2V/20V/200V/1000V 直流电压精度 ±（0.1%+8） 交流电压量程 2V/20V/200V/1000V 交流电压精度 ±（0.8%+40） 直流电流量程 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A 直流电流精度 ±（0.2%+20） 交流电流量程 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A 交流电流精度 ±（1%+15） 电阻量程 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ 电阻精度 ±（0.5%+20） 频率量程20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz 频率精度 ±（0.1%+15） | 台 | 15 | 120 | 教学用 |
| 29 | 台式焊接仪 | 整部焊台采用导电性材料制成，具有防止静电和清洁室内环境功能。发热体采用进口耐温材料配先进工艺制成，寿命长。发热体使用低压交流源供电，保证了防静电、无漏电、无干扰。200~480℃温度的设定和控制稳定、准确。快速升温。手柄轻巧，长时间使用无疲劳感。发热体用的主电源完全隔离电网。烙铁部分以航空接头和耐高温防静电的矽橡胶（硅胶）电缆与控温台连接。温度锁定装置，防止人员滥调温度。分体式设计，摆放容易。 工作电压： AC 110V、220V 表面温度： 300±10℃ 稳定功率： 20～60W 最大电流： ≤2A 绝缘强度： AC 3000V/min 保险：抗静电，自由调温，分体台式设计，多种头可选 | 台 | 15 | 260 | 教学用 |
| 30 | 焊锡 | 小卷内夹松香，0.5mm,50g规格.1.0mm 产品成份：Sn60% Pb40%工作温度：320-380℃ 助焊剂含量：2.0% 焊锡方式：手工焊锡、自动焊锡,产品用途适用于军工类产品、电子电气类、高端电子类产品、家电、汽车电子、工业电器类产品 | 卷 | 15 | 30 | 教学用 |
| 31 | 斜口钳 | 斜口钳，小型电子焊接辅助专用工具.本体硬度：48˚±3˚刀口硬度：48˚±3˚剪切能力：硬质铁线Ø0.8mm.软质铁线Ø1.6mm，铜线Ø2.0mm产品尺寸:125mm产品颜色:双色手柄产品材质:S45C碳钢 | 把 | 15 | 45 | 教学用 |
| 32 | 热熔枪 | 快速粘接用，含10只胶棒。类别：热溶胶枪 颜色：深蓝色 国产/进口：国产，产地：中国广东汕头市 预热时间：1小时 是否可调温：可调温，电源电压：220伏特 额定功率：30/60瓦特 胶条尺寸：40*30*26厘米 重量：1265克 | 把 | 15 | 120 | 教学用 |
| 33 | 焊接实习套件 | 盒式收音机焊接套件，要求有完整的电路原理图及教学资料，学生焊接调试后可以接收广播。 | 套 | 50 | 35 | 教学用 |
| 34 | 桌椅 | 2米*1.2米*0.75米，配8个凳子 | 套 | 4 | 3500 | 教学用 |
| 35 | 作品展示柜 | 用于展示学生作品，人工智能展品等。 尺寸：1米*2米*0.3米，异型设计，格子大小不同方便拜访各种展件。 主题结构：黑色方管，底板内嵌，美观大方 | 组 | 5 | 1100 | 教学用 |
| 36 | 展品齿轮套装 | 房间环境装饰用途，8个齿轮，红色，100*9.5*55.5cm | 套 | 1 | 370 | 环境氛围装饰 |
| 37 | 展品变形工程车1 | 2个机器人舵机，2个运动电机，1个超声传感器，410个零件，1个控制器，1个锂电，1个电源适配器。电子教学资料 | 套 | 1 | 1250 | 环境氛围装饰 |
| 38 | 展品变形工程车2 | 2个机器人舵机，2个运动电机，1个超声传感器，410个零件，1个控制器，1个锂电，1个电源适配器。电子教学资料 | 套 | 1 | 1250 | 环境氛围装饰 |
| 39 | 展品变形工程车3 | 2个机器人舵机，2个运动电机，1个超声传感器，410个零件，1个控制器，1个锂电，1个电源适配器。电子教学资料 | 套 | 1 | 1250 | 环境氛围装饰 |
| 40 | 展品宝宝 | 6个机器人舵机，1个红外传感器，264个零件，1个控制器，1个锂电，1个电源适配器。电子教学资料 | 套 | 1 | 890 | 环境氛围装饰 |
| 41 | 展品鹦鹉 | 6个机器人舵机，1个红外传感器，264个零件，1个控制器，1个锂电，1个电源适配器。电子教学资料 | 套 | 1 | 890 | 环境氛围装饰 |
| 42 | 展品牧羊人 | 6个机器人舵机，1个红外传感器，264个零件，1个控制器，1个锂电，1个电源适配器。电子教学资料 | 套 | 1 | 1499 | 环境氛围装饰 |
| 43 | 展品坦克机器人 | 6个机器人舵机，1个红外传感器，190个零件，1个控制器，1个锂电，1个电源适配器。电子教学资料 | 套 | 2 | 1299 | 环境氛围装饰 |
| 44 | 展品斯特林发动机模型 | 带发电机、4个LED灯；底板用金属制造，精致大气； 支架采用锌合金材质铸造，稳固结实；飞轮、汽缸套 、移器活塞采用铝合金精车，精铣，质感和美感双重 集合；连杆采用不锈钢材质制造；动力气缸、热气缸 为玻璃材质，透明直观；整体模型外形精致，大气， 美观；演示原理直观，明了，轮轴连接处全部采用高 精密微型轴承连接，轴套用黄铜精密打磨而成，稳定 无需润 | 套 | 1 | 537 | 环境氛围装饰 |
| 45 | 展品蒸汽轮机模型 | 可动式，全透明设计，此模型以实验室吹风机配合使用，也可以手动。尺寸280*120*130mm | 套 | 1 | 290 | 环境氛围装饰 |
| 46 | 展品汽油机模型 | 全金属结构，压缩比1：6模型的正面是沿气缸纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是气缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质，无毛刺、气孔；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。气缸里上下移动的是活塞（制成整体形），气缸顶部中间的是火花塞。模型备有灯光显示装置，电源电压为3伏。模型运转时，火花塞闪亮，可以更直观地说明进气、压缩、点火、排气的动作。160*130*300mm | 套 | 1 | 340 | 环境氛围装饰 |
| 47 | 展品磁分子模型 | 二十四枚钢针，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可以绕钢针自由转动 | 套 | 1 | 55 | 环境氛围装饰 |
| 48 | 展品支杆定滑轮和桌边夹组 | 全金属结构，每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，支杆高度可调.包装规格：386mm×153mm×48mm，包装内衬用珍珠棉材料。 | 套 | 1 | 175 | 环境氛围装饰 |
| 49 | 展品机械机构模型 | 曲柄摇杆机构模型 双曲柄机构模型 双摇杆机构模型 柄滑块机构模型 凸轮机构模型 四连杆机构模型 螺旋机构模型 缝纫机踏板机构模型 曲柄连杆机构模型 共9种 ，每种单独演示 | 套 | 1 | 1547 | 环境氛围装饰 |
| 50 | 展品机械传动模型 | 每种单独演示，全金属结构。包含 齿轮传动 皮带传动 链传动 蜗轮蜗杆传动 摩擦轮传动， | 套 | 1 | 560 | 环境氛围装饰 |
| 51 | 环境展板 | 人工智能教室环境展板，挂墙塑造氛围。 | 套 | 1 | 2000 | 环境氛围装饰 |
| 52 | 5D全息屏 | 42cm,375灯，全彩，内置SD卡，可编辑和修改画面。可手机远程控制，物联网控制 | 套 | 4 | 850 | 环境氛围装饰 |
| 53 | 无线网络 | 支持标准IEEE802.11a/b/g/n,使用频段2.4GHz和5.8GHz 信道选择多国(地区)频道支持：1-14（2.4 GHz); 36-161（5GHz）,点对多点应用支持多点接入功能描述 发射功率19dBm(最大) 灵敏度300M:-73dBm@10% PER150M:-73dBm@10% PER130M:-73dBm@10% PER108M:-73dBm@10% PER54M:-87dBm@10% PER11M:-90dBm@8% PER6M:-100dBm@10% PER1M:-100dBm@8% PER 工作模式桥接，WISP，网关,无线覆盖(AP)支持（单2.4GHz/5.8GHz覆盖或2.4GHz/5.8GHz双频同时覆盖）,无线桥接(Bridge)支持（5.8GHz桥接、2.4GHz覆盖或2.4GHz桥接5.8GHz覆盖） WDS,支持(桥接、覆盖+桥接)客户端模式(AP Client),支持中继模式(Repeater),支持AP+WDS模式,支持DHCP,支持客户端列表,支持系统记录,支持安全描述 无线安全:64/128/152位WEP加密，WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK802.1X认证,支持IP地址过滤支持MAC地址过滤支持端口过滤支持端口重定向支持URL地址过滤支持DMZ主机支持DoS防护支持无线客户端接入限制控制支持管理描述Web配置管理支持，本地或远程 | 套 | 1 | 900 | 环境氛围装饰 |
| 54 | 编程软件 | 支持模拟平台: 1. 25个自由度 头部：2个；手臂：10 个；胯部：1个；腿部：10个；手部：2个。2. 音频 2个扬声器：直径=36mm；阻抗=8 ohms ；声道音量=87dB/w +/-3 dB；音频范围=可达约20kHz；输入=2W；4个扩音器：敏感度: -40 +/- 3 dB；音频范围: 20Hz-20kHz；信噪比=58dBA。3. 致动器 霍尔效应传感器（Academics版：36个）：12位精确度，例如每转4096约相当于精确度0.1°；dsPIC微控制器；采用直流空心杯电机。4. 传感器 36个霍尔效应传感器；2个单轴陀螺仪；1个三轴加速计；2个碰撞器；超声波系统：2个发射器，2个接收器。频率：40kHz。敏感度：-86dB。分辨率：1cm。检测范围：0.25mm~2.55m。 有效锥形：60°。2个红外线仪。波长：940nm。发射角：+/- 60°。功率：8 mW/sr。摄像头：2个，有效像素1288*968，分辨率1.22MP，30帧/秒（FPS）。聚焦范围：30cm ~无限大。视野：72.6°DFOV[60.9°HFOV，47.6°VFOV]，数据格式：YUV422。压力传感器：0-110N，每只脚上4个；5. 发光二极管（LED） 眼部：2套8个全彩RGB发光二极管；耳部：2套10个16级蓝色发光二极管；胸部：1个全彩RGB发光二极管；脚部：2个全彩RGB发光二极管；头部：12个16级蓝色发光二极管。6. 本体内部主版 CPU：ATOM Z530，高速缓冲存储器：512KB，时钟速度：1.6GHZ，FSB速度：533mHz；RAM：1GB；闪存：2GB ；MICRO SDHC卡：8GB。7. 嵌入式软件 操作系统：嵌入式GNU/Linux (32 bit x86 ELF)，基于Gentoo的发行套件；8. 编程语言：机器人本体支持C++/Python编程语言, 上位机支持：C++ /Python /.NET /Jave /MatLab /Choregrahpe编程语言。9. 网络连接 WIFI无线网络连接（IEE 802.11b/g）；以太网连接 1*RJ45-10/100/1000 BASE T 。10.智能控制系统， 智能刚度功能、防自撞功能 、摔倒管理功能、物体识别、面部探测与识别、自动语音识别（8种语言，其中中英文语音识别免费提供）、声音合成（19种语言，其中中英文为免费提供）、声源定位.(不含硬件)。软件：★Choregraphe软件及CD KEY，监控软件Monitor。包括文档、手册、配套资料（非电子档）,提供厂商授权原件 | 套 | 1 | 0 | 教学用 |
| 55 | 调试及培训 | 包含设备安装、调试、培训。 | 套 | 1 | 1000 | 环境氛围装饰 |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

竞标价格采用方式：申请人按照竞争性谈判文件中提供的采购一览表和有关要求，综合考虑各种风险，上述全费用综合单价为采购人公布的最高竞标限价，若竞标人综合单价高于公布的综合单价，响应文件按废标处理。竞标报价不得低于其企业成本价。（注：报价包含：设备费、运费、技术服务费、利润、税费、保险及售后服务等所有费用。）

第四部分  竞标文件格式

禄丰市第一中学人工智能教室设备采购

项目

响应文件

竞标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

日期：

- 目 录

- 报价一览表

- 竞标承诺书

- 分项报价表

- 产品规格、技术参数、性能竞标表

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 竞标人相关证件

- 提供2019年至今的类似项目业绩情况表

- 供货服务承诺及保证措施

- 竞标人综合实力

- 竞标人认为应该提交的其他资料

报价一览表(二轮报价)

工程名称：禄丰市第一中学人工智能教室设备采购项目

项目编号：YBZB-2022-B-71号

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写：¥ 元 大写：人民币 |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |
| 供应商（单位公章）： |  |
| 法定代表人或其委托人代理人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |

## 二、报价承诺书

致： （招标人名称）

1、我方已仔细研究了          （项目名称）   竞争性谈判文件的全部内容，愿意以（大写）人民币            （小写：￥        元）的竞标报价，按合同约定实施和完成本项目。

2、我方将随同本竞标承诺书提交竞标保证金一份，金额为人民币（大写）         （小写：￥         元）。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺遵守竞争性谈判文件的各项条款及一切有关规定。

（3）我方承诺向贵方提供所有与竞标项有关的真实有效的数据、情况和技术资料。

（4）本竞标文件自贵方收到之日生效，有效期至开标后45日，在此期间本竞标文件对我方具有约束力。

（5）如我方报价被接受，至合同履行完成和质保期满为止，本竞标文件保持有效。

（6）我方承诺无条件更换在运输过程中产生的损坏产品。

（7）我方承诺提供的所有产品是正规渠道全新的原装正品。

（8）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的竞标人为中标人的行为。

（9）                            （其他补充说明）。

投 标 人：                               （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

地    址：

联系电话：

日    期：

## 三、分项报价表

项目名称：

| 序号 | 产品（项目）名称 | 规格型号 | 制造商（生产商）名称/产品品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.竞标人所投产品必须注明规格、技术参数、性能及品牌，未注明规格、技术参数、性能及品牌名称的则视为不合格产品，未竞标竞争性谈判文件的实质性要求。

2.该部分价格包括本竞争性谈判文件技术要求中的所有配置。若竞标人不能提供或认为没有必要提供，则必须在本表备注项中进行说明，若没有则不填。如不说明，招标人则认为此价格包括本竞争性谈判文件技术要求中的所有配置。

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 本表后可附所投产品详细参数、文字、图片证明材料辅助材料等（如有），在功能上、应用上、设计安装上、稳定性以及其他相关产品优势等的证明材料（如有），以供谈判小组会评审。

竞标人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日  期：      年      月     日

## 四、产品规格、技术参数、性能竞标表

| 序号 | 产品（项目）名称 | 谈判文件要求规格、技术参数、性能 | 所投产品的规格、技术参数、性能 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：1.竞标人所投产品的实际规格、技术参数、性能、逐条对应竞争性谈判文件的“技术参数”中要求的规格、技术参数、性能如实、完整、准确的填写该表。

2.如竞标产品规格、技术参数、性能完全响应竞争性谈判文件要求为无偏离，优于竞争性谈判文件要求为正偏离，低于竞争性谈判文件要求为负偏离；若竞标产品规格、技术参数、性能发生偏离，需在说明一栏上注明偏离事项。

说明：

（1) 序号请按竞争性谈判文件“技术参数”中的序号填写；

（2) 此表为招标的重要依据，请认真慎重填写；

（3) 规格、技术参数、性能有偏离的产品，必须说明具体的偏离指标。

竞标人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日  期：      年      月     日

## 五、法定代表人身份证明书

竞标人名称：

单 位 性 质：

地      址：

成 立 时 间：             年       月       日

经 营 期 限：

姓      名：         性别：        年龄：        职务：

系         （竞标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （背面） |
| --- | --- |

竞标人：                      （盖单位公章）

日  期：      年      月      日

## 六、法定代表人授权委托书

(法人亲自参与本项目的竞标工作无需提供)

本人   （姓名）  系       （竞标人名称）    的法定代表人，现委托      （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改        （项目名称）      竞标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转让委托权。

附：被授权人有效身份证复印件

| 被授权人身份证复印件 （正面） | 被授权人身份证复印件 （背面） |
| --- | --- |

竞标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字）

法人身份证号：

委托代理人：                     （签字）

代理人身份证号：

日期：       年      月       日

## 七、竞标人相关资格证件的原件扫描件

1.营业执照（副本）或“三证合一”的营业执照的相关证明材料；

2、竞标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”证明材料；

3、竞争性谈判文件“技术参数”要求提供的相关证明材料；

注：竞标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切。

## 八、提供2019年至今的类似项目业绩情况表

竞标人名称

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 供货范围 | 合同金额 （万元） | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：对于按要求提供的类似经验的项目，竞标人都应提供中标通知书（原件扫描件）或双方签订的合同（原件扫描件）

竞标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

日  期：     年     月     日

## 九、供货服务承诺及保证措施

（由竞标人自行填写）

## 十、竞标人综合实力

（由竞标人自行填写）

## 十一、竞标人认为应该提交的其他资料