玉溪师院（中央贴息项目）云南省网络空间安全重点实验室建设采购项目-人工智能实验室采购项目

招标文件

项目编号：云赛招字2022-421

采购单位：玉溪师范学院(盖章)

采购代理机构：云南赛林工程管理咨询有限公司 (盖章)

二〇二二年十二月

注意事项

各投标人：

为减少疫情期间开现场人员聚集带来的风险，本项目采用网上开标远程网上解密方式进行开标。

一、网上开标远程网上解密

1、投标人登录云南省公共资源交易信息网-下载专区，按照“网上开标远程解密指南”完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。本项目解密时间为30分钟（时间根据投标人数量、项目大小、网络情况在开标时设定），对同一投标人的延长解密时间次数不超过二次，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，本次采购项目按废标处理。

2、本项目开标异议提出时间为3分钟，在规定的开标异议提出时间内未对开标过程提出异议的，则视为对开标结果无异议。

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

2.招标文件	13

3.投标文件	14

4.投标文件的递交	16

5.开标	17

6.资格审查	18

7.评标	18

8.合同授予	20

9.质疑	21

10.纪律要求	22

11.需要补充的其他内容	23

第三章  资格审查标准	24

第四章  评审办法	25

第四章  拟签订的合同文本	29

第五章  采购需求	29

第六章 投标文件格式	65

# 第一章  招标公告

项目概况

玉溪师院（中央贴息项目）云南省网络空间安全重点实验室建设采购项目-人工智能实验室采购项目的潜在投标人应登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：“玉溪市”，进入“玉溪市公共资源交易电子服务系统”。使用企业数字证书（CA）在公共资源交易系统中获取招标文件，并于2022年12月24日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：云赛招字2022-421

项目名称：玉溪师院（中央贴息项目）云南省网络空间安全重点实验室建设采购项目-人工智能实验室采购项目

预算金额：¥2674500.00元（大写：贰佰陆拾柒万肆仟伍佰元整）

最高限价：¥2674500.00元（大写：贰佰陆拾柒万肆仟伍佰元整）

采购需求：

| 序号 | 设备（项目）名称 |  | 数量 | 计量 | 预算单价 | 预算金额 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | （元） | （元） |  |  |
| 1 | 人工智能研究生实训培养及数据留存展示平台 | 校企合作科研支持服务 | 1 | 套 | 60000 | 60000 | 否 |  |
|  |  | 工业互联网教学系统 | 1 | 套 | 60000 | 60000 |  |  |
|  |  | 实训教学平台管理系统 | 1 | 套 | 60000 | 60000 |  |  |
|  |  | 实训教学平台教学系统 | 1 | 套 | 60000 | 60000 |  |  |
|  |  | 物联网虚拟仿真系统 | 10 | 套 | 5680 | 56800 |  |  |
| 2 | 人工智能语音实验套件 | 带屏智能音箱 | 20 | 套 | 14000 | 280000 | 否 |  |
| 3 | 人工智能嵌入式开发实验套件 |  | 13 | 套 | 28500 | 370500 | 否 |  |
| 4 | ROS机器人实验套件 |  | 18 | 套 | 48700 | 876600 | 否 |  |
| 5 | 智慧农业综合实践设备 |  | 1 | 套 | 248000 | 248000 | 否 |  |
| 6 | 智慧人形服务机器人综合实践设备 |  | 1 | 套 | 333000 | 333000 | 否 |  |
| 7 | 智能家居综合实践设备 | 智能音箱开源控制器 | 4 | 个 | 300 | 1200 | 否 |  |
|  |  | 环境监测子系统智能温湿度计 | 1 | 个 | 400 | 400 |  |  |
|  |  | 光照传感器 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 烟雾传感器 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 甲醛传感器 | 1 | 个 | 800 | 800 |  |  |
|  |  | PM2.5传感器 | 1 | 个 | 1800 | 1800 |  |  |
|  |  | 台灯 | 1 | 个 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | 无线智能开关 | 2 | 个 | 300 | 600 |  |  |
|  |  | 窗帘 | 3 | 个 | 1500 | 4500 |  |  |
|  |  | 智能窗帘控制器 | 3 | 个 | 1100 | 3300 |  |  |
|  |  | 人体红外传感器 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 门窗传感器 | 1 | 个 | 300 | 300 |  |  |
|  |  | 智能摄像头 | 1 | 个 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  | 智能音箱 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 智能控制终端 | 1 | 个 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  | 智能插座 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 无线路由器 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |  |  |
|  |  | 全向红外遥控器 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 智能无线按钮 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 智慧教室实验系统软件 | 1 | 套 | 133300 | 133300 |  |  |
|  |  | 线上培训 | 1 | 次 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  | 物联网虚拟仿真系统 | 1 | 套 | 115000 | 115000 |  |  |

供货期：合同签订后45个日历天内完成供货、安装、调试，一次性验收合格并交付使用。

交货地点：玉溪师范学院（采购人指定的地点）。

质量标准：符合国家、省市或行业现行相关标准规范，并达到采购人要求。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业或微型企业）预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年12月1日至2022年12月8日（不少于5个工作日），每天上午8:00至11:30，下午14:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：“玉溪市”，进入“玉溪市公共资源交易电子服务系统”。使用企业数字证书（CA）在公共资源交易系统中获取招标文件及其它招标资料。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年12月24日09点00分（北京时间）

地点：云南省公共资源交易中心网上开标大厅。
开标参与方式：登录“云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn），在【网上办事】专栏-点击【在线开标】进入网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

发布媒体：云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：玉溪师范学院

地址：玉溪市红塔区凤凰路134号

联系方式：0877-2054978

2.采购代理机构信息

名    称：云南赛林工程管理咨询有限公司

地　　址：玉溪市红塔区秀山西路15号A-2楼7号

联系方式：0877-2685599

3.项目联系方式

项目联系人：赵芷艺

电　　 话：19184198240

2022年12月1日

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 玉溪师院（中央贴息项目）云南省网络空间安全重点实验室建设采购项目-人工智能实验室采购项目 |
| 2 | 采购单位 | 玉溪师范学院 |
| 3 | 采购需求 | 具体详见“第五章 采购需求” |
| 4 | 供货期 | 合同签订后45个日历天内完成供货、安装、调试，一次性验收合格并交付使用 |
| 5 | 质量标准 | 符合国家、省市或行业现行相关标准规范，并达到采购人要求 |
| 6 | 交货地点 | 玉溪师范学院（采购人指定的地点） |
| 7 | 最高限价 | ¥2674500.00元（大写：贰佰陆拾柒万肆仟伍佰元整） |
| 8 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业或微型企业）预留采购份额。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 9 | 投标人资格审查需要提供的必要材料或具体要求 | （1）投标人提供有效的营业执照或者其他主体资格证明文件。 （2）投标人提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 （3）投标人在信用中国网没有重大税收违法案件查询不良记录和政府采购严重违法失信名单；在中国执行信息公开网没有列为失信被执行人；在中国政府采购网没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。 （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的政府采购活动。 （5）本项目不接受联合体。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 采购预备会 | 采购人不进行统一的采购预备会，投标人若有疑问在投标截止时间10日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网-玉溪市，通过网络在线方式进行不署名提问。 |
| 12 | 投标人提出问题的截止时间和方法 | 在投标截止时间10日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网-玉溪市，通过网络在线方式进行不署名提问。 |
| 13 | 采购人澄清的时间和方法 | 投标截止时间至少15日前，由采购人以澄清或修改书方式，提交云南省公共资源交易信息网-玉溪市通过网络向潜在投标人发布，且投标人不须回函确认，所有获取了招标文件的潜在投标人登录云南省公共资源交易信息网-玉溪市统凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 90日历天。 |
| 15 | 投标保证金 | 投标保证提交方式：电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式提交。 保证金金额：¥50000.00（大写：伍万元整） 保证金缴纳账户： 户名：玉溪市公共资源交易中心 开户行：中国建设银行玉溪玉龙支行 账号：6232813900000466756 提交截止时间：投标截止时间前，未按时提交的保证金视为未提交。 一、保证金线上缴纳方式 (一)采用银行转账方式提交的： 1. 供应商向招标文件中载明的保证金专户转入保证金，投标（交易）保证金应以供应商必须从基本账户转入玉溪市公共资源交易中心公共资源交易系统保证金专用账户。投标保证金到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未按时在投标截止时间前到账的保证金视为无效； 2. 确认保证金到达收款账户后登录投标人的界面，使用机构数字证书登录投标系统，在【投标保证金】—【确认投标保证金】中找到投标的项目，点击操作下的【确认】按钮，下方【银行来款】中会显示来款记录，点击操作列下的【绑定】按钮进行绑定操作即可。 3. 打印保证金缴纳回执：保证金成功绑定后，确认状态会显示“已绑定”。点击【打印回执】，即可进行打印回执操作。 （二）采用银行保函（保险）方式提交的： 1. 采用电子保险保单形式，供应商登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https：//ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)，登陆投标系统，进入缴纳保证金页面—保险保函节点—电子保险保函模块点击【去购买】或【购买保险保函】按钮跳转进行购买，保费必须从供应商基本账户汇出； 2.投标人需在投标截止时间前提供银行纸质保函或购买电子保函，银行纸质保函由银行驻中心工作人员在系统上进行确认，电子保函由投标人自行进行购买分配绑定； 3.开标时，投保情况以玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)企业缴纳保证金展示界面为准。 （三）保证金线上缴纳注意事项 1.保证金必须从供应商的基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，供应商为自然人的除外）。转账前供应商需确认基本账户信息与电子服务系统注册时所填的基本账户信息完全一致，否则无法绑定成功。 2.保证金转账仅限电汇、网银方式，其他转账方式视为无效；不支持银行存现、提现业务； 3.为避免由于晚到账的原因造成投标失败，请各供应商预留充足时间。 4.跨行转账时请计划好保证金到账时间：跨行转账请优先采用电汇方式。按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点半前办理手续，可以保证实时跨行到账。 5.保证金绑定：确认保证金模块用于供应商对保证金在交纳截止前进行绑定，及时发现处理各种异常情况，避免因为保证金问题在开标时造成投标失败。 6.供应商采用银行转账方式交纳保证金时，保证金交纳账号必须填写齐全，账号中的“-”必须在英文半角状态下输入。 注：提交时需使用数字证书签名，请在提交时插入数字证书。后续各环节中的信息确认与提交操作均需要进行数字证书签名。 - 保证金缴纳凭证须装订（粘贴）于投标文件的相应位置中。 咨询电话(传真)：0877-6987085 二、其他保函方式：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投标人基本账户的开户银行；银行纸质保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称一致，以免造成投标无效。 三、其他保险：①当投标人未能按照招标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。②投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。③在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。 四、采用银行转账方式提交的保证金退还 未中标的投标单位中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标单位须向代理机构提交政府采购合同原件后，5个工作日内退还。 |
| 16 | 报价要求 | 供应商需对所有采购内容进行整体投标，不得缺项漏项，每一项设备的投标报价单价和合价均不得超过采购预算单价和合价，否则按无效标书处理。 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 19 | 合同价格形式 | 合同价格形式：固定全费用综合单价（含税包干单价） |
| 20 | 投标文件份数 | 1、网上开标：投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。递交投标文件网址为（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）。 2、投标人中标后须提供三份与网上上传的电子投标文件完全一致的纸质标书（在领取中标通知书时提交到招标代理机构））。 |
| 21 | 投标文件密封 | 投标人按规定网上递交电子投标文件，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。 |
| 22 | 投标文件提交截止时间 | 提交截止时间：2022年12月24日9：00时（北京时间） |
| 23 | 开标时间、地点 | 时间:2022年12月24日9：00时（北京时间） 地点: 云南省公共资源交易中心网上开标大厅 |
| 24 | 评审方法及标准 | 综合评分法 |
| 25 | 资格审查方式 | 资格后审。采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。 |
| 26 | 推荐候选中标投标人排序数量 | 按最终得分由高到低推荐候选中标投标人3名 |
| 27 | 发布中标公告 | 公告媒介：云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息网 |
| 28 | 履约保证金 | 签订合同之前，乙方按合同款的10%交纳履约保证金或提供金融机构出具的履约保函，项目整体验收合格后，无息退还。 |
| 29 | 小型和微型企业服务的审查 | □不适用 ■适用，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，按以下价格扣除幅度对报价进行扣除。小型和微型企业价格扣除幅度：报价的10%，监狱企业视同小型、微型企业参与价格扣除，具体详见评标办法。 |
| 30 | 促进残疾人就业政府采购政策 | □不适用 ■适用，按照《促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，评审中价格扣除按小型和微型企业价格扣除幅度执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 31 | 扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策 | □不适用 ■适用，如投标人的综合得分相等时，不发达地区和少数民族地区投标人排名优先；均属于或均不属于不发达地区和少数民族地区投标人的情形，由评标委员会投票决定排名。 |
| 32 | 节能产品、环境标志产品 | 对获得证书的产品实施政府☑优先采购、□强制采购。 优先采购方式：综合得分相同的，优先采购节能产品或环境标志产品。 |
| 33 | 异议渠道 | 联 系 人：赵芷艺 电 话：0877-2685599 通信地址：玉溪市红塔区秀山西路15号A-2楼7号 电子邮箱：yxslzb@qq.com |
| 34 | 采购代理服务费 | （1）金额：按《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）规定的《招标代理服务收费标准》下浮21％ 向中标单位收取，计算后不足3000.00元的，按3000.00元收取，超过18000.00元的，按18000.00元收取。 （2）缴纳方式：可用现金、银行转账或电汇的付款方式。 缴纳账户信息： 账户名称：云南赛林工程管理咨询有限公司玉溪分公司 开户行：玉溪红塔村镇银行 账号：2013521000018701 行号：320741000016 （3）中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳采购代理服务费。如采用电汇或银行转账，须同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件。 |
| 35 | 投标人携带至开标会议现场的材料要求 | 详见招标文件注意事项。 |
| 36 | 供应商提供相同品牌产品的规定 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由评标小组投票确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 |
| 37 | 核心产品的确定 | 非单一产品采购项目，采购人确定的核心产品为：智慧农业综合实践设备、智慧人形服务机器人综合实践设备。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按供应商须知前附表第36项规定处理。 |
| 38 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。 评审专家确定方式：云南省政府采购专家管理系统中随机抽取。 |
| 39 | 是否采用电子招标投标 | □否 ■是，具体要求：登录云南省公共资源交易信息网自行查看。 |

1.1采购方式

1.1.1本项目按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定执行，以公开招标采购方式进行采购。

1.1.2 公开招标，是指采购人依法以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标的采购方式。

1.2 采购项目概况和投标人资格要求

1.2.1 采购项目概况：详见投标人须知前附表第3项。

1.2.2 投标人资格要求：详见投标人须知前附表第8项。

1.2.3 投标人资格审查需要提供的必要材料或具体要求：详见投标人须知前附表第9项。

1.3 费用承担

1.3.1 投标人准备和参加公开招标采购活动所发生的各种费用由投标人自行承担。

1.3.2 招标代理服务费：详见投标人须知前附表第34项。

1.4 保密

参加公开招标采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

1.7.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 投标人可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对投标人参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目地点情况和相关的周边环境情况，仅作为投标人编制投标文件的参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.8 采购预备会

投标人须知前附表规定召开采购预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开采购预备会。

1.9 分包

1.9.1投标人拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表的规定，并在投标文件中作出说明。

1.9.2分包投标人不得将分包项目再次分包。中标投标人应当就分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担连带责任。

1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求或拟签订的合同文本中的关键条款均以“*”符号标记。投标文件应当对采购需求和拟签订的合同文本中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应。

1.10.2 投标人须知前附表规定了对允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如投标文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

# 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查标准；

（4）评审办法；

（5）拟签订的合同文本；

（6）采购需求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，以规定形式要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4 投标人登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容，且投标人不须回函确认。

2.2.5 除非确有必要，采购人有权拒绝回复投标人在规定的时间后提出的任何澄清要求。

# 3.投标文件

3.1、投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）；

（3）联合体情况；

（4）投标保证金；

（5）技术偏差表；

（6）报价明细表；

（7）资格审查资料；

（8）技术方案；

（9）其他资料。

投标人在投标截止时间前和评标过程中作出的符合招标文件要求的澄清、说明和补正，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人的法定代表人亲自签署投标文件的，投标文件不包括授权委托书。规定不接受联合体的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。投标人须知前附表未要求投标人递交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金。

3.2 报价

3.2.1 投标人应按招标文件提供的格式在投标函和报价表中进行报价。投标函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格。

3.2.2 投标人应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 采购人设有最高限价的，投标人的报价不得超过最高限价。最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标文件有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标文件有效期应为90日，从招标文件规定的递交投标文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期，投标人应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件在原有效期届满后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定要求递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件提供的格式（见第六章“投标文件格式”）递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求递交投标保证金的，其投标文件将被视为无效。

3.4.2 除投标人须知前附表另有规定外，采购人将在发出中标通知书后5个工作日退还未中标人的投标保证金，并在采购合同签订后5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的投标保证金采购人不再退还其原件。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

投标人应提供投标人须知前附表第9项规定的资格审查资料，以证明其满足招标文件对投标人的各项资格要求。

3.6 投标方案

3.6.1 投标文件应当对招标文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款（标记“★”）的，投标人还应按照招标文件规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被视为无效。

3.6.3允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.4投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上投标方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关货物数量、技术参数指标、供货期、投标有效期、采购需求、服务质量标准等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子投标文件，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

# 4.投标文件的递交

4.1 投标文件的包装与标记

4.1.1 投标文件应妥善包装。投标人须知前附表规定投标文件应密封的，投标文件应按要求密封。

4.1.2 投标文件封套上应载明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5.开标

5.1 开标时间和地点

采购人在招标文件规定的递交投标文件的截止时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，评标委员会成员不得参加开标活动，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布采购项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

# 6.资格审查

6.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

6.2合格投标人不足3家的，不得评标。

6.3投标人资格审查需要提供的必要材料或具体要求：详见投标人须知前附表第8项。

6.4资格审查程序和标准：详见第三章 资格审查标准。

# 7.评标

7.1评标委员会

7.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

7.1.3评标委员会组建后，评标委员会成员共同推选评标委员会组长，评标委员会组长负责组织评标工作，采购人代表不得担任组长。

7.1.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

7.1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7.2符合性审查

7.2.1 评标委员会按照第四章“评审办法”规定的评审标准和程序对对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7.2.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

7.2.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.2.4只有满足招标文件的实质性要求的投标人才可通过评审。经投标人澄清、说明和补正后仍未通过符合性审查的投标文件将被视为无效，未通过的原因在公告中标结果的同时告知有关投标人。

7.3详细评审及推荐候选中标投标人

7.3.1 评标委员会按照第四章“评审办法”规定的评审方法、评审因素、评审标准和程序对投标文件进行详细评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、因素和标准，不作为评审依据。

7.3.2 评审完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评审报告和候选中标投标人名单。评标委员会推荐候选投标人的数量为3名。

7.3.3评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人自行确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.4特殊情形处理

7.4.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7.4.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

7.4.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

7.4.4投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7.4.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

# 8.合同授予

8.1确定中标投标人

8.1.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

8.1.2采购人自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.2中标结果公示

8.2.1中标投标人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，并将招标文件随中标结果同时公告。

8.2.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

8.3发出中标通知书

8.3.1公告中标结果的同时向中标投标人发出中标通知书。

8.3.2对未通过资格审查的投标人，采购代理机构书面形式告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，书面形式告知未中标人本人的评审得分与排序。

8.4履约保证金

投标人须知前附表规定递交履约保证金的，中标投标人应按投标人须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。

8.5签订合同

8.5.1 采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.5.2中标投标人无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求递交履约保证金的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标投标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.3采购人不得向中标投标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标投标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

8.5.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8.6特殊情形处理

中标投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的中标候选投标人中按照排序确定其他投标人作为中标投标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标投标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

# 9.质疑

9.1提出质疑

9.1.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.1.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

9.1.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.2质疑处理

9.2.1采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、中标投标人的，应当依法另行确定中标、中标投标人；否则应当重新开展采购活动。

8.2.2质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 10.纪律要求

10.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露公开招标采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加公开招标采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、候选中标投标人的推荐情况、评审中获悉的商业秘密以及评审有关的其他情况。在开标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响会议工作正常进行，不得使用第四章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

10.4对与开标活动有关的工作人员的纪律要求

与开标商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、候选中标投标人的推荐情况以及开标有关的其他情况。在开标活动中，与开标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响开标工作正常进行。

# 11.需要补充的其他内容

11.1采购代理服务费

投标人须知前附表规定由投标人承担采购代理服务费的，投标人应按照投标人须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

11.2其他

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  资格审查标准

1、公开招标采购项目开标结束后，采购人或代理公司组成资格审查小组依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

2、以下评审标准中，有一项目不合格，投标人不予通过资格审查。

| 评审因素 | 评审标准 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照或其他主体资格证明文件 | 具有有效的营业执照或其他主体资格证明文件 | 投标文件中附复印（或扫描）件 |
| 企业信誉 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标文件中附声明书 |
| 法定代表人身份证明书 | 投标人应按照招标文件的格式要求提供法定代表人身份证明书 | 投标文件中附复印（或扫描）件 |
| 法定代表人授权委托书 | 若法定代表人不能出席开标会议或签署投标文件的，还应按照招标文件的格式要求提供法定代表人授权委托书 | 投标文件中附复印（或扫描）件 |
| 投标人信用信息 | 投标人在“信用中国”没有重大税收违法案件查询不良记录和政府采购严重违法失信名单；在“中国执行信息公开网”没有列为失信被执行人；在“中国政府采购网”没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），以上信用信息由招标代理机构查询，查询时间为投标文件递交后。 |  |

# 第四章  评审办法

评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评审方法 | 综合评分法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章第3.7.3项的规定 |
|  |  | 联合体情况 | 不接受联合体，联合体投标人的投标文件无效 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
|  |  | 投标文件有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章第3.4.1项规定 |
|  |  | 供货期 | 符合第二章投标人须知前附表第4项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章投标人须知前附表第5项规定 |
|  |  | 实质性要求 | 不满足招标文件其他实质性要求 |
|  |  | 其他 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 详细评审标准和程序 |  |  |  |
| 3.1 |  | 分值构成和权重 | 技术部分、商务部分：50分 报价：50分 |
| 3.2 |  | 评审基准价计算方法 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.3 | 技术和商务评分 （50分） | 产品技术参 数评审 （满分15分） | 1、供应商所提供的产品技术参数、性能指标以及主要部件的结构、选材进行比较评分，可根据供应商提供产品技术参数或产品彩页或宣传册或检测报告等资料进行对比，核心产品的技术参数有一项不满足采购文件要求的负偏离扣1分；非核心产品的技术参数有1-5项负偏离的扣3分，6-10项负偏离的扣5分，11项及以上的扣7分。分数扣完为止。 2、若未标明货物品牌的，此项不得分。 注：1.若投标文件中技术支持资料参数与技术指标响应偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求，按负偏离扣分。技术支持资料可以为检测报告或产品彩页或功能截图等相关证明材料等。 2.证明材料制作索引目录，方便评委查找。不制作索引目录或编排混乱导致评委漏查的，造成的不利后果由投标人自行承担责任。 |
|  |  | 项目供货方案 （满分10分） | 此项评审包含且不仅限于以下内容：主要针对供应商自身实际和结合本项目实际情况，提供针对本项目服务供货方案进行综合评审： 1、供货方案及进度安排(包括交货、安装调试及验收等各项工作) 完善具体、合理可行，针对性强，服务内容完全响应招标文件要求，有对应客观支撑，有对应切实可行的供货保证措施及惩处措施的，得8-10分； 2、供货方案及进度安排(包括交货、安装调试及验收等各项工作) 合理，服务内容响应招标文件要求，有对应切实可行的保证措施及惩处措施，得5-7分； 3、供货方案及进度安排(包括交货、安装调试及验收等各项工作)基本完整，服务内容响应招标文件要求，无具体的保证措施或惩处措施，得2-4分； 4、无具体的实施供货方案或服务内容不满足招标文件要求的得0-1分。 |
|  |  | 质量保证及承诺 （满分10分） | 1、服务质量承诺详细具体，针对性强，可操作性强，违约承诺明确，能好的满足采购要求，得7-10分； 2、服务质量承诺一般，针对性及可操作性一般，违约承诺不明确，只能基本满足采购要求，得4-6分； 3、服务质量承诺或承诺差，无针对性可可操作性，无违约承诺，不能满足采购要求，得0-3分。 |
|  |  | 售后技术服务承诺 （满分10分） | 1. 服务保障措施很完善，针对性较强；进度计划合理、可行、完整，能优质及时提供售后服务，有不少于3人售后服务团队。质量保证及承诺编制详细具体、内容完整，有相对应的详细具体的质量保障措施，项目故障解决方案、突发事件应急预案等实质性内容的得 8～10分； 2. 服务保障措施基本完善，针对性一般，有2人售后服务团队。质量保证及承诺和相对应的质量保障措施内容一般的得5～7分； 3. 服务保障措施基本完善，针对性一般，有1人售后服务团队。质量保证及承诺和相对应的质量保障措施内容一般的得3～4分； 4.服务保障措施不完善，针对性较差或没有针对性。质量保证及承诺不具体不完整，质量保障措施简单没有针对性和可行性的得1～2分。 |
|  |  | 类似业绩 情况 （满分5分） | 供应商具有2019年1月至今（以合同签订日期为准），类似货物（设备）销售业绩证明材料进行评审，供应商每提供一个业绩证明材料，加1分，满分5分。 注：投标文件中需提供合同复印件（需包括但不限于合同首页、主要内容页、金额页、签字页）或成交通知书复印件等业绩证明材料，如证明材料无法清晰反映项目内容或证明材料未按要求提供全面的，导致评标小组无法评定时，则视为未提供，不得分；无业绩证明材料的不得分。 |
| 3.4 | 报价评分 标准 （50分） | 报价评分 （50分） | 1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/投标报价）×50（符合必备条件的投标人才能进入有效评分） 注：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 （2）计算结果保留小数点后 2 位，第3位四舍五入。 2、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》，《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》,《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的通知，财库〔2017〕141号文的规定，投标人认定为小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位企业，且提供产品或服务均为小型和微型企业的，对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价格，即评审报价=投标报价×（100%－10%）。 3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）技术和商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）报价评分标准：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价得分计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）技术和商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）报价评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当将其作为无效投标处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出得分。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人评标总得分=技术和商务得分+报价评分，最终得分为各专家评分合计的算术平均值。

3.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3投标文件的澄清

3.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章  拟签订的合同文本

同编号：        合同自编号：           招标编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

云南省财政厅 制

甲方（采购人公章）名称：玉溪师范学院

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

甲方（采购人全称）：玉溪师范学院

乙方（供应商全称）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照玉溪师范学院集中组织采购的         项目（招标项目编号：             ）招标结果，经平等、友好、自愿、互惠互利的原则进行协商，达成以下协议。

一、乙方按投标文件的内容和中标（成交）结果，为甲方提供以下货物（可直接填写下表或后附明细清单）。

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 产地 | 制造商 | 基本配置 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价款人民币           元，大写：¥                  元整。

1.本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、检测、售后服务、及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.本合同执行期间合同总价款不变。

三、双方权利、义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管）；

2.负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3.负责组织成立验收小组对服务内容和项目进行验收并签署验收报告；

4.甲方有权拒付合同价款之外的任何费用；

（二）乙方的权利和义务

1.乙方按响应文件内容提供采购设备及相关服务要求，遵守所承诺的规定和条款；

2.乙方保证甲方在合同设备（包括配套软件）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等侵权诉讼，对所供货物出现的侵权承担全部责任；

3. 与甲方共同对项目进行验收；

4. 乙方有权拒绝合同约定条款以外的条件。

四、质量保证及产品升级

质量保证：

1．乙方所提供货物必须保证是全新的、符合国家质量检测标准（进口产品必须是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，具有国家有关部门完整手续。）和产品出厂标准的、技术参数和配置要求与招标文件相符的，货物使用说明书及保修卡等资料齐全的设备；

2.乙方在货物验收合格前，承担交验货物的一切责任和风险，对不合格产品及时予以更换，并承担在此期间由于质量问题给甲方造成的损失；

3.本项目货物质保期为     年（或详见售后服务列表中“质量保证期”），质保期自项目整体验收合格之日起算。

产品升级（如有）：

1. 升级：是指乙方对其软件产品在原版本基础上做出重大改进，使其功能加强，或运行速度加快，并由乙方正式发布的软件版本。自合同签订之日起    年内，乙方向甲方提供不收费的软件升级服务，    年之后，乙方按本软件升级当时乙方所在地软件市场价的   ％收取升级费。

2. 自合同签订之日起三年后增加新功能模块及专版程序，发布新定额、新计算规则、新清单、新图集以及其它行业政策法规规范发生变化引起的相应变化不属于软件升级范畴。甲方如需要增加上述内容须另行购买。

五、售后服务

1.乙方必须提供例行免费培训，包括安装、调试、使用和一般的维修、维护等。主要设备的售后服务方式如下：

| 序号 | 设备名称 | 响应时间（小时内） | 解决时间 （小时内） | 设备故障解决方式（上门或送修） | 免费上门服务期限（年） | 质量保证期限 | 回访 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.上述的货物免费保修期/维护期即质保期为自项目整体验收合格之日起开始计算，质保期内出现任何非人为损坏等质量问题，负责终身维护。对提供的产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须提供三包服务（三包为：包修、包换、包退）。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.乙方保证及时为甲方免费提供设备使用中的技术支持，联系人          ，联系电话             。

六、交货期、地点及交验方式

1.交货期：自合同生效之日起   个日历天（或工作日）内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用；

2.交验地点: 玉溪师范学院（玉溪市凤凰路134号）；

3.交验方式：乙方负责将完整配套的原封设备（含运输、安装、调试、维修必要的消耗品）送达交货地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求安装测试和负责操作培训。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡、相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册等）及备用用具、工具等。

七、调试和验收

1. 乙方交货前应对产品作全面检查，保证交付于甲方的货物符合甲方要求；

2. 提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试；

3. 甲方对乙方提交的货物需在   个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，设备安装调试完毕，可以正常运行   个工作日，为验收合格, 出具《玉溪师范学院采购项目验收报告单》。若测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换，在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于货物自身的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。对技术复杂的货物，可邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收合格则费用由甲方负责，验收不合格的费用由乙方负责”；

4.大型精密仪器进口仪器设备的验收参照玉溪师范学院大型（精密）仪器设备验收管理规定执行（如有）；

5.甲方无正当理由逾期不予验收或者验收完毕但不签署验收报告的视为验收合格并已出具验收结果报告。

八、履约保证金及合同价款支付方式

1.在合同签订之前，乙方按合同价款的10%（即¥             元，大写：                  ）向甲方指定账户（账户名称：玉溪师范学院 ，开户行名称：中国农业银行股份有限公司玉溪鸿银支行；账号：24059801040003866）交纳履约保证金（请在汇款单备注栏注明采购项目名称）或提供金融机构出具的履约保函；待项目整体验收合格后，乙方无违约行为（任何纠纷）的，甲方以银行汇款方式无息退还乙方履约保证金。

2．合同款支付：

3.乙方公司账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账号：

九、违约责任

1.除发生不可抗力事实外，乙方所交货物品种、型号、规格、技术参数、质量、服务内容与合同及招标（或竞争性谈判、询价）文件不相符的，甲方有权拒收设备，乙方无权请求返还履约保证金；

2.乙方无故逾期交货将向甲方每日偿付5‰违约金。因乙方不能按期交付设备或完成安装调试与合同标准不符不能实现甲方合同目的的，应承担本合同总价20％的违约金，如果甲方因此所遭受的经济损失超过20％的约定违约金的，则按实际损失进行赔偿，甲方有权单方解除本合同并视情况给予取消本次中标资格，乙方在三年内不得参与玉溪师范学院采购投标活动。

3．甲方无故拒收设备，应向乙方偿付合同总额的 5％违约金，甲方无故拒收超过 10 个工作日，乙方可以申请解除本合同；甲方无正当理由逾期支付合同款应向乙方每日偿付欠款总额 5‰的违约金；

4.乙方未在规定的时间内响应和解决故障，以及未按合同约定的方式解决设备故障的应视为违约，甲方因此造成的损失可在履约保证金中扣除或后续追究乙方的违约责任。

十、争议处理

1.因货物的质量问题发生争议的，应当委托甲乙双方共同认可的具有相关资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费由乙方承担。

2. 本合同签署地为玉溪市红塔区，因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向玉溪市仲裁委员会申请仲裁。

十一、合同的转让

本采购合同仅适用于本次设备采购，甲乙双方之权利、义务不得转让他人，否则，本采购合同无效。

十二、合同的变更和终止

除《民法典》规定的不可抗力和《政府采购法》第19条、第50条第二款规定的情形，及本合同违约责任中约定的解除合同事由的条款外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除，合同履行完毕自动终止。

十三、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式六份，甲方执四份、乙方执两份。

3.本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》中“合同”规定内容处理。

十四、为方便本合同的履行，乙方确认下述住所/住址、联系电话、传真、电子信箱、QQ或微信均为送达地址（住所：    ；联系电话：   ；电子信箱：    ； QQ或微信：   ），非经书面通知变更，甲方以选择送达地址中确认的任何一种方式向其送达文件信函、律师函、诉讼文书等，送达后如发生退件或拒收，均视为已经送达。

十五、本合同不可分割之部分及解释顺序：

1. 合同书及附件；

2. 成交（中标）通知书；

3. 成交人（中标人）响应文件及澄清文件；

4. 采购文件。

附件：合同设备清单成交（中标）通知书复印

附件：

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 产地 | 制造商 | 基本配置 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  采购需求

一、采购需求

| 序号 | 设备（项目）名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量 | 预算单价 | 预算金额 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | （元） | （元） |  |  |
| 1 | 人工智能研究生实训培养及数据留存展示平台 | 一、校企合作科研支持服务 1、企业提供高校在“自动驾驶”科研项目上的支持服务：在自动驾驶科研项目的方案设计、实施过程中，给予技术支持服务。具体包含：地图构建、自动路径规划、自动导航、语音交互、目标识别、目标跟踪等技术支持。 2、企业提供高校在“智慧农业”科研项目上的支持服务：在智慧农业研项目的方案设计、实施过程中，给予技术支持服务。具体包含：智慧农业传感器功能及选型、智慧农业控制器功能及选型、传感器信息采集、有线网络组建、无线网络组建、物联网云服务、移动端远程监控等技术支持。 3、企业提供高校在“智能分拣”科研项目上的支持服务：在智能分拣项目的方案设计、实施过程中，给予技术支持服务。具体包含：工业传送带选型与控制、分拣控制单元（采用推杆或机器手臂）、自动上料单元设计、产品机器视觉识别分类、生产管理软件设计等技术支持。所有服务进行点对点技术支持，包含每年不低于1-2次的线上线下技术培训人数不限。 | 1 | 套 | 60000 | 60000 | 否 |  |
|  |  | 二、工业互联网教学系统 以AI Magic Box为核心，组成AI+的设备整体： 上下一体：单设备下接可控设备（传感器、摄像头以及分拣推杆），上达用户应用层设备终端； 端云协同：下连驱动应用，上达用户逻辑以及云端，可实现本地数据内传（数据保护）以及云端数据外传（远程操作）。 数据溯源：基于B/S架构的数据后台系统，所有数据可溯源，可实现所有数据的跟踪和处理。 算法落地：实现多算法部署，并与硬件集合， 多语言开发：设备可实现C、C++、C#、Java、Python、Scratch等语言进行开发。 集中管理：多设备监视，学生在操作时无需触碰硬件也可学习其中内容，老师可集中监视所有设备运行情况和设备状态信息。 | 1 | 套 | 60000 | 60000 |  |  |
|  |  | 三、实训教学平台管理系统 （一）、整体功能要求：系统采用B/S架构，应用HTML5+DOCKER+VNC技术，兼容主流的浏览器；支持管理员用户来回切换至教学系统前台和管理系统，支持切换中文、英文系统语言； （二）、管理系统主页控制台：支持在线查看系统软件授权书，包含软件版本、授权并发数、授权物理机/云实验机数、授权GPU数、授权用户数、授权用户等；对系统进行用户数据统计和对CPU/GPU、内存、磁盘等资源的占用情况进行监控 （三）、用户管理模块：1、教师管理：提供教师账号管理功能；支持多种教师账号权限级别，分为普通教师和学校管理员；支持一键启用或关闭教师账号的登录权限； 2、专业管理：提供对本校使用本实训教学系统开设的专业进行新增、删除、信息修改和检索等操作。3、班级管理：供班级信息管理功能，能够查看班级的创建时间、班级内学生人数和学生账号信息4、学员管理：提供学生账号管理功能，可以对学员账号的增删；能够查看学生姓名、学号、性别、账号、所属专业和班级、登录次数、最后登录时间等信息；支持一键开通或关闭学生账号的登录权限。 （四）、课件管理模块：原始课件管理模块提供学校的视频资源、实验指导书、习题、PDF课件、讲义、在线编程题（OJ）、直播编程演示、外链等原始课件的上传和管理功能，各功能包括： （五）、教学数据管理模块：1、用户实验机管理：支持查看系统用户创建的所有实验机详情，包括使用者及其身份、实验机所属镜像、实验机编号、实验机资源配置（包括CPU数、内存大小、磁盘容量和GPU数）、运行方式、运行状态、实验机创建来源、创建时间、到期时间、最后使用时间等信息；支持管理员批量删除已创建的实验机，可以释放实验机在服务器中占用的所有资源。2、实验机并发统计：支持以可视化图表的形式展示每天系统实验机并发峰值， 3、上课记录：支持查看所有老师的互动课堂上课记录，上课记录以导出为Excel数据表文件。4、学生考试成绩：支持查看每位学生的考试成绩 （六）、教学配置管理：1、系统网站个性化配置：支持自定义设置平台网站的名称和Logo，支持自定义设置实验机的文件上传和下载、实验机的文字粘贴板、数据集下载、在线编程（OJ）的题解等功能的开启或关闭； 2、广场课程配置：支持对系统官方广场课程和学校广场课程进行配置，支持对配置列表中的广场课程拖拽排序，自定义课程的展示顺序。3、数据集配置：支持对系统官方数据集和学校数据集资源进行配置4、实验训练镜像配置：支持对系统实验镜像和学校的自定义镜像进行配置，可以将已添加的实验镜像从配置列表中删除；删除的实验镜像可以再次添加。 | 1 | 套 | 60000 | 60000 |  |  |
|  |  | 四、实训教学平台教学系统 教学系统主要包括学习广场、教学空间、项目实战、资源中心、考试与作业、学情分析四大教学模块，根据教师和学生用户角色分为实训平台授课系统（教师端）和实训平台学习系统（学生端） （一）、学习广场模块：1、学习广场中包含广场课程和实验训练镜像资源；广场课程提供由管理员开放至前台的所有课程，学生可以自由进入课程进行学习；广场课程和实验训练支持按名称进行搜索；支持按学习人数或更新时间进行排序；视频课程支持在线编辑图文笔记；笔记能够多次修改和保存，支持设置为公开笔记或私密笔记；实验任务提供配套的图形化云实验机；支持查看系统发布的数据集资源。 2、资源中心模块 （1）、课件素材管理功能：支持创建多级存储文件夹；支持上传本地文件至课件库；支持多种文件类型，包括但不限于于MP4、PDF、WORD、PPT、TXT、ZIP、PNG等文本、视频、压缩包、图片等文件类型；支持向课件资源中添加习题；支持向课件资源中心中新增实验任务；支持选择绑定系统中的实验镜像，支持富文本编辑实验指导书内容；支持对实验任务添加实验自动检测条件；支持向课件资源中心中添加在线编程题（OJ）；课件库中的文件和文件夹支持批量移动、删除等操作；支持对文件及文件夹进行重命名操作； （2）、课程设计/备课功能：提供课堂课程的课堂设计功能，支持自定义课程和课堂活动：提供任务课程和项目课程的课程设计功能，支持自定义课程和课程章节内容：支持课堂设计内容临时保存，支持在线预览；系统提供至少500篇人工智能数据相关实验任务指导书；系统提供至少400课时的教学视频；系统提供不少于2000道人工智能相关的习题 （3）、知识图谱功能：支持老师查看官方课程已有的知识图谱；支持老师为自定义课程添加知识图谱，能够为每个知识点绑定考察任务； （二）、教学空间模块：教师端的教学空间模块分为我的空间、可申请空间、已申请空间、已加入空间和助教空间五个子模块，提供老师的空间管理、排课和授课、作业和考试、助教管理等功能，学生用户支持在线课程学习、学习记录、在线交流等功能。 （三）、项目实战功能：支持教师用户创建自己的项目各空间，能够进行空间信息修改、封面设置和删除空间等操作，在项目空间内能够开通项目课程；支持学生进入项目任务进行实验操作，支持编写、保存任务报告，支持将任务报告汇总为项目报告；支持老师审核学生提交的项目报告，能够查看项目得分和各任务的完成状态； （四）、作业及考试功能：支持针对课程章节布置作业或考试；支持多种抽题规则；支持向作业或试卷中添加试题，支持单选、多选、判断、简答、在线编程（支持Java、Python、C++）、实验任务等类型的题目；；支持一键发布作业或考试；支持系统对学生提交的作业和考试的客观题自动判题并计算得分；支持将学生答题成绩导出为Excel文件。 （五）、视频课程：提供课程管理功能，提供超过400课时的视频课程，课程门数不少于15门 （六）、实验教学资源：提供实验任务指导书及安装完成的实验环境不少于400篇，每篇实验指导书包含该实验的实验目的、实验原理、环境要求、主要实验内容、具体实验步骤图文说明、参考代码和正确实验结果等内容。虚拟机根据实验文档需求进行配置，预安装所需要的开发环境，实验界面支持实验报告模板定制、跨系统文件/文字传输、实验环境重置、远程桌面指导、实验监控。 （七）、题库 提供一套含有超过2000道习题的题库，覆盖操作系统、Java、Python、MySQL数据库、机器学习、深度学习等，题型包含单选题、多选题、判断题、在线编程题，能够支撑教学环节中的测验和考核 | 1 | 套 | 60000 | 60000 |  |  |
|  |  | 五、物联网虚拟仿真系统 总体要求：仿真系统是2D与3D相结合，形象展示虚拟器件及运行逻辑。在软件平台上能完成器件认知、硬件工程接线、物联网通信协议教学、物联网应用工程软件开发、3D场景动态展示、人工智能开发等，可支持人工智能物联网基础理论教学、工程项目开发教学及实验成果展示。平台需基于B/S架构，通过Web端访问，支持多用户同时在线登陆使用，支持多种桌面操作系统，如：Windows、MacOS、Linux、Android等。具体功能要求： 1)虚拟仿真器件： 提供每个虚拟器件的2D和3D器件模型，要求每个模型需提供相关认知教程。包含：(1)电源：12V电源、5V电源、3.3V电源、USB5V电源；(2)传感器：CO2浓度传感器、土壤温湿度传感器、PM2.5传感器、人体红外传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、雨雪传感器、可燃气传感器、火焰传感器；(3)执行器：风扇、声光报警器、喷淋、电灯、遮阳板、门锁、道闸；(4)通信网关需支持RS485有线和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持MQTT物联网应用通信协议，包含：1个12V输出电源接口、5个无线通信核心模块（可同时连接5种无线网络），1个RS485接口；通信节点需支持有线RS485和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持RS485、RS232、IO接口传感器，包含如下的虚拟电源输入接口：1个12V输入电源接口、1个5V电源输出接口，2个开路GPIO输出接口，两路RS485接口（其中一路可复用为：RS232、GPIO）、1个无线通信核心模块接口（可任选一种无线通信核心模块）。(5)智能音箱：需支持语音识别、语音合成。(6)图像识别：支持图片输入或摄像头输入，支持通用物体和场景识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测和地标识别等；(7)人脸识别：支持人脸录入、删除、增加等人脸库管理，人脸识别；(8)RFID模块：多种频段读写器包含2.4GHz微波读写器、125KHz低频读写器、915MHz超高频读写器、13.56MHz高频读写器、NFC高频读写器以及虚拟电脑；(9)RFID 读写标签：多种频段的电子标签包含2.4GHz微波标签、125KHz低频标签、915MHz超高频标签、13.56MHz高频标签。(10)每种仿真设备允许多个同时使用。 2)2D模式物联网硬件接线： (1)硬件接线工程的创建、保存、导入，导出功能；(2)每个器件的接线端子有接口名称提示功能；(3)支持画线、拖拽、删除、清空等编辑功能；(4)可随时进入选中器件的3D模型界面，需要包含器件说明书和相关知识点教程，投标时提供截图证明；(5)支持接线验证功能，错误位置提示功能。 3)物联网通信协议： (1)传感器和通信节点之间支持RS485、RS232、IO通信；(2)通信节点和网关之间需支持支持有线RS485和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线方式交互。(3)支持模拟Modbus协议，实时显示请求数据和响应数据；(4)支持通信协议验证功能，错误原因提示功能；(5)提供ZigBee网络拓扑仿真功能，支持对项目中的ZigBee节点进行，星状网、树状网、网状网的拓扑网络仿真，形象的展示网络结构、连接和参数情况。可模拟：各个节点、路由根据动态位置变化，影响网络结构和参数的变化；各个节点、路由动态断电（退网）或上电（入网），影响网络的变化；各个节点、路由的网络参数（网络深度、最大子节点数等）变化，影响网络的变化。投标时提供截图证明； 4)人工智能功能： (1)支持图片识别包含：通用物体和场景识别、蔬菜识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别，并可以和外部Scratch等编程软件交互；(2)人脸识别组件可支持人脸库管理，包括录入、增加、删除人脸，支持人脸实时检测，并且可以与人脸库比对得出结果，可以和外部应用编程实现交互。★(3)语音识别组件支持硬件设备接入进行采集语音，显示识别结果，并可输出合成后的语音，并可以和外部Scratch等编程软件交互。 5)RFID功能： (1)支持多频段的RFID组件，包括13.56MHz高频读写器、915MHz超高频读写器、125KHz低频读写器、2.4GHz微波读写器。(2)支持查看标签内部储存结构，修改标签信息。(3)支持多个读写器、多种类型读写器同时读取标签。(4)支持防碰撞和读写器防干扰功能，可通过可视化界面显示碰撞及干扰现象，并且有文本和语音提示。(5)125KHz读写器支持标签数据的读取。(6)13.56MHz读写器支持标签数据的读取，支持校验控制位和密码。具有S50卡及其兼容卡密钥控制算法程序，可以通过算法程序计算控制位和解析控制位。(7)915MHz读写器支持标签数据的读取，支持标签密码校验和销毁。(8)2.4GHz读写器支持标签数据的读取。(9)支持通过串口与外接硬件进行交互，读写数据。(10)NFC读写器支持读写器读写、卡模拟、点对点通信等功能。 6)软件编程： ★(1)支持图形化Scratch积木编程，可以与虚拟仿真项目、硬件设备使用物联网通信协议（MQTT）进行通信，交互数据。Scratch中设置了系统功能完善的，和虚拟器件对应的自定义物联网积木组件，包含：传感器、RFID（125KHz、13.56MHz、915MHz、2.4GHz）、AI（语音识别、图像识别、人脸识别）等类别，可直接编程和查看信息。支持Scratch动态自动生成Python编程，在积木搭建过程中，动态生成Python代码，且要求Python代码语法和格式准确，复制到Python环境中可以无修改直接运行，实现和Scratch工程对应的效果。投标时提供截图证明。(2)支持Python高级编程语言编程，可以与虚拟仿真项目传感器数据交互、控制执行器效果，提供PyQt界面开发案例；(3)支持Node-RED编程工具编程接入，实现物联网应用，支持可视化仪表盘配置，支持PC端查看及移动应用端查看；(4)支持微信小程序扫码绑定设备，可接入物联网虚拟仿真系统中，实现微信小程序查看传感器数据及设备控制。投标时提供截图证明；(5)支持物联网云平台接入，支持通过MQTT协议接入主流物联网云平台或本地部署云平台接入，实现物联网虚拟仿真系统数据上云，远程数据查看及设备控制；(6)可扩展Linux C、C++、H5、Java、Android等编程；物联网仿真系统和应用软件程序之间通过MQTT物联网应用消息协议进行通信，传输的数据格式使用JSON数据。 7)支持虚拟器件与实际器件交互融合 在编写完项目应用软件程序后，开始运行前，可以选择是用虚拟设备（传感器、执行部件、RFID等）还是实际设备。如整个虚拟项目场景中有湿度传感器和风扇，项目运行时，可设定湿度传感器为实际传感器（为可扩展硬件设备），则项目运行时，传感器的取值来自于实际传感器上传，而不是来源于虚拟传感器（虚拟传感器可以根据用户的设定规则产生虚拟数据）。 8)3D场景项目动态仿真教学 软件需配套智慧农业系统、AI智能家居系统、智能图书馆管理系统项目，可以选择在3D场景中体验最终的运行过程，3D场景会动态展示项目运行，并且以动画的方式展示物联网模块间的数据交互过程。 9)基于B/S架构 通过Web端访问使用，支持多用户同时在线登陆使用，可以在多种桌面操作系统下通过浏览器访问，如：Windows、MacOS、Linux、Android等操作系统。 10)实验资源要求如下： (1)物联网虚拟硬件接线实验： 实验内容至少包含：人体红外传感器系统接线实验、空气温湿度传感器系统接线实验、光照传感器系统接线实验、烟雾传感器接线实验、雨雪传感器接线实验、可燃气传感器接线实验、风扇接线实验、声光报警器接线实验、遮阳板执行系统接线实验等；实验数量≥20，投标时提供详细清单。 (2)物联网通信协议实验： a)传感器、通信节点、网关之间的通信协议实验：RS485空气温湿度传感通信协议、RS485 CO2传感通信协议、ZigBee声光报警执行通信协议、ZigBee风扇执行通信协议、蓝牙CO2传感通信协议、Wi-Fi风扇执行通信协议、Wi-Fi CO2传感通信协议、LoRa PM2.5传感通信协议、IPv6风扇执行通信协议等，包含RS485总线和Modbus协议，ZigBee、Wi-Fi、Bluetooth、LoRa、IPv6无线网络传输协议；实验数量≥12，投标时提供详细清单；b)RFID通信协议实验：125KHz读写器通信协议实验、13.56MHz读写器通信协议实验、915MHz读写器通信协议实验、2.4GHz读写器通信协议实验、NFC读写器通信协议实验； (3)MQTT客户端的数据采集及控制实验：MQTT代理服务器部署实验、物联网网关MQTT通信协议配置、MQTT消息订阅和发布实验、排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等；实验数量≥10，投标时提供详细清单； (4)RFID无线射频原理实验： 125KHz标签数据读取实验、13.56MHz标签数据设置实验、13.56MHz数据读取实验、13.56MHz密钥验证实验、13.56MHz防碰撞实验、S50卡密钥控制算法实验、S50卡控制位解析实验等；实验数量≥10，投标时提供详细清单； (5)应用接口实验： a)基于Scratch的各种传感器数据采集实验：大棚喷淋系统控制实验、PM2.5传感采集系统实验、大棚土壤温湿度采集系统实验、大棚CO2浓度采集系统实验、室内空气温湿度采集系统实验、室内光照度采集系统实验、室内可燃气采集系统实验、室内磁控感应系统实验等；实验数量≥10，投标时提供详细清单；b)基于Scratch的各种执行器控制实验：排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等，实验数量≥6，投标时提供详细清单；c)基于Scratch的各种人工智能实验，排风系统语音控制实验、智能报警实验系统语音控制实验、电灯系统语音控制实验、电动窗帘语音控制实验、人脸识别门禁系统和电梯电动车检测语音报警系统等，实验数量≥15，投标时提供详细清单证明材料；d)基于Scratch的RFID应用开发实验：125KHz标签读写实验、2.4GHz标签读写实验、915MHz标签读写实验、13.56MHz标签读写实验、125KHz门禁系统、13.56MHz电子钱包充值、915MHz货物盘点系统和2.4GHz停车场闸机控制系统等，实验数量≥10，投标时提供详细清单；e)基于Scratch的智能系统实验：智能风扇控制系统、智能土壤灌溉系统、智能灯光控制系统、智能光照控制系统、智能燃气报警控制系统、智能烟雾报警控制系统、智能火焰报警控制系统等；实验数量≥8，投标时提供详细清单；f)基于Python的各种传感器数据采集实验，含：大棚喷淋系统控制实验、PM2.5传感采集系统实验、大棚土壤温湿度采集系统实验、大棚CO2浓度采集系统实验、室内空气温湿度采集系统实验、室内光照度采集系统实验等，实验数量≥10，投标时提供详细清单；g)基于Python的各种执行器控制实验，含：排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等，实验数量≥6，投标时提供详细清单；h)基于Python的各种人工智能实验，含：人脸识别、通用物体和场景识别、蔬菜识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别、智能语音控制系统、人脸识别门禁系统和电梯电动车检测语音报警系统等，实验数量≥10，投标时提供详细清单；i)基于Python的智能系统实验，含：智能风扇控制系统、智能土壤灌溉系统、智能灯光控制系统、智能光照控制系统、智能燃气报警控制系统、智能烟雾报警控制系统、智能火焰报警控制系统等，实验数量≥9，投标时提供详细清单；j)基于Node-RED的应用编程实验，含：HelloWorld实验、MQTT收发消息实验、传感器数据解析实验、智能风扇控制系统和数据可视化实验等，实验数量≥10，投标时提供详细清单；k)基于PyQt的应用编程实验，含：智能风扇控制系统、智能灯光控制系统、智能灌溉系统和智能报警系统等，实验数量≥4，投标时提供详细清单； (6)提供物联网智慧农业系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布设生动形象的农业大棚场景，虚拟设备也安装到场景中。既能够动态展示智慧农业系统的项目效果，还要具有动态数据教学效果，可以实现空中数据抓取及协议自动解析；b)虚拟设备包含：土壤温湿度传感器、空气温湿度传感器、CO2传感器、光照传感器、人体红外传感器、遮阳帘、水泵、通风扇、声光报警、电灯、喷淋、网关、ZigBee通信节点、电源；c)要求完成2D模式下的硬件接线、完成ZigBee通信节点和传感器数据采集协议配置与验证、完成ZigBee通信节点和网关间的协议配置与验证；d)能够基于Scratch和Python的项目程序，实现传感器和执行器件的联动控制。在2D模式下可观察项目运行效果； (7)提供AI智能家居系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布置生动形象的家居场景，设备布置到场景中。既能够动态展示智能家居系统的项目效果，还要具有动态数据教学效果，可以实现空中数据抓取，协议自动解析；b)虚拟设备包含：智能语音音箱、人脸识别、空气温湿度传感器、PM2.5传感器、光照传感器、CO2传感器、可燃气传感器、雨雪传感器、烟雾传感器、人体红外传感器、遮阳帘、门锁、通风扇、声光报警、电灯、喷淋、网关、ZigBee通信节点、电源；c)要求完成2D模式下的硬件接线、完成ZigBee通信节点节点和传感器数据采集协议配置与验证、完成ZigBee通信节点和网关间的协议配置与验证；d)能够基于Scratch和Python的项目程序，实现传感器和执行器件的联动控制。在2D模式下可观察项目运行效果；e)需支持在2D场景中录入人脸，虚拟场景中通过人脸识别和人脸对比，进入家居室内，通过语音交互，实现对家居的控制和环境数据的获取及语音播报。f)数据通过MQTT与Scratch等应用程序通信，并由应用程序控制； (8)智能图书馆管理系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布置生动形象的智能图书馆场景，RFID设备布置到场景中。通过办借阅卡、借书、还书、销毁借阅卡等一系列操作，把RFID读写过程融合在其中，实现读写器及其标签的实际应用，可实时显示读写器操作过程及查看标签内部储存结构； b)用户存档功能：系统可通过存档功能选择身份，分别为管理员身份和借阅者身份，所具备的功能不同，同时可存储上一次操作内容，存档后上一次的操作可继续操作。c)智能图书馆RFID读写至少包括门禁系统（915M）、办借阅卡（13.56M）、人工借书（915M、13.56M）、人工还书（915M、13.56M）、自动借还书（915M、13.56M）、盘点车（915M）。d)每个用户存在用户背包，用户背包可以查看用户借阅卡内部储存结构及已借阅和未借阅图书的标签内部储存结构。e)读写标签期间实时显示当前读写标签更新的标签内部结构信息。f)RFID门禁系统:当用户拿着未被借出的书才离开图书馆，门禁系统将报警。g)图书列表查询：具有两种图书列表，分别为全局查找和类型查找。h)内置数据集标注工具。支持PASCAL VOC、YOLO、CreateML 格式数据集生成；可导入图片文件夹标注；标签可自定义修改；标签与矩形框可视化；可以验证标记的图像。（投标时提供截图证明材料） | 10 | 套 | 5680 | 56800 |  |  |
| 2 | 人工智能语音实验套件 | 一、带屏智能音箱20套，单套要求如下： (一)硬件要求 1. 开源带屏智能音箱（带网关功能） 开源带屏智能音响形式上采用一体化设计，具有定制的音箱外壳，不接受处理器外接屏幕、麦克风等直接在实验箱内的散件搭配，音箱本身具有网关功能、智能家居界面显示功能、语音唤醒/识别/合成功能，摄像头调用显示功能。 1) 人工智能边缘计算主板：四核Cortex-A72、64位SoC、主频1.5GHz；内存：4GB LPDDR4 SDRAM 2) 音箱集成摄像头，100°无畸变、≥500万像素。 3) 基于WM8960开发的低功耗立体声编解码器； 4) 电容式触摸屏，屏幕尺寸≥7寸IPS面板 5) 唤醒词自定义修改，可以自己训练唤醒词，可以多人同时训练唤醒词。 6) 提供安卓、鸿蒙、苹果APP对智能家居进行监控，APP可查看音箱摄像头实时画面。 7) 提供B/S架构的浏览器对智能家居进行监控。 2. 无线传感网节点模块20个： 1) 传感器模块≥12个 2) 接口兼容的电灯、继电器、风扇、蜂鸣器、温湿度传感器、光强传感器、人体红外、烟雾传感器、可燃气体传感器、超声波测距传感器、火焰传感器、光电开关传感器。 3) 无线传感网节点底板≥4个 4) 搭配物联网无线传感网节点底板，带一键还原功能，不用PC和仿真器参与，通过板载按键即可还原。节点带TFT低功耗液晶屏，用于显示传感器数据及通信信息。可扩展标多种传感器模块和通信核心模块，且可以自动识别。要求标配ZigBee、Wi-Fi两种传感网络，并能支持LoRa、BLE、IPv6、NB-IoT网络，方便以后设备升级； (二)实验资源等要求（所有实验均须提供完整的实验案例（包含源码）及实验指导说明文件，需提供实验指导书等相应辅证材料） 1. 提供基于 Linux系统与Windows系统的开发环境搭建：提供Linux、Windows两种系统的Python、TensorFlow人工智能环境搭建实验，提供CPU、GPU两种环境的TensorFlow环境搭建实验； 2. 提供Python实验 1) Python基础：包括Python基础语法、字符串操作、文件操作、异常处理等方面的实验，实验数量≥10个； 2) Python高级：包含Python接入第三方库，Python高级语法、Python面向对象等方面的实验，实验数量≥12个； 3) Python项目：至少包含飞机大战Python综合项目，项目数量≥1个。 3. 提供人工智能语音开发实验 可在设备上完成理论与上机实验：包括语音采集、端点检测、语音唤醒、离线语音合成、智能音箱对话、智能音箱播放音乐、智能音箱控制灯、智能音箱获取光照强度信息等实验，实验数量≥17个。 4. 提供无线传感网实验（ZigBee部分）ZigBee部分：实验数量≥16个； 5. 提供无线传感网实验（WiFi部分）WiFi部分：实验数量≥16个； 6. 综合项目（至少需包含如下项目内容） 1) 语音助手 基于离线的语音唤醒、在线的语音识别、语音合成等人工智能技术实现一个智能音箱后端，可实现智能问答（包括设备状态问答、时间问答、知识问答等）、查询天气、播放音乐、设定闹钟提醒、控制传感器等功能。 2) 语音界面 由于语音助手单纯的命令行模式交互性较差，所以在此基础上基于界面显示，可显示语音识别结果、录音状态等，实现一个带智慧屏的智能音箱。 3) 传感器控制 传感器控制可以监控配备的所有传感器，还可以高度集成化、灵活化、定制化，开发者可以选择在应用上显示什么传感器，开发者可高度定制自定义联动规则（传感器联动以及时间联动）。可显示传感器电量，电量不足可以及时充电。 4)设备支持部署B/S后端，可通过浏览器网页登录到设备后端，控制传感器节点，并且部署自动化联动规则。 | 20 | 套 | 14000 | 280000 | 否 |  |
| 3 | 人工智能嵌入式开发实验套件 | 系统要求融合人工智能技术+嵌入式系统技术+工业机械臂应用技术+AR技术+物联网技术；通过丰富的基础实验和项目案例，实现从人工智能基础学习到应用实践的完整过程。 一、硬件要求 1、实验箱结构： 实验箱分为两层结构，包含实验层、储物层，机械臂可存放在储物层的专用存放区，实验时可放到实验层的专用放置区进行实验（包括机械臂底座放置区、8个货物仓位）；主板带管理锁，方便储物层的设备安全管理；针对实验功能，实验箱具有整体化、一体化设计，不接受散件拼装；铝合金包边，承重抗压不易变形； 2、嵌入式AI运算单元： 1) 采用多核心处理器，处理器型号为多核处理器：四个Cortex-A53核心和两个Cortex-A72核心；2) ≥4GB DDR3内存；3) ≥16GB eMMC；4) 配备≥10寸，分辨率≥1920*1200的液晶屏，带多点电容触摸屏； 3、嵌入式AI运算单元主板：1) ≥4路USB 2.0 HOST接口；2) 具有USB 3.0 HOST接口；3) 具有TF卡接口，Type-C接口，音频输入，HDMI接口； 4、嵌入式AI控制单元：1) 采用Cortex-M3内核处理器，最高主频≥72MHz，RAM≥64KB，FLASH≥512KB。2) 可用于工业机械臂、无线传感网控制等； 5、嵌入式AI控制单元主板： 1) 主板设计方式：采用整块PCB板设计方式；嵌入式AI运算单元主板、10寸液晶屏、嵌入式AI控制单元、QWERTY全键盘、无线传感网节点模块、13.56M RFID模块固定在嵌入式AI控制单元主板上，保证系统整体性、一体化。 2) 一路USB-HUB从AI运算单元引出，拓展出三个USB接口； 3) 2路串口，一路串口可用于AI运算单元与AI控制单元通信，一路串口可用于工业机械臂控制； 4) RFID模块接口，支持多种不同频段的RFID模块； 5) 2组无线传感网络接口，每组均具有仿真接口，可自动识别多种传感网络； 6) 板载50pin标准Arduino拓展接口，可用于外接传感器进行实验；可拓展标准Arduino接口拓展板，包括：Arduino电机板，包含直流电机及驱动电路、步进电机及驱动电路、舵机及驱动电路；Arduino键盘板，包括数码管、矩阵键盘、LED灯；Arduino传感器板，包含酒精传感器、光强传感器、温度传感器、气体传感器、光电门、火焰传感器、继电器、蜂鸣器； 6、工业级USB免驱摄像头：120°广角无畸变； 7、工业机械臂：带反馈的可编程机械手臂，包含 6 个高寿命串行总线舵机，每个舵机可以反馈位置、电压、温度等数据； 8、QWERTY全键盘：搭配QWERTY全键盘，方便进行本地开发。 9、无线传感网节点模块： 1) 搭配物联网无线传感网节点底板，带一键还原功能，不用PC和仿真器参与，通过板载按键即可还原。 节点带TFT低功耗液晶屏，用于显示传感器数据及通信信息。可扩展标多种传感器模块和通信核心模块，且可以自动识别。要求标配ZigBee、Wi-Fi两种传感网络，并能支持LoRa、BLE、IPv6、NB-IoT网络，方便以后设备升级； 2) 一键还原功能可以自动识别传感器和通信模块（NB-IOT、LoRa 、ZigBee、蓝牙、IPv6、Wi-Fi），节点模块无论插入哪种通信模块和传感模块都可以自动识别并还原。 10、标配13.56M RFID模块（可扩展相同封装的125K、NFC、915M、2.4G、指纹模块等），板载低功耗MCU，ARM Cortex-M0核，独立USB转串口， TFT LCD 独立显示2个按键，1路蜂鸣器，≥10路IO扩展，1路LED灯，SWD下载口，独立复位。模块对外提供USB、RS232、I2C等3种访问方式。支持IOS IEC14443A协议； 11、嵌入式操作系统：搭载64位Ubuntu16.04，Qt 5.5，Python3.5，TensorFlow1.7； 二、实验资源等要求（所有实验均须提供完整的实验案例（包含源码）及实验指导说明文件，需提供实验指导书等相应辅证材料） 1、提供基于 Linux系统与Windows系统的开发环境搭建：提供Linux、Windows两种系统的Python、TensorFlow人工智能环境搭建实验，提供CPU、GPU两种环境的TensorFlow环境搭建实验； 2、提供Python实验 1) Python基础：包括Python基础语法、字符串操作、文件操作、异常处理等方面的实验，实验数量≥10个； 2) Python高级：包含Python接入第三方库，Python高级语法、Python面向对象等方面的实验，实验数量≥12个； 3) Python项目：至少包含飞机大战Python综合项目，项目数量≥1个。 3、提供如下人工智能开发实验，基于TensorFlow 1) 人工智能基础实验，实验数量≥6个； 2) 基本处理算法模型实验：至少包括机器学习中分类问题、回归预测问题两类问题的算法实验，实验数量≥3个； 3) 神经网络算法实验：至少包括基于前馈人工神经、基于闭合回路的递归神经、基于反向传播算法进行空间表征的压缩重构的网络模型算法实验，实验数量≥5个； 4) TensorFlow实用技术实验：至少包括对训练出来的模型进行保存和恢复以进行新的预测，TensorFlow中Graph的可视化以及训练过程中loss的可视化实验； 5) 高级框架TFlearn实验：至少提供包括基于Fine-tuning实现对原模型的微调以及大型数据集的处理方案算法实验，且实验数量≥5个； 6) TFlearn视觉网络：提供基于TFlearn计算机视觉处理处理网络算法实验，实验数量≥6个； 7) 基于百度AI开放平台的人工智能图像识别实验，实验数量≥5个； 8) 基于百度AI开放平台的人工智能语音识别实验； 9) 基于百度AI开放平台的人工智能人脸识别实验：提供至少包括人脸检测、人脸识别、改进返回值实验，实验数量≥4个； 10) 人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别、车牌识别、目标检测、人脸识别、语音识别应用实验算法实验，实验数量≥7个 4、提供如下人工智能开发实验，基于PaddlePaddle 1) Paddle基础概念实验，实验数量≥10个； 2) Paddle简单案例：至少包括Softmax回归实现数字识别训练和预测、卷积神经网络实现数字识别训练和预测、词向量实现与应用等实验，实验数量≥10个； 3) Paddle计算机视觉：至少包括图像分类训练与应用、生成对抗网络训练和应用等实验，实验数量≥4个； 4) Paddle自然语言处理：至少包括情感分析训练与应用、语义角色标注训练与应用、机器翻译训练与应用等实验，实验数量≥6个； 5) Paddle推荐系统：至少包括个性化推荐系统训练与应用等实验，实验数量≥2个； 6) 人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别-PaddlePaddle、手写数字识别-Paddlelite、口罩识别-PaddlePaddle、口罩识别-Paddlelite、目标检测、人脸检测、人体姿态检测应用实验算法实验，实验数量≥8个 5、提供机器视觉实验 1) 基础概念与知识部分：至少包括机器视觉概念与发展等实验，实验数量≥5个； 2) OpenCV部分：至少包括图像色彩空间变换、图像阈值分割、图像几何变换、平滑图像、目标轮廓特征查找、霍夫变换等实验，实验数量≥23个； 3) 机器/深度学习部分：至少包括颜色识别、人脸识别等实验，实验数量≥7个； 6、提供无线传感网实验 1) ZigBee部分：包括基于ZigBee的开发环境搭建、组网、灯光控制、串口传输、数据透传控制等实验、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验），TinyOS开发环境搭建、TinyOS点对点数据传输实验； 2) 低功耗Wi-Fi部分：包括基于Wi-Fi的透传、AT实验、物联网云基础实验、传感节点采集组网、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验）； 7、RFID模块部分：至少包括13.56M读卡实验、13.56M写卡实验、13.56M读写秘钥实验、饭卡消费充值系统、13.56M调试助手，实验数量≥8个； 8、项目开发例程（PPT以及视频教程）部分：课程视频≥22个，并配套PPT； 9、综合项目（至少需包含如下项目内容） 1) AI计算机视觉仓库货物分拣整理：基于AI计算机视觉+机械臂控制为一体的仓库货物分拣、整理项目，基于TensorFlow框架通过深度学习神经网络算法识别仓库货物，在终端进行显示及控制，可以通过机械臂将货物进行仓库间的搬运，也可以将仓库内的货物进行整理归位。 2) AI语音机械臂控制货物分拣：基于AI语音识别+机械臂控制为一体的机械臂控制、货物分拣，用户可以通过语音发布指令控制机械臂执行动作。 3) AR仓库货物分拣：通过AR增强现实技术实现图像识别，创建与现实中物体相关联的虚拟模型，结合鼠标或者手指的动作来操控虚拟物体，进而机械臂也跟随虚拟物体的移动进行相应的动作，也可以通过UI的操作来直接控制机械臂的运动。 4) 基于AI开放平台的图像识别+抓取：基于AI开放平台的图像识别，包括：动物识别、水果识别、蔬菜识别、车标识别、汉字识别、英文识别，并且可以基于机械臂控制不同种类的物体进行分类搬运。 5) 无线物联网模块拓扑图：基于物联网模块的拓扑图，可以显示物联网模块的传感器数据以及控制传感器状态。 6) RFID模块拓扑图：基于RFID模块的拓扑图，可以显示RFID卡中的数据。 10、提供人工智能实验系统软件，至少能够完成 AI计算机视觉仓库货物分拣整理、 AI语音机械臂控制货物分拣、AR仓库货物分拣项目的综合管理及各个项目功能的单独展示，开放实现源码。 11、内置多种工业级成熟模型 1)服务器部署模型有：ResNet18、ResNet50、ResNet101；2) 嵌入式部署模型有：MobileNetV1、MobileNetV2、MobileNetV3-small、MobileNetV3-large。 三、提供人工智能训练工具软件 训练工具系统的作用是将复杂的深度学习流程简化，让使用者能够更快的学习深度学习，更快的使用深度学习，可以在GPU、CPU上进行学习使用，并且具有热更新、内置模型结构化工具以及数据集标注工具等特点，同时，在系统内部，将深度学习的全部流程清晰的展示出来，其中内置了数据集的查看、导入、删除等功能，还内置了数据增强模块、多种工业级成熟的模型，在训练过程中，可以调参、查看损失和准确率曲线，训练完成后，可以模型一键式部署转换等功能。该软件系统是一套完整的具有可视化和交互界面的软件，并不是实验代码的组合，提及所有功能都内置或者集成在软件中，不允许多个软件或代码实现。软件需具有以下功能与界面：1）导航界面项目管理，2）计算机环境测试，3）在线热更新，4）内置模型结构化工具，5）内置数据集标注工具，6）内置数据集标注工具，7）内置数据集查看、导入、删除，8）内置数据增强模块，随机增强，9）内置服务器部署模型有：ResNet18、ResNet50、ResNet101；嵌入式部署模型：MobileNetV1、MobileNetV2、MobileNetV3-small、MobileNetV3-large，自定义调参与训练，10）模型自定义验证，11）模型一键式部署，12）模型转换。 | 13 | 套 | 28500 | 370500 | 否 |  |
| 4 | ROS机器人实验套件 | 系统整体要求人工智能机器人开发套件结合了机械、电子、传感器、计算机软硬件、机器人操作系统、人工智能等众多的先进技术。金属结构件能够轻易完成机械结构搭建，配合高性能的微处理器，多种常用传感器，若干电机及舵机，方便验证机器人结构的运动特性、微处理器及机器人操作系统等方面的实验。能够结合人工智能让机器人更加智能，基于TensorFlow框架开发完成训练模型、调试参数、打包模型一系列人工智能开发流程。 一、硬件要求 1、 铝合金板件1套：通过16块的钣金件能够组装车模。 2、 直流减速电机4台； 3、 格氏3S/25C/1300mA动力锂电池2个； 4、 传感器功能板 具有OLED显示：128*64，SPI接口；ESP-32S单元：蓝牙+Wi-Fi双模；5路用户按键单元；MPU6050六轴传感单元；HMC5883L三轴电子罗盘单元； 5、 人工智能运算单元主板 处理器1.4GHz四核ARM Cortex-A53；内存1GB；千兆以太网卡；无线网卡1个；低功耗蓝牙4.2（BLE）1个；HDMI接口1路；USB2.0接口4路；3.5mm音频输出接口1个；GPIO接口40PIN；CSI摄像头接口1个；DSI显示接口1个。 6、 ROS运算单元主板 采用树莓派3B+：处理器1.4GHz四核ARM Cortex-A53；内存1GB；千兆以太网卡；无线网卡1个；低功耗蓝牙4.2（BLE）1个；HDMI接口1路；USB2.0接口4路；3.5mm音频输出接口1个；GPIO接口40PIN；CSI摄像头接口1个；DSI显示接口1个。 7、 360度激光雷达1个； 测量范围≥12米半径；至少具有360度扫描测距；测量频率≥8000次/秒；至少具有2-10Hz可配置的扫描频率，具有光磁融合；即插即用，且必须配备串口和USB接口； 8、麦克纳姆轮4个； 碳钢一体成型轮毂；轴承(国产)；钢板表面镀镍； 9、 工业机械臂 带反馈的可编程机械手臂，包含 6 个高寿命串行总线舵机，每个舵机可以反馈位置、电压、温度等数据； 二、软件资源 1、 提供智能车控制系统软件。内容包含： 1) STM32主控部分 提供QMC5883L驱动实验、MPU6050驱动实验、MPU6050内部DMP固件移植解析、ESP-32S Wi-Fi透传实验等实验，实验数量≥18个； 2) ROS部分： 提供机器人建模与仿真—urdf/xacro；如何实现Gazebo仿真；工具介绍及简单使用演示；添加摄像头功能包；添加雷达功能包；实现与stm32的通信；action使用；按键控制；视觉识别；雷达数据避障等实验，实验数量≥22个； 三、 综合项目（至少需包含如下项目内容） 1、机器人地图构建 在硬件上采用激光雷达和带码盘的直流减速电机来分别提供深度信息和里程计信息，实现室内slam地图构建。 2、Navigation自动导航 在已经构建完成的地图上，利用开源项目amcl定位功能包和move_base功能包，采集雷达和里程计信息，实现机器人的自动避障导航。 3、机器人手势识别 通过图像处理识别不同的手势。 4、机器人目标跟踪 选择跟踪区域，ROS机器人或者机械臂会对选择的目标进行实时跟踪，并可以查看目标在摄像头所在范围的区域。 5、智能音响机器人控制 通过麦克风阵列完成语音采集，将采集到的语音进行识别，并在识别完成对其识别到的文字信息进行提取，找到需要匹配的技能之后，一方面，对该技能进行控制下发，另一方面，将需要应对的文字进行语音合成，合成后播放，完成应答。 6、遥控化机器人 通过PS2手柄完成对ROS机器人以及机械臂的控制，包括ROS机器人基于麦克纳姆轮在平面上的360度运动，以及机械臂的运动抓取控制等等。 7、实时跟踪全倾斜摄像机平台 通过摄像头捕获拍摄场景，用户选择HSV颜色区间，可以对某物体进行颜色背景分割，运算器可对该物体进行位置标注并控制机械臂对其进行跟踪，使其一直保持处于摄像头捕获场景的正中心。 8、博物馆引导机器人 可在博物馆或者会场进行引导导航，在博物馆中，可设置A、B、C三个展柜的坐标系，该坐标系的原点是固定的，为机器人出发点。在用户选择去哪个展柜进行参观后（三个展柜可同时选择或者只选择某些展柜，并且顺序可调换），有定距离的方式和定点方式对用户进行引导。 9、餐厅送餐机器人 可在餐厅中实现机器人送餐，该项目将AI+ROS+机械臂结合起来，以厨房为第一视角，在完成食物制作后，将食物放到机器人上，机器人会根据食物上的餐桌二维码判断送达地点，并可通过定距离的方式和定点方式对食物进行配送。 四、其它 1、为辅助老师课程建设，制造商需有丰富的线上线下培训经验，有能力提供至少4个月嵌入式人工智能的线下正规培训名额；能够提供在线课程账号至少2个，每个账号应不少于100学时； | 18 | 套 | 48700 | 876600 | 否 |  |
| 5 | 智慧农业综合实践设备 | 一. 功能要求 智能农业综合实训系统采用当前比较热门的无线传感器网络技术、ARM 嵌入式技术和传感器技术相结合的方式，精准采集温室内部环境的各项指标，驱动相应执行器件（风扇、加湿器、加热器）平稳控制温室内部环境的变化，传感节点采集信息和控制信息通过ZigBee组成无线网或RS485总线组成有线网，与A9网关通信，网关再通过WIFI与PC机或外部服务器网络通信，传感器采集信息超过预设值将自动启动控制节点进行。RS485有线网络和ZigBee无线网络可以通过终端一键切换。 二. 设备模块 1. 模型描述 1) 智慧农业实训系统由仿真沙盘、传感设备、执行设备、网关控制设备组成。 2) 沙盘总面积为长≥1.8m×宽1.5m，底座高度0.7m。温室大棚区面积约长1.2m×宽0.8m，大棚高度为0.7m，由蔬菜地、大棚组成。布设多种传感器包括空气温湿度，土壤温湿度，光照采集，CO2浓度等，地面安装植物模型。安装喷淋装置。 2. 执行设备各1套，至少包含： 1) 空气加湿设备1套：当传感节点检测到温室大棚空气湿度值未达设定值，系统会启动加湿器。 2) 喷淋设备1套：喷淋设备由一套微型水泵与喷头组成，当传感节点检测到温室大棚土壤湿度值未达规定值，则由喷淋设备启动从储水池中抽水喷淋，喷淋水从回流到储水池中去。 3) 通风加热设备1套：通风加热设备由风机、加热与控制执行机构组成。当传感节点检测到温室大棚气温达到或超过规定值， 则启动通风设备进行降温处理，温度低于规定值时，则进行加热处理；当传感节点检测到温室大棚二氧化碳浓度达到或超过规定值，则启动通风设备加强通风。 4) 电动遮阳设备1套：当检测到光照强度不符合预设值，电动遮阳帘会自动开合，以达到合适光照强度。 5) 灯光设备1套：大棚内可以安装灯光设备，以方便光线达不到要求，进行光线补充。 6) 网络摄像头1 个：实现手机远程访问、转动控制、本地图片抓拍、视频存储等功能。 7) GPSR/GPS二合一模块1个：当有人入侵或温室大棚传感点采集信息超过了预设值，将自动发送报警短信。 3. 智能农业沙盘控制系统 ZigBee控制及传感节点16个：要求提供485有线和ZigBee无线两种通讯方式，可通过监控终端一键切换为有线或无线方式，充分考虑到教学需求，所有节点控制器部分集中引出，方便调试。 1) 温室大棚内安装空气温湿度传感器节点2个 输出信号：RS485 Modbus协议； 温度量程：-40℃～120℃； 湿度量程：0～99.9％RH；精度： ±0.5℃ ±4%RH(25℃)； 2) 土壤湿度传感器节点2 个 输出信号：RS485 Modbus协议；土壤水分测量量程 0～100% 容积含水率；防护等级：IP68；土壤温度: -40℃～80℃；土壤温度精度：±0.5℃；土壤水分精度：0～53%范围内±3 53~100%范围内为 ±5%；存储温度：-40℃～80℃； 3) 光照度传感器节点2 个 输出信号：RS485 Modbus协议；量程：0-10000lux；波长测量范围：380nm-730nm；准确度：±7%；防护等级：IP68； 4) CO2浓度传感器节点1个 输出信号 RS485 Modbus协议；量程：0ppm～5000ppm；精度：±（40ppm+3%F•S）（25℃）；稳定度：≤2%F•S；温度飘溢：±2%F•S/℃；压力影响：每mmHG影响读数的0.13%；相应时间：≤2Min达到变化的90%， 10min 达到最大精度；工作环境：0℃～70℃ 0%RH~95%RH（无凝结）； 5) 热释红外传感器节点1 个 感应角度：140°圆锥角；光空感应：5LUX~500LUX（可调）；探测距离：5～8米（≤24°）；可接负载：阻性100W，感性负载：40w （DC12v 负载）；延时：16s～350s可调； 6) 继电器控制节点 16个 接口：1路485接口；2个SRD-05VDC-SL-C继电器：与执行单元相连，控制执行单元开关；2个G6K-2F-Y 5DC继电器：与485总线相连，控制485总线通断；用于风扇控制、加温控制、加湿控制、喷淋控制、电动遮阳帘控制、灯光控制、报警灯控制、协调器。 7) ZigBee通讯控制板16个（含协调器） 主控制器ARM CORTEX-M0芯片 stm32f051；SWD下载接口；MAX3485 接口；串口TTL接口；串口232电平接口；ZigBee CC2530模块；ZigBee 扩展接口；ZigBee 4路led灯；ZigBee 串口转232 接口；ZigBee 串口转485接口；每个控制板均含有ZigBee通讯模块。 4. Cortex-A9应用网关1个 1) 核心板：基于ARM Cortex-A9 四核心的Exynos4412，主频1.4GHz；内存: ≥2GB DDR3；EMMC: ≥16GB； 2) 底板要求提供有SD卡接口、TF卡接口、3路USB_HOST 2.0输出、USB OTG、自适应网口、3路串口、音频接口、JTAG接口、CAN、485、I2C、SPI接口、HDMI接口等；提供蜂鸣器、多路LED灯、按键、温度传感器、电位器、红外接收模块、六轴运动传感器、1.5W 8Ω喇叭等； 5. 开源移动终端1个 配备用于教学实验的开眼移动终端，采用标准平板电脑硬件结构，目的采用实际Android平板电脑的方式教学。基于ARM Cortex-A53四核64位处理器；内存≥1GB DDR3；Nand Flash ≥8GB；显示屏分辨率≥1024X600像素，≥7寸电容式触摸屏；具有1路USB OTG接口；具有串口1路调试串口；具有扬声器高保真喇叭；具有内置MIC；具有内置SDIO接口Wi-Fi模块；具有内置SDIO接口的Bluetooth 4.0 (BLE)模块，可连接蓝牙智能设备；具有3轴重力传感器；具有前置30万，可以支持Android下标准拍照、录像软件；≥1800mA可充电锂电池；操作系统支持Linux3.10 操作系统、Android 7.1操作系统，并提供源代码；提供平板电脑硬件原理图。 6. 无线路由器1个 有线传输率：10/100Mbps；无线传输率：300Mbps；标准：802.11b/802.11a/802.11n；无线网率支持频率：2.4G；内置防火墙；支持WDS。 三.提供智能农业系统软件 要求如下： 系统功能分为：智能沙盘、智能网关、服务器、移动端。提供系统BSP源码包，提供对应配套实验资源，提供完善的课件资源及实验指导书。 1. 智能沙盘：采集温度、湿度、土壤、光照、二氧化碳、红外感应、摄像头等传感器信息，提供喷水、报警、补光、通风、摄像头控制功能，组成无线网络。 2. 智能网关：同时管理ZigBee无线传感网络、RS485有线网络、最终连接到网络。 3. 服务器：运行环境Windows Server，数据库采用SQL Server 2008。编程语言采用C#。可以为客户提供微信远程访问、Android移动端远程访问等功能。 4. 移动端：提供Android控制终端。输入用户名和密码后登录，包含四种功能，分别是：视频监控，环境信息，远程控制，参数设置。 四. 基础实验资源 ZigBee无线组网实验、ZigBee温湿度采集实验、ZigBee光照度采集实验、ZigBee二氧化碳浓度采集实验、ZigBee光照控制实验、ZigBee喷灌系统控制实验、ZigBee风扇控制实验、ZigBee恒温控制实验、ZigBee湿度控制实验、ZigBee光照度控制实验、ZigBee喷灌控制实验、ZigBee遮阳幕布控制实验、大棚异常环境报警实验、网关嵌入式Linux开发基础实验，实验数量≥30个； | 1 | 套 | 248000 | 248000 | 否 | 核心产品 |
| 6 | 智慧人形服务机器人综合实践设备 | 多自由度人型服务机器人：具备2D摄像头、3D摄像头、超声雷达、惯性导航、激光雷达、立体声喇叭、麦克风阵列、悬崖检测丰富的传感器； 技术参数： 1）机器人自由度数：不少于30个； 2）同时满足头部自由度（上下/左右/水平转动）：不少于3个，单手臂自由度：不少于7个，双臂：不少于14个，每个手指可独立运动（5个手指5个自由度），腰自由度（上下/左右/水平转动）：不少于3个；膝部：不少于1个自由度。 3）手负重：单手负重≥1.5KG，双手负重≥3KG； 4）臂展：≥60cm； 5）高度：≥1.5米； 6）最大速度≥3公里/小时，并且带行走自动平衡和防跌倒功能； 7）≥2个2D摄像头，≥2个3D摄像头 8）机器人具有抓取物品功能； 9）支持人工接管，通过系统可远程接管机器人； 10）麦克风至少支持4麦克风阵列或以上。 11）支持数字孪生，具体描述如下： 构建数字孪生世界，在虚拟环境[数字孪生]中对机器人真实运行环境、机器人本体进行建模，在虚拟环境中可对机器人进行新技能开发及训练，再将训练结果实时输出到真实环境中进行验证，验证结果反馈修正机器人该被训练的技能或能力，从而使机器人能力不断进化。 | 1 | 套 | 333000 | 333000 | 否 | 核心产品 |
| 7 | 智能家居综合实践设备 | 1. 智能音箱开源控制器4个 (1) 蓝牙智能控制器2个采用TLSR8258芯片作为主控，Flash不小于512KB，支持协议：BLE5.0、多天线AoA/AoD、802.15.4。具备RS485、UART等多种接口，支持二次开发，配套原理图及源代码。配备1个蓝牙仿真器可调试下载程序。(2) WiFi智能控制器2个采用RTL8710芯片作为主控，SPI Flash不小于2MB，支持协议：802.11b/g/n，安全机制：WPA/WPA2,无线网络模式：STA/AP/STA+AP，需提供零配方式语音快速配网，具备RS485、UART等多种接口，支持二次开发，配套原理图及源代码。配套1个SWD仿真器可调试下载程序。 | 4 | 个 | 300 | 1200 | 否 |  |
|  |  | 2. 环境监测子系统智能温湿度计1个 内置工业级高灵敏度芯片；温度测量范围：-9.9℃～+55℃，变化范围≥±0.1℃；湿度测量范围：0-99%RH，变化范围≥±1%RH；2.4寸液晶屏可显示温度、湿度，电池可低功耗长时间工作不少于6个月，PC+ABS环保树脂阻燃材料外壳，可通过蓝牙mesh连接智能音箱，支持智能联动，语音查询，APP查询。 | 1 | 个 | 400 | 400 |  |  |
|  |  | 光照传感器1个 量程：0-10000Lux；精度：±5%FS/℃；温漂：0.2%FS/℃；重复性：<1%FS；相应时间：<60S；可通过WiFi连接智能音箱，实现APP查询。 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 烟雾传感器1个 工作温度：-10℃～50℃；监测范围 20平方米；存储环境：-40℃～105℃，无冷凝；报警输出 ：继电器输出。可通过WiFi连接智能音箱，实现APP查询。 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 甲醛传感器1个 测量范围：0-2ppm；分辨率：0.01ppm；精度：<±15%。可通过蓝牙mesh连接智能音箱，实现语音查询，数据交互。 | 1 | 个 | 800 | 800 |  |  |
|  |  | (5) PM2.5传感器1个 使用温度：-10°C～+65°C；检测范围：MIN：0.03um。可通过蓝牙mesh连接智能音箱，实现语音查询，数据交互。 | 1 | 个 | 1800 | 1800 |  |  |
|  |  | 台灯1个 支持智能音箱语音控制，APP控制，灯光亮度可调节。 | 1 | 个 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | 无线智能开关2个 可替代原有86盒开关，用于控制室内灯具或其他强电设备，单火线版，工作温度：-10℃～40℃；环境湿度：5%～95%RH。可通过蓝牙mesh连接智能音箱，实现语音及APP控制。 | 2 | 个 | 300 | 600 |  |  |
|  |  | 窗帘3个 单个遮光度≥60%；特殊处理防掉色、防缩水 | 3 | 个 | 1500 | 4500 |  |  |
|  |  | 智能窗帘控制器3个 单个轨道长度可达到2m；力矩：≥2.5N；额定功率：≥80W；电源电压：AC 110V-220V；安全载重：≥60kg；打开/关闭速度:≥18cm/s。可连接智能音箱，实现智能音箱语音及APP控制。 | 3 | 个 | 1100 | 3300 |  |  |
|  |  | 人体红外传感器1个 温度范围：-10℃～50℃；湿度范围：10%～95%RH；联网方式：蓝牙mesh；探测角度≥90°。可通过蓝牙mesh连接智能音箱，实现人体活动检测，支持智能联动。 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 门窗传感器1个温度范围：-10℃～50℃；湿度范围：10%～95%RH；联网方式：蓝牙mesh；探测距离≥20mm，可通过蓝牙mesh连接智能音箱，实现门窗检测，支持智能联动。 | 1 | 个 | 300 | 300 |  |  |
|  |  | 智能摄像头1个 配备旋转云台、镜头角度≥110°；高清摄像头像素≥1080P、支持TF卡存储、内置麦克风、喇叭，可通过WiFi连接智能音箱，实现智能音箱语音控制及APP查看。 | 1 | 个 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  | 智能音箱1个 主流智能音箱品牌，操作系统：AliGenie，网络支持WiFi和蓝牙，麦克风数≥2，扬声器功率≥3W，支持语音在线询问天气，语音在线播放音乐，支持智能设备语音配网。整体化设计，环保塑料外壳，不接受模组、开发板式组装。 智能音箱移动端应用程序可跨平台运行，支持Android和iOS不同平台。 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 智能控制终端1个 尺寸≥10.1寸，分辨率≥1920*1200，电容触摸，支持WiFi、蓝牙连接，运行内存≥4GB，内存容量≥64GB，摄像头像素≥500W，运行智能音箱应用程序连接智能音箱进行智能联动配置，可通过应用查看及控制WiFi智能摄像头。 | 1 | 个 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  | 智能插座1个 电压：220V～；电流：10A MAX；功率：2500W MAX；使用环境：温度-10℃～55℃；支持智能音箱语音控制，APP远程控制，智能联动。 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 无线路由器1个 有线传输率：10/100Mbps；无线传输率：300Mbps；标准：802.11b/802.11a/802.11n；无线网率支持频率：2.4G；内置防火墙；支持WDS。 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |  |  |
|  |  | 全向红外遥控器1个 全向红外发射头，可连接智能音箱，支持语音控制红外设备。 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 智能无线按钮1个 工作频率：2.4GHz；通信协议：蓝牙mesh；工作温度：-10℃～50℃。通过蓝牙mesh连接智能音箱，支持功能配置，实现智能联动。 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 智慧教室实验系统软件 (1) 基础实验 基于智能音箱开源智能控制器可至少完成以下实验：Alios Things开发环境搭建、aos-cube工具介绍及使用、Helloworld实验、HAL层点灯实验、产品创建和开发板连接智能音箱实验、蓝牙BLE 5.0 mesh组网实验、WiFi零配实验、智能设备控制实验、APP设备面板设置实验，实验数量≥8个。 (2) 综合项目 智能教室场景切换功能：上课模式自动打开全部智能设备，无人模式自动关闭全部智能设备； 智能音箱语音控制功能：语音控制灯光、窗帘等智能设备，并可定时开关智能设备； 智能音箱语音查询功能：环境信息如空气温湿度、甲醛浓度、PM2.5等； 智能音箱设备联动功能：可实现传感器和智能设备的联动，至少包含：①烟雾检测异常报警，智能音箱播报烟雾异常信息，②检测人体活动控制灯光打开，③无线按钮控制室内灯光。 | 1 | 套 | 133300 | 133300 |  |  |
|  |  | 线上培训 (1) 为辅助老师课程建设，制造商需有丰富的线上培训经验，整个项目至少提供与设备配套的在线课程账号2个，课程内容至少包含：AliOS Things物联网操作系统介绍学习包括AliOS Things任务管理、信号量、消息队列、定时器、工作队列等课程，不少于40学时；蓝牙智能硬件开发实战包括蓝牙mesh开发、蓝牙mesh配网、蓝牙mesh模型、蓝牙mesh智能灯开发等课程，不少于20学时；WiFi实战开发包括WiFi基础知识、WiFi连接过程、WiFi通用帧格式、WiFi零配、MQTT协议概念、Alink协议详解、Smart Config配网、WiFi设备接入天猫精灵IoT开放平台等课程，不少于20学时。 | 1 | 次 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  | 物联网虚拟仿真系统 总体要求：仿真系统是2D与3D相结合，形象展示虚拟器件及运行逻辑。在软件平台上能完成器件认知、硬件工程接线、物联网通信协议教学、物联网应用工程软件开发、3D场景动态展示、人工智能开发等，可支持人工智能物联网基础理论教学、工程项目开发教学及实验成果展示。平台需基于B/S架构，通过Web端访问，支持多用户同时在线登陆使用，支持多种桌面操作系统，如：Windows、MacOS、Linux、Android等。具体功能要求： 1)虚拟仿真器件 提供每个虚拟器件的2D和3D器件模型，要求每个模型需提供相关认知教程。包含： (1)电源：12V电源、5V电源、3.3V电源、USB5V电源； (2)传感器：CO2浓度传感器、土壤温湿度传感器、PM2.5传感器、人体红外传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、雨雪传感器、可燃气传感器、火焰传感器； (3)执行器：风扇、声光报警器、喷淋、电灯、遮阳板、门锁、道闸； (4)通信网关需支持RS485有线和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持MQTT物联网应用通信协议，包含：1个12V输出电源接口、5个无线通信核心模块（可同时连接5种无线网络），1个RS485接口；通信节点需支持有线RS485和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持RS485、RS232、IO接口传感器，包含如下的虚拟电源输入接口：1个12V输入电源接口、1个5V电源输出接口，2个开路GPIO输出接口，两路RS485接口（其中一路可复用为：RS232、GPIO）、1个无线通信核心模块接口（可任选一种无线通信核心模块）。 (5)智能音箱：需支持语音识别、语音合成。 (6)图像识别：支持图片输入或摄像头输入，支持通用物体和场景识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测和地标识别等； (7)人脸识别：支持人脸录入、删除、增加等人脸库管理，人脸识别； (8)RFID模块：多种频段读写器包含2.4GHz微波读写器、125KHz低频读写器、915MHz超高频读写器、13.56MHz高频读写器、NFC高频读写器以及虚拟电脑； (9)RFID 读写标签：多种频段的电子标签包含2.4GHz微波标签、125KHz低频标签、915MHz超高频标签、13.56MHz高频标签。 (10)每种仿真设备允许多个同时使用。 2)2D模式物联网硬件接线 (1)硬件接线工程的创建、保存、导入，导出功能； (2)每个器件的接线端子有接口名称提示功能； (3)支持画线、拖拽、删除、清空等编辑功能； (4)可随时进入选中器件的3D模型界面，需要包含器件说明书和相关知识点教程， (5)支持接线验证功能，错误位置提示功能。 3)物联网通信协议 (1)传感器和通信节点之间支持RS485、RS232、IO通信； (2)通信节点和网关之间需支持支持有线RS485和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线方式交互。 (3)支持模拟Modbus协议，实时显示请求数据和响应数据； (4)支持通信协议验证功能，错误原因提示功能； (5)提供ZigBee网络拓扑仿真功能，支持对项目中的ZigBee节点进行，星状网、树状网、网状网的拓扑网络仿真，形象的展示网络结构、连接和参数情况。可模拟：各个节点、路由根据动态位置变化，影响网络结构和参数的变化；各个节点、路由动态断电（退网）或上电（入网），影响网络的变化；各个节点、路由的网络参数（网络深度、最大子节点数等）变化，影响网络的变化。 4)人工智能功能 (1)支持图片识别包含：通用物体和场景识别、蔬菜识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别，并可以和外部Scratch等编程软件交互； (2)人脸识别组件可支持人脸库管理，包括录入、增加、删除人脸，支持人脸实时检测，并且可以与人脸库比对得出结果，可以和外部应用编程实现交互。 (3)语音识别组件支持硬件设备接入进行采集语音，显示识别结果，并可输出合成后的语音，并可以和外部Scratch等编程软件交互。 5)RFID功能 (1)支持多频段的RFID组件，包括13.56MHz高频读写器、915MHz超高频读写器、125KHz低频读写器、2.4GHz微波读写器。 (2)支持查看标签内部储存结构，修改标签信息。 (3)支持多个读写器、多种类型读写器同时读取标签。 (4)支持防碰撞和读写器防干扰功能，可通过可视化界面显示碰撞及干扰现象，并且有文本和语音提示。 (5)125KHz读写器支持标签数据的读取。 (6)13.56MHz读写器支持标签数据的读取，支持校验控制位和密码。具有S50卡及其兼容卡密钥控制算法程序，可以通过算法程序计算控制位和解析控制位。 (7)915MHz读写器支持标签数据的读取，支持标签密码校验和销毁。 (8)2.4GHz读写器支持标签数据的读取。 (9)支持通过串口与外接硬件进行交互，读写数据。 (10)NFC读写器支持读写器读写、卡模拟、点对点通信等功能。 6)软件编程 (1)支持图形化Scratch积木编程，可以与虚拟仿真项目、硬件设备使用物联网通信协议（MQTT）进行通信，交互数据。Scratch中设置了系统功能完善的，和虚拟器件对应的自定义物联网积木组件，包含：传感器、RFID（125KHz、13.56MHz、915MHz、2.4GHz）、AI（语音识别、图像识别、人脸识别）等类别，可直接编程和查看信息。支持Scratch动态自动生成Python编程，在积木搭建过程中，动态生成Python代码，且要求Python代码语法和格式准确，复制到Python环境中可以无修改直接运行，实现和Scratch工程对应的效果。 (2)支持Python高级编程语言编程，可以与虚拟仿真项目传感器数据交互、控制执行器效果，提供PyQt界面开发案例； (3)支持Node-RED编程工具编程接入，实现物联网应用，支持可视化仪表盘配置，支持PC端查看及移动应用端查看； (4)支持微信小程序扫码绑定设备，可接入物联网虚拟仿真系统中，实现微信小程序查看传感器数据及设备控制。 (5)支持物联网云平台接入，支持通过MQTT协议接入主流物联网云平台或本地部署云平台接入，实现物联网虚拟仿真系统数据上云，远程数据查看及设备控制； (6)可扩展Linux C、C++、H5、Java、Android等编程；物联网仿真系统和应用软件程序之间通过MQTT物联网应用消息协议进行通信，传输的数据格式使用JSON数据； 7)支持虚拟器件与实际器件交互融合 在编写完项目应用软件程序后，开始运行前，可以选择是用虚拟设备（传感器、执行部件、RFID等）还是实际设备。如整个虚拟项目场景中有湿度传感器和风扇，项目运行时，可设定湿度传感器为实际传感器（为可扩展硬件设备），则项目运行时，传感器的取值来自于实际传感器上传，而不是来源于虚拟传感器（虚拟传感器可以根据用户的设定规则产生虚拟数据）。 8)3D场景项目动态仿真教学 软件需配套智慧农业系统、AI智能家居系统、智能图书馆管理系统项目，可以选择在3D场景中体验最终的运行过程，3D场景会动态展示项目运行，并且以动画的方式展示物联网模块间的数据交互过程。 9)基于B/S架构，通过Web端访问使用，支持多用户同时在线登陆使用，可以在多种桌面操作系统下通过浏览器访问，如：Windows、MacOS、Linux、Android等操作系统。 10)实验资源要求如下： (1)物联网虚拟硬件接线实验 实验内容至少包含：人体红外传感器系统接线实验、空气温湿度传感器系统接线实验、光照传感器系统接线实验、烟雾传感器接线实验、雨雪传感器接线实验、可燃气传感器接线实验、风扇接线实验、声光报警器接线实验、遮阳板执行系统接线实验等；实验数量≥20。 (2)物联网通信协议实验 a)传感器、通信节点、网关之间的通信协议实验：RS485空气温湿度传感通信协议、RS485 CO2传感通信协议、ZigBee声光报警执行通信协议、ZigBee风扇执行通信协议、蓝牙CO2传感通信协议、Wi-Fi风扇执行通信协议、Wi-Fi CO2传感通信协议、LoRa PM2.5传感通信协议、IPv6风扇执行通信协议等，包含RS485总线和Modbus协议，ZigBee、Wi-Fi、Bluetooth、LoRa、IPv6无线网络传输协议；实验数量≥12； b)RFID通信协议实验：125KHz读写器通信协议实验、13.56MHz读写器通信协议实验、915MHz读写器通信协议实验、2.4GHz读写器通信协议实验、NFC读写器通信协议实验； (3)MQTT客户端的数据采集及控制实验： MQTT代理服务器部署实验、物联网网关MQTT通信协议配置、MQTT消息订阅和发布实验、排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等；实验数量≥10； (4)RFID无线射频原理实验： 125KHz标签数据读取实验、13.56MHz标签数据设置实验、13.56MHz数据读取实验、13.56MHz密钥验证实验、13.56MHz防碰撞实验、S50卡密钥控制算法实验、S50卡控制位解析实验等；实验数量≥10； (5)应用接口实验 a)基于Scratch的各种传感器数据采集实验：大棚喷淋系统控制实验、PM2.5传感采集系统实验、大棚土壤温湿度采集系统实验、大棚CO2浓度采集系统实验、室内空气温湿度采集系统实验、室内光照度采集系统实验、室内可燃气采集系统实验、室内磁控感应系统实验等；实验数量≥10； b)基于Scratch的各种执行器控制实验：排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等，实验数量≥6； c)基于Scratch的各种人工智能实验，排风系统语音控制实验、智能报警实验系统语音控制实验、电灯系统语音控制实验、电动窗帘语音控制实验、人脸识别门禁系统和电梯电动车检测语音报警系统等，实验数量≥15证明材料； d)基于Scratch的RFID应用开发实验：125KHz标签读写实验、2.4GHz标签读写实验、915MHz标签读写实验、13.56MHz标签读写实验、125KHz门禁系统、13.56MHz电子钱包充值、915MHz货物盘点系统和2.4GHz停车场闸机控制系统等，实验数量≥10； e)基于Scratch的智能系统实验：智能风扇控制系统、智能土壤灌溉系统、智能灯光控制系统、智能光照控制系统、智能燃气报警控制系统、智能烟雾报警控制系统、智能火焰报警控制系统等；实验数量≥8； f)基于Python的各种传感器数据采集实验，含：大棚喷淋系统控制实验、PM2.5传感采集系统实验、大棚土壤温湿度采集系统实验、大棚CO2浓度采集系统实验、室内空气温湿度采集系统实验、室内光照度采集系统实验等，实验数量≥10； g)基于Python的各种执行器控制实验，含：排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等，实验数量≥6； h)基于Python的各种人工智能实验，含：人脸识别、通用物体和场景识别、蔬菜识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别、智能语音控制系统、人脸识别门禁系统和电梯电动车检测语音报警系统等，实验数量≥10； i)基于Python的智能系统实验，含：智能风扇控制系统、智能土壤灌溉系统、智能灯光控制系统、智能光照控制系统、智能燃气报警控制系统、智能烟雾报警控制系统、智能火焰报警控制系统等，实验数量≥9； j)基于Node-RED的应用编程实验，含：HelloWorld实验、MQTT收发消息实验、传感器数据解析实验、智能风扇控制系统和数据可视化实验等，实验数量≥10； k)基于PyQt的应用编程实验，含：智能风扇控制系统、智能灯光控制系统、智能灌溉系统和智能报警系统等，实验数量≥4； (6)提供物联网智慧农业系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布设生动形象的农业大棚场景，虚拟设备也安装到场景中。既能够动态展示智慧农业系统的项目效果，还要具有动态数据教学效果，可以实现空中数据抓取及协议自动解析； b)虚拟设备包含：土壤温湿度传感器、空气温湿度传感器、CO2传感器、光照传感器、人体红外传感器、遮阳帘、水泵、通风扇、声光报警、电灯、喷淋、网关、ZigBee通信节点、电源； c)要求完成2D模式下的硬件接线、完成ZigBee通信节点和传感器数据采集协议配置与验证、完成ZigBee通信节点和网关间的协议配置与验证； d)能够基于Scratch和Python的项目程序，实现传感器和执行器件的联动控制。在2D模式下可观察项目运行效果； (7)提供AI智能家居系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布置生动形象的家居场景，设备布置到场景中。既能够动态展示智能家居系统的项目效果，还要具有动态数据教学效果，可以实现空中数据抓取，协议自动解析； b)虚拟设备包含：智能语音音箱、人脸识别、空气温湿度传感器、PM2.5传感器、光照传感器、CO2传感器、可燃气传感器、雨雪传感器、烟雾传感器、人体红外传感器、遮阳帘、门锁、通风扇、声光报警、电灯、喷淋、网关、ZigBee通信节点、电源； c)要求完成2D模式下的硬件接线、完成ZigBee通信节点节点和传感器数据采集协议配置与验证、完成ZigBee通信节点和网关间的协议配置与验证； d)能够基于Scratch和Python的项目程序，实现传感器和执行器件的联动控制。在2D模式下可观察项目运行效果； e)需支持在2D场景中录入人脸，虚拟场景中通过人脸识别和人脸对比，进入家居室内，通过语音交互，实现对家居的控制和环境数据的获取及语音播报。 f)数据通过MQTT与Scratch等应用程序通信，并由应用程序控制； (8)智能图书馆管理系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布置生动形象的智能图书馆场景，RFID设备布置到场景中。通过办借阅卡、借书、还书、销毁借阅卡等一系列操作，把RFID读写过程融合在其中，实现读写器及其标签的实际应用，可实时显示读写器操作过程及查看标签内部储存结构； b)用户存档功能：系统可通过存档功能选择身份，分别为管理员身份和借阅者身份，所具备的功能不同，同时可存储上一次操作内容，存档后上一次的操作可继续操作。 c)智能图书馆RFID读写至少包括门禁系统（915M）、办借阅卡（13.56M）、人工借书（915M、13.56M）、人工还书（915M、13.56M）、自动借还书（915M、13.56M）、盘点车（915M）。 d)每个用户存在用户背包，用户背包可以查看用户借阅卡内部储存结构及已借阅和未借阅图书的标签内部储存结构。 e)读写标签期间实时显示当前读写标签更新的标签内部结构信息。 f)RFID门禁系统:当用户拿着未被借出的书才离开图书馆，门禁系统将报警。 g)图书列表查询：具有两种图书列表，分别为全局查找和类型查找。 h)内置数据集标注工具。支持PASCAL VOC、YOLO、CreateML 格式数据集生成；可导入图片文件夹标注；标签可自定义修改；标签与矩形框可视化；可以验证标记的图像。 | 1 | 套 | 115000 | 115000 |  |  |

注：1、以上各项技术参数和规格要求如出现引用品牌、型号、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。同时填写技术规格偏离表。

2、成交后供应商不得更换成交产品规格、型号，否则不予验收。

二、落实政府采购政策需满足的要求

1、投标人属于小型、微型企业的，按招标文件的格式提供《中小企业声明函》，按招标文件规定扣除幅度对报价进行扣除后计算报价得分。

2、投标人属于监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业视同小型、微型企业按招标文件规定扣除幅度对报价进行扣除后计算报价得分。

3、投标人属于残疾人福利性单位的，按招标文件的格式提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业按招标文件规定扣除幅度对报价进行扣除后计算报价得分。

4、依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品按投标人须知前附表的规定实施政府优先采购。

三、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合国家、省市或行业现行相关标准规范，并达到采购人要求。

四、供货期、交货地点等要求

供货期：合同签订后45个日历天内完成供货、安装、调试，一次性验收合格并交付使用。

交货地点：玉溪师范学院（采购人指定的地点）。

五、付款方式、验收或考核标准

付款方式：合同约定。

验收标准：1、采购人对中标人提交的货物依据投标文件上的承诺和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合投标文件承诺的，给予签收，初步不合格的不予签收。

2、达到国家及行业相关验收标准后由采购人组织相关技术专家按照招标文件承诺提供的性能指标、国家及行业标准进行验收。

六、其他技术、服务等要求

1.产品质保期：自验收合格之日起不少于1年。

2.此报价格包含但不限于所有设备的运输、安装、调试、税收等费用。

3.所有器材在质保时间内出现问题供应商免费上门3包、维修处理，终身免费维护。

质量保证、售后服务承诺及培训要求：

1、投标人提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术性能符合投标文件的要求，如采购人发现投标人有欺骗行为，采购人有权退货，并由中标人承担一切损失（含误工期损失）以及相应的法律责任。

2、投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明设备型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和安装所必需的部件，即使采购人投标文件中未列出和或数量不足，中标人仍需在执行合同时补足。

3、为了使采购人的操作人员了解相关设备及工作原理及其他相关技术指标，更好地熟练地操作，能够简单维护，使操作人员得心应手，保证能够直接上岗，中标人应对采购人的操作人员进行技术培训。

第六章 投标文件格式

玉溪师院（中央贴息项目）云南省网络空间安全重点实验室建设采购

项目-人工智能实验室采购项目

投标文件

项目编号:

投标人: (电子签章)

法定代表人或授权代表:( 电子签章)

日期:

投标人唱标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 (元） |  |
| 供货期 | 合同签订后45个日历天内完成供货、安装、调试，一次性验收合格并交付使用。 |
| 交货地点 | 玉溪师范学院（采购人指定的地点）。 |
| 质量标准 | 符合国家、省市或行业现行相关标准规范，并达到采购人要求。 |
| 质保期 |  |
| 其他优惠条件和优惠承诺 |  |
| 备注 |  |

投标人（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：_______年      月           日

注：此表应放于投标文件封面后第一页。

目     录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、技术偏差表

五、报价表

六、资格审查资料

七、技术方案

八、其他资料

一、投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了玉溪师院（中央贴息项目）云南省网络空间安全重点实验室建设采购项目-人工智能实验室采购项目件的全部内容，愿意以¥       （大写：    ）的报价提供本项目服务工作，服务期限：           ，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）；

（3）投标保证金；

（4）技术偏差表；

（5）报价表；

（6）资格审查资料；

（7）技术方案；

（8）其他资料。

……

3．我方承诺除技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标文件有效期内不撤销投标文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件中规定的投标人不得存在的任何一种情形。

7．                     （其他补充说明）。

投标人：                             （电子签章）

法定代表人或其授权的代理人：         （电子签章）

地    址：

电子邮箱：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年   月   日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年    月   日

经营期限：

姓    名：           性别：    年龄：     职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （电子签章）

日  期：      年     月     日

法定代表人授权委托书

本人  （姓名）    系      （投标人名称）        的法定代表人（单位负责人），现委托    （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：与投标文件有效期一致。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件。

投标人：                          （电子签章）

法定代表人（单位负责人）：                   （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日  期：      年     月     日

三、投标保证金

1.采用转账方式的，投标人应在此提供转账凭证复印件。

2.采用支票、汇票、保险等方式的，投标人应在此提供支票、汇票、保险等的原件扫描件。

3.采用银行或担保机构担保函方式的，格式如下：

（采购人名称）：

鉴于     （投标人名称）      （以下称“投标人”）于     年   月   日参加玉溪师院（中央贴息项目）云南省网络空间安全重点实验室建设采购项目-人工智能实验室采购项目招标采购活动，     （担保人名称）       （以下称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标文件有效期内撤销投标文件，或成交后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求递交履约保证金，或者发生招标文件明确规定不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）                。

本保函在投标文件有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标文件有效期内送达我方。

担保人名称：                     （盖单位章）

地      址：

邮政编码：

电      话：

年   月   日

四、技术偏差表

技术偏差表

| 序号 | 设备（货物）名称 | 采购文件要求参数 | 供应商响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |

备注：供应商根据采购需求清单逐条进行填写。

投标人：  	（电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （电子签章）

年   月    日

五、报价表

1、报价说明

（由投标人自行编写）

2、报价表

| 序号 | 项目（货物）名称 | 厂家 | 品牌 | 规格/ 型号 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 合价 （元） | 厂家所属情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①表格中“厂家所属情形”指供应商所投产品的厂家属于何种类型的企业（填写大型企业或中型企业或小型企业或微型企业），如供应商所投产品厂商为小型企业和微型企业的，应在此表中予以明确并提供“中小企业声明函”，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

②表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，可根据自身情况增加内容；

③每一项货物的投标报价单价和合价均不得超过采购预算单价和合价。

投标人：  	（电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （电子签章）

年   月    日

六、资格审查资料

1.基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

后附：营业执照或其他主体资格证明、银行开户许可证（或开户证明）、资质证书（如有）等复印件。

2.没有重大违法记录的书面声明

致：  （采购人名称）

我方在此声明，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，参加玉溪师院（中央贴息项目）云南省网络空间安全重点实验室建设采购项目-人工智能实验室采购项目 的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括被列入失信被执行人、被列入重大税收违法案件当事人名单、被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、被列入经营异常名单未移出等情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明。

投标人：                           （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：             （电子签章）

日期：_______年    月    日

后附：1、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录截图，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，按无效投标文件处理。

2、信用中国网站上查询重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单；中国执行信息公开网查询失信被执行人；中国政府采购网上查询政府采购严重违法失信行为记录名单。3、以上信用记录截图由采购代理机构查询后向资格审查小组提供。

3、类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 （万元） | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表填写类似服务项目业绩，供应商可按上述的格式自行编制；合同复印件或其他证明材料附在此表后。

投标人名称：             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：             （电子签章）

日期：   年  月   日

4、投标人认为必须提供的其他相关资料

（如：节能产品、环境标志产品认证证书；制造商授权书等）

七、技术方案

（投标人自行编写）

技术方案一般包括（但不限于）下列内容：

（1）货物质量标准或技术性能指标的详细描述；

（2）技术支持资料；

（3）项目供货方案；

（4）质量保证及承诺；

（5）售后技术服务承诺；

（6）其他；

……

八、其他资料

1、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加玉溪师院（中央贴息项目）云南省网络空间安全重点实验室建设采购项目-人工智能实验室采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（货物名称） ，属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

（货物名称） ，属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

行业划型标准为：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：_______年    月    日

注：非残疾人福利性单位无需填写。

3、其他

投标人认为需提交的其他资料。