合同编号：4530000HT202218910   合同自编号：           招标编号：云赛招字2022-421

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：玉溪师范学院

云南省财政厅 制

甲方（采购人公章）名  称：玉溪师范学院

地  址：玉溪市凤凰路134号

邮  编：653100

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电  话：0877-2054978

签订日期：

乙方（供应商公章）名  称： 昆明乐子科技有限公司

地  址： 昆明高新技术开发区鼎易天城商务中心903号

邮  编：650106

法定代表人或委托代理人：乐情韬

项目（技术）负责人：

电  话：0871-65190328或13312550405

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名  称：云南赛林工程管理咨询有限公司

地  址：玉溪市红塔区秀山西路15号A-2楼7号

邮  编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电  话：0877-2685599

甲方（采购人全称）：玉溪师范学院

乙方（供应商全称）： 昆明乐子科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照玉溪师范学院集中组织采购的玉溪师院（中央贴息项目）云南省网络空间安全重点实验室建设采购项目-人工智能实验室采购 项目（招标项目编号：云赛招字2022-421 ）招标结果，经平等、友好、自愿、互惠互利的原则进行协商，达成以下协议。

一、乙方按投标文件的内容和中标（成交）结果，为甲方提供以下货物（货物严格按照招标文件里第五章 采购需求中的规格、技术参数、性能要求提供）：

附件2：合同设备清单

二、合同总价款人民币 ￥2521600.00 元，大写：人民币 贰佰伍拾贰万壹仟陆佰元整 。

1.本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、检测、售后服务、及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.本合同执行期间合同总价款不变。

三、双方权利、义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管）；

2.负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3.负责组织成立验收小组对服务内容和项目进行验收并签署验收报告；

4.甲方有权拒付合同价款之外的任何费用；

（二）乙方的权利和义务

1.乙方按响应文件内容提供采购设备及相关服务要求，遵守所承诺的规定和条款；

2.乙方保证甲方在合同设备（包括配套软件）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等侵权诉讼，对所供货物出现的侵权承担全部责任；

3. 与甲方共同对项目进行验收；

4. 乙方有权拒绝合同约定条款以外的条件。

四、质量保证及产品升级

质量保证：

1．乙方所提供货物必须保证是全新的、符合国家质量检测标准（进口产品必须是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，具有国家有关部门完整手续。）和产品出厂标准的、技术参数和配置要求与招标文件相符的，货物使用说明书及保修卡等资料齐全的设备；

2.乙方在货物验收合格前，承担交验货物的一切责任和风险，对不合格产品及时予以更换，并承担在此期间由于质量问题给甲方造成的损失；

3.本项目货物质保期为  3 年（或详见售后服务列表中“质量保证期”），在质保期内，乙方应免费为甲方提供系统内提供资源的调试、维护与修复，质保期自项目整体验收合格之日起算。

4.产品升级是指乙方对其软件产品在原版本基础上做出改进，使其功能加强，内容增加或运行速度加快，并由乙方发布的新的软件版本。自合同签订之日起  3 年内，乙方向甲方提供不收费的软件升级更新服务， 3 年之后，按中标金额的8%收取年服务费，具体以双方确认的需求为准。

五、技术培训

1.若甲方要求乙方予以说明、讲解、示范操作、远程协助，乙方应即时安排专业人员提供耐心、详细的解释、指引、示范等支持；

2.质保期内若甲方对乙方所提供的软件及服务需要进行培训时，乙方应无条件配合，费用由乙方负责，培训时长不少于3天/半年/分项目、地点为项目实施场地内，由甲方同意后培训也可改为线上进行，其他由甲乙双方协定。

3.乙方举办的与所购系统及使用有关的技术交流和升级培训，须提前通知甲方，并按照成本价格优先安排甲方参会参训。

六、售后服务

1.乙方必须提供例行免费培训，包括安装、调试、使用和一般的维修、维护等。主要设备的售后服务方式如下：

| 序号 | 设备名称 | 响应时间（小时内） | 解决时间 （小时内） | 设备故障解决方式（上门或送修） | 免费上门服务期限（年） | 质量保证期限 | 回访 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部货物 | 2 | 12 | 上门、送修 | 3 | 3年 | 每半年 |

2.上述的货物免费保修期/维护期即质保期为自项目整体验收合格之日起开始计算，质保期内出现任何非人为损坏等质量问题，负责终身维护。对提供的产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须提供三包服务（三包为：包修、包换、包退）。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.乙方保证及时为甲方免费提供设备使用中的技术支持，联系人 曾新玲 ，联系电话 18908895328  。

七、交货期、地点及交验方式

1.交货期：自合同生效之日起 45 个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、初验合格并交付使用（若学校原因导致交货延期的工期顺延）；

2.交验地点: 玉溪师范学院（玉溪市凤凰路134号）；

3.交验方式：乙方负责将完整配套的原封设备（含运输、安装、调试、维修必要的消耗品）送达交货地点，由甲乙双方共同部署与调试，并由乙方按合同规范要求安装测试，能够正确运行后，提交甲方进行测试。交验时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡、相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册等）及备用用具、工具和负责操作培训。

八、调试和验收

1. 乙方交货前应对产品作全面检查，保证交付于甲方的货物符合甲方要求；

2. 提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试；

3. 甲方对乙方提交的软件和硬件设备需在10个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，系统及应用安装调试完毕，经甲乙双方共同确认可以正常运行，为初步验收合格，出具《玉溪师范学院采购项目验收报告单》。

4.最终验收，需在学校正式开学 20 个工作日内开展，系统能被师生正常使用满足教学要求，并通过压力测试和β测试没有明显漏洞和缺陷，为最终验收合格。若测试发现不合格的功能，乙方必须予以修正调试，在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于货物自身的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

5.大型精密仪器进口仪器设备的验收参照玉溪师范学院大型（精密）仪器设备验收管理规定执行；

6.甲方无正当理由逾期不予验收或者验收完毕但不签署验收报告的视为验收合格并已出具验收结果报告。

九、履约保证金及合同价款支付方式

1.在合同签订之前，乙方按合同价款的10%（即￥ 252160.00 元，大写：贰拾伍万贰仟壹佰陆拾元整 ）向甲方指定账户（账户名称：玉溪师范学院 ，开户行名称：中国农业银行股份有限公司玉溪鸿银支行；账号：24059801040003866）交纳履约保证金（请在汇款单备注栏注明采购项目名称）或提供金融机构出具的履约保函，；待项目整体验收合格后，乙方无违约行为（任何纠纷）的，甲方以银行汇款方式无息退还乙方履约保证金。

- 2．合同价款支付方式：合同签署生效后，甲方向乙方支付合同款的 50%（即：¥ 1260800.00 元，大写：壹佰贰拾陆万零捌佰元整）为项目预付款；乙方系统在甲方部署调试完成且初验合格后师生完成β测试，终验合格并交付使用后，甲方向乙方支付余下合同款的 50%（即：¥ 1260800.00 元，大写：壹佰贰拾陆万零捌佰元整）。乙方向甲方提供的收款凭证为增值税发票。

3.乙方公司账户信息如下：

开户名称： 昆明乐子科技有限公司

开户银行： 富滇银行昆明海源北路支行

账    号： 932031010000154354

统一社会信用代码： 91530100571877594K

十、违约责任

1.除发生不可抗力事实外，乙方所交货物品种、型号、规格、技术参数、质量、服务内容与合同及招标（或竞争性谈判、询价）文件不相符的，甲方有权拒收设备，乙方无权请求返还履约保证金；

2.乙方无故逾期交货将向甲方每日偿付5‰违约金。因乙方不能按期交付设备或完成安装调试与合同标准不符不能实现甲方合同目的的，应承担本合同总价20％的违约金，如果甲方因此所遭受的经济损失超过20％的约定违约金的，则按实际损失进行赔偿，甲方有权单方解除本合同并视情况给予取消本次中标资格，乙方在三年内不得参与玉溪师范学院采购投标活动。

3．甲方无故拒收设备，应向乙方偿付合同总额的 5％违约金，甲方无故拒收超过 10 个工作日，乙方可以申请解除本合同；甲方无正当理由逾期支付合同款应向乙方每日偿付欠款总额 5‰的违约金；

4.乙方未在规定的时间内响应和解决故障，以及未按合同约定的方式解决设备故障的应视为违约，甲方因此造成的损失可在履约保证金中扣除或后续追究乙方的违约责任。

十一、争议处理

1.因货物的质量问题发生争议的，应当委托甲乙双方共同认可的具有相关资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费由乙方承担。

2. 本合同签署地为玉溪市红塔区，因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向玉溪市仲裁委员会申请仲裁。

十二、合同的转让

本采购合同仅适用于本次设备采购，甲乙双方之权利、义务不得转让他人，否则，本采购合同无效。

十三、合同的变更和终止

除《民法典》规定的不可抗力和《政府采购法》第19条、第50条第二款规定的情形，及本合同违约责任中约定的解除合同事由的条款外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除，合同履行完毕自动终止。

十四、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式六份，甲方执四份、乙方执两份。

3.本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》中“合同”规定内容处理。

十五、为方便本合同的履行，乙方确认下述住所/住址、联系电话、传真、电子信箱、QQ或微信均为送达地址（住所： 昆明高新技术开发区鼎易天城商务中心A座903号 ；联系电话： 18908895328 ；电子信箱： 1776603241@qq.com  ； QQ或微信： 1776603241或13312550405  ），非经书面通知变更，甲方以选择送达地址中确认的任何一种方式向其送达文件信函、律师函、诉讼文书等，送达后如发生退件或拒收，均视为已经送达。

十六、本合同不可分割之部分及解释顺序：

1. 合同书及附件；

2. 成交（中标）通知书；

3. 成交人（中标人）响应文件及澄清文件；

4. 采购文件。

附件：

附件1. 成交（中标）通知书

附件2. 合同设备清单

附件2：

合同设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 型号 | 产地 | 制造商 | 基本配置 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能研究生实训培养及数据留存展示平台 | 校企合作科研支持服务 | HZ-TE-CV | 中国 | 天津惠泽智通科技有限公司 | 一、校企合作科研支持服务 1、企业提供高校在“自动驾驶”科研项目上的支持服务：在自动驾驶科研项目的方案设计、实施过程中，给予技术支持服务。具体包含：地图构建、自动路径规划、自动导航、语音交互、目标识别、目标跟踪等技术支持。 2、企业提供高校在“智慧农业”科研项目上的支持服务：在智慧农业研项目的方案设计、实施过程中，给予技术支持服务。具体包含：智慧农业传感器功能及选型、智慧农业控制器功能及选型、传感器信息采集、有线网络组建、无线网络组建、物联网云服务、移动端远程监控等技术支持。 3、企业提供高校在“智能分拣”科研项目上的支持服务：在智能分拣项目的方案设计、实施过程中，给予技术支持服务。具体包含：工业传送带选型与控制、分拣控制单元（采用推杆或机器手臂）、自动上料单元设计、产品机器视觉识别分类、生产管理软件设计等技术支持。所有服务进行点对点技术支持，包含每年不低于1-2次的线上线下技术培训人数不限。 | 套 | 1 | 58000 | 58000 |
|  |  | 工业互联网教学系统 | HZ-AI-CUM | 中国 | 天津惠泽智通科技有限公司 | 二、工业互联网教学系统 以AI Magic Box为核心，组成AI+的设备整体： 上下一体：单设备下接可控设备（传感器、摄像头以及分拣推杆），上达用户应用层设备终端； 端云协同：下连驱动应用，上达用户逻辑以及云端，可实现本地数据内传（数据保护）以及云端数据外传（远程操作）。 数据溯源：基于B/S架构的数据后台系统，所有数据可溯源，可实现所有数据的跟踪和处理。 算法落地：实现多算法部署，并与硬件集合， 多语言开发：设备可实现C、C++、C#、Java、Python、Scratch等语言进行开发。 集中管理：多设备监视，学生在操作时无需触碰硬件也可学习其中内容，老师可集中监视所有设备运行情况和设备状态信息。 | 套 | 1 | 58000 | 58000 |
|  |  | 实训教学平台管理系统 | HZ-AI-TSS | 中国 | 天津惠泽智通科技有限公司 | 三、实训教学平台管理系统 （一）、整体功能要求：系统采用B/S架构，应用HTML5+DOCKER+VNC技术，兼容主流的浏览器；支持管理员用户来回切换至教学系统前台和管理系统，支持切换中文、英文系统语言； （二）、管理系统主页控制台：支持在线查看系统软件授权书，包含软件版本、授权并发数、授权物理机/云实验机数、授权GPU数、授权用户数、授权用户等；对系统进行用户数据统计和对CPU/GPU、内存、磁盘等资源的占用情况进行监控 （三）、用户管理模块：1、教师管理：提供教师账号管理功能；支持多种教师账号权限级别，分为普通教师和学校管理员；支持一键启用或关闭教师账号的登录权限； 2、专业管理：提供对本校使用本实训教学系统开设的专业进行新增、删除、信息修改和检索等操作。3、班级管理：供班级信息管理功能，能够查看班级的创建时间、班级内学生人数和学生账号信息4、学员管理：提供学生账号管理功能，可以对学员账号的增删；能够查看学生姓名、学号、性别、账号、所属专业和班级、登录次数、最后登录时间等信息；支持一键开通或关闭学生账号的登录权限。 （四）、课件管理模块：原始课件管理模块提供学校的视频资源、实验指导书、习题、PDF课件、讲义、在线编程题（OJ）、直播编程演示、外链等原始课件的上传和管理功能，各功能包括： （五）、教学数据管理模块：1、用户实验机管理：支持查看系统用户创建的所有实验机详情，包括使用者及其身份、实验机所属镜像、实验机编号、实验机资源配置（包括CPU数、内存大小、磁盘容量和GPU数）、运行方式、运行状态、实验机创建来源、创建时间、到期时间、最后使用时间等信息；支持管理员批量删除已创建的实验机，可以释放实验机在服务器中占用的所有资源。2、实验机并发统计：支持以可视化图表的形式展示每天系统实验机并发峰值， 3、上课记录：支持查看所有老师的互动课堂上课记录，上课记录以导出为Excel数据表文件。4、学生考试成绩：支持查看每位学生的考试成绩 （六）、教学配置管理：1、系统网站个性化配置：支持自定义设置平台网站的名称和Logo，支持自定义设置实验机的文件上传和下载、实验机的文字粘贴板、数据集下载、在线编程（OJ）的题解等功能的开启或关闭； 2、广场课程配置：支持对系统官方广场课程和学校广场课程进行配置，支持对配置列表中的广场课程拖拽排序，自定义课程的展示顺序。3、数据集配置：支持对系统官方数据集和学校数据集资源进行配置4、实验训练镜像配置：支持对系统实验镜像和学校的自定义镜像进行配置，可以将已添加的实验镜像从配置列表中删除；删除的实验镜像可以再次添加。 | 套 | 1 | 58000 | 58000 |
|  |  | 实训教学平台教学系统 | HZ-BD-TSU | 中国 | 天津惠泽智通科技有限公司 | 四、实训教学平台教学系统 教学系统主要包括学习广场、教学空间、项目实战、资源中心、考试与作业、学情分析四大教学模块，根据教师和学生用户角色分为实训平台授课系统（教师端）和实训平台学习系统（学生端） （一）、学习广场模块：1、学习广场中包含广场课程和实验训练镜像资源；广场课程提供由管理员开放至前台的所有课程，学生可以自由进入课程进行学习；广场课程和实验训练支持按名称进行搜索；支持按学习人数或更新时间进行排序；视频课程支持在线编辑图文笔记；笔记能够多次修改和保存，支持设置为公开笔记或私密笔记；实验任务提供配套的图形化云实验机；支持查看系统发布的数据集资源。 2、资源中心模块 （1）、课件素材管理功能：支持创建多级存储文件夹；支持上传本地文件至课件库；支持多种文件类型，包括但不限于于MP4、PDF、WORD、PPT、TXT、ZIP、PNG等文本、视频、压缩包、图片等文件类型；支持向课件资源中添加习题；支持向课件资源中心中新增实验任务；支持选择绑定系统中的实验镜像，支持富文本编辑实验指导书内容；支持对实验任务添加实验自动检测条件；支持向课件资源中心中添加在线编程题（OJ）；课件库中的文件和文件夹支持批量移动、删除等操作；支持对文件及文件夹进行重命名操作； （2）、课程设计/备课功能：提供课堂课程的课堂设计功能，支持自定义课程和课堂活动：提供任务课程和项目课程的课程设计功能，支持自定义课程和课程章节内容：支持课堂设计内容临时保存，支持在线预览；系统提供至少500篇人工智能数据相关实验任务指导书；系统提供至少400课时的教学视频；系统提供不少于2000道人工智能相关的习题 （3）、知识图谱功能：支持老师查看官方课程已有的知识图谱；支持老师为自定义课程添加知识图谱，能够为每个知识点绑定考察任务； （二）、教学空间模块：教师端的教学空间模块分为我的空间、可申请空间、已申请空间、已加入空间和助教空间五个子模块，提供老师的空间管理、排课和授课、作业和考试、助教管理等功能，学生用户支持在线课程学习、学习记录、在线交流等功能。 （三）、项目实战功能：支持教师用户创建自己的项目各空间，能够进行空间信息修改、封面设置和删除空间等操作，在项目空间内能够开通项目课程；支持学生进入项目任务进行实验操作，支持编写、保存任务报告，支持将任务报告汇总为项目报告；支持老师审核学生提交的项目报告，能够查看项目得分和各任务的完成状态； （四）、作业及考试功能：支持针对课程章节布置作业或考试；支持多种抽题规则；支持向作业或试卷中添加试题，支持单选、多选、判断、简答、在线编程（支持Java、Python、C++）、实验任务等类型的题目；；支持一键发布作业或考试；支持系统对学生提交的作业和考试的客观题自动判题并计算得分；支持将学生答题成绩导出为Excel文件。 （五）、视频课程：提供课程管理功能，提供超过400课时的视频课程，课程门数不少于15门 （六）、实验教学资源：提供实验任务指导书及安装完成的实验环境不少于400篇，每篇实验指导书包含该实验的实验目的、实验原理、环境要求、主要实验内容、具体实验步骤图文说明、参考代码和正确实验结果等内容。虚拟机根据实验文档需求进行配置，预安装所需要的开发环境，实验界面支持实验报告模板定制、跨系统文件/文字传输、实验环境重置、远程桌面指导、实验监控。 （七）、题库 提供一套含有超过2000道习题的题库，覆盖操作系统、Java、Python、MySQL数据库、机器学习、深度学习等，题型包含单选题、多选题、判断题、在线编程题，能够支撑教学环节中的测验和考核 | 套 | 1 | 58000 | 58000 |
|  |  | 物联网虚拟仿真系统 | HZ-IOT-MC | 中国 | 天津惠泽智通科技有限公司 | 五、物联网虚拟仿真系统 总体要求：仿真系统是2D与3D相结合，形象展示虚拟器件及运行逻辑。在软件平台上能完成器件认知、硬件工程接线、物联网通信协议教学、物联网应用工程软件开发、3D场景动态展示、人工智能开发等，可支持人工智能物联网基础理论教学、工程项目开发教学及实验成果展示。平台需基于B/S架构，通过Web端访问，支持多用户同时在线登陆使用，支持多种桌面操作系统，如：Windows、MacOS、Linux、Android等。具体功能要求： 1)虚拟仿真器件： 提供每个虚拟器件的2D和3D器件模型，要求每个模型需提供相关认知教程。包含：(1)电源：12V电源、5V电源、3.3V电源、USB5V电源；(2)传感器：CO2浓度传感器、土壤温湿度传感器、PM2.5传感器、人体红外传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、雨雪传感器、可燃气传感器、火焰传感器；(3)执行器：风扇、声光报警器、喷淋、电灯、遮阳板、门锁、道闸；(4)通信网关需支持RS485有线和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持MQTT物联网应用通信协议，包含：1个12V输出电源接口、5个无线通信核心模块（可同时连接5种无线网络），1个RS485接口；通信节点需支持有线RS485和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持RS485、RS232、IO接口传感器，包含如下的虚拟电源输入接口：1个12V输入电源接口、1个5V电源输出接口，2个开路GPIO输出接口，两路RS485接口（其中一路可复用为：RS232、GPIO）、1个无线通信核心模块接口（可任选一种无线通信核心模块）。(5)智能音箱：需支持语音识别、语音合成。(6)图像识别：支持图片输入或摄像头输入，支持通用物体和场景识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测和地标识别等；(7)人脸识别：支持人脸录入、删除、增加等人脸库管理，人脸识别；(8)RFID模块：多种频段读写器包含2.4GHz微波读写器、125KHz低频读写器、915MHz超高频读写器、13.56MHz高频读写器、NFC高频读写器以及虚拟电脑；(9)RFID 读写标签：多种频段的电子标签包含2.4GHz微波标签、125KHz低频标签、915MHz超高频标签、13.56MHz高频标签。(10)每种仿真设备允许多个同时使用。 2)2D模式物联网硬件接线： (1)硬件接线工程的创建、保存、导入，导出功能；(2)每个器件的接线端子有接口名称提示功能；(3)支持画线、拖拽、删除、清空等编辑功能；(4)可随时进入选中器件的3D模型界面，需要包含器件说明书和相关知识点教程，投标时提供截图证明；(5)支持接线验证功能，错误位置提示功能。 3)物联网通信协议： (1)传感器和通信节点之间支持RS485、RS232、IO通信；(2)通信节点和网关之间需支持支持有线RS485和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线方式交互。(3)支持模拟Modbus协议，实时显示请求数据和响应数据；(4)支持通信协议验证功能，错误原因提示功能；(5)提供ZigBee网络拓扑仿真功能，支持对项目中的ZigBee节点进行，星状网、树状网、网状网的拓扑网络仿真，形象的展示网络结构、连接和参数情况。可模拟：各个节点、路由根据动态位置变化，影响网络结构和参数的变化；各个节点、路由动态断电（退网）或上电（入网），影响网络的变化；各个节点、路由的网络参数（网络深度、最大子节点数等）变化，影响网络的变化。投标时提供截图证明； 4)人工智能功能： (1)支持图片识别包含：通用物体和场景识别、蔬菜识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别，并可以和外部Scratch等编程软件交互；(2)人脸识别组件可支持人脸库管理，包括录入、增加、删除人脸，支持人脸实时检测，并且可以与人脸库比对得出结果，可以和外部应用编程实现交互。(3)语音识别组件支持硬件设备接入进行采集语音，显示识别结果，并可输出合成后的语音，并可以和外部Scratch等编程软件交互。 5)RFID功能： (1)支持多频段的RFID组件，包括13.56MHz高频读写器、915MHz超高频读写器、125KHz低频读写器、2.4GHz微波读写器。(2)支持查看标签内部储存结构，修改标签信息。(3)支持多个读写器、多种类型读写器同时读取标签。(4)支持防碰撞和读写器防干扰功能，可通过可视化界面显示碰撞及干扰现象，并且有文本和语音提示。(5)125KHz读写器支持标签数据的读取。(6)13.56MHz读写器支持标签数据的读取，支持校验控制位和密码。具有S50卡及其兼容卡密钥控制算法程序，可以通过算法程序计算控制位和解析控制位。(7)915MHz读写器支持标签数据的读取，支持标签密码校验和销毁。(8)2.4GHz读写器支持标签数据的读取。(9)支持通过串口与外接硬件进行交互，读写数据。(10)NFC读写器支持读写器读写、卡模拟、点对点通信等功能。 6)软件编程： (1)支持图形化Scratch积木编程，可以与虚拟仿真项目、硬件设备使用物联网通信协议（MQTT）进行通信，交互数据。Scratch中设置了系统功能完善的，和虚拟器件对应的自定义物联网积木组件，包含：传感器、RFID（125KHz、13.56MHz、915MHz、2.4GHz）、AI（语音识别、图像识别、人脸识别）等类别，可直接编程和查看信息。支持Scratch动态自动生成Python编程，在积木搭建过程中，动态生成Python代码，且要求Python代码语法和格式准确，复制到Python环境中可以无修改直接运行，实现和Scratch工程对应的效果。投标时提供截图证明。(2)支持Python高级编程语言编程，可以与虚拟仿真项目传感器数据交互、控制执行器效果，提供PyQt界面开发案例；(3)支持Node-RED编程工具编程接入，实现物联网应用，支持可视化仪表盘配置，支持PC端查看及移动应用端查看；(4)支持微信扫码绑定设备，可接入物联网虚拟仿真系统中，实现微信小程序查看传感器数据及设备控制。投标时提供截图证明；(5)支持物联网云平台接入，支持通过MQTT协议接入主流物联网云平台或本地部署云平台接入，实现物联网虚拟仿真系统数据上云，远程数据查看及设备控制；(6)可扩展Linux C、C++、H5、Java、Android等编程；物联网仿真系统和应用软件程序之间通过MQTT物联网应用消息协议进行通信，传输的数据格式使用JSON数据。 7)支持虚拟器件与实际器件交互融合 在编写完项目应用软件程序后，开始运行前，可以选择是用虚拟设备（传感器、执行部件、RFID等）还是实际设备。如整个虚拟项目场景中有湿度传感器和风扇，项目运行时，可设定湿度传感器为实际传感器（为可扩展硬件设备），则项目运行时，传感器的取值来自于实际传感器上传，而不是来源于虚拟传感器（虚拟传感器可以根据用户的设定规则产生虚拟数据）。 8)3D场景项目动态仿真教学 软件需配套智慧农业系统、AI智能家居系统、智能图书馆管理系统项目，可以选择在3D场景中体验最终的运行过程，3D场景会动态展示项目运行，并且以动画的方式展示物联网模块间的数据交互过程。 9)基于B/S架构 通过Web端访问使用，支持多用户同时在线登陆使用，可以在多种桌面操作系统下通过浏览器访问，如：Windows、MacOS、Linux、Android等操作系统。 10)实验资源要求如下： (1)物联网虚拟硬件接线实验： 实验内容至少包含：人体红外传感器系统接线实验、空气温湿度传感器系统接线实验、光照传感器系统接线实验、烟雾传感器接线实验、雨雪传感器接线实验、可燃气传感器接线实验、风扇接线实验、声光报警器接线实验、遮阳板执行系统接线实验等；实验数量≥20，投标时提供详细清单。 (2)物联网通信协议实验： a)传感器、通信节点、网关之间的通信协议实验：RS485空气温湿度传感通信协议、RS485 CO2传感通信协议、ZigBee声光报警执行通信协议、ZigBee风扇执行通信协议、蓝牙CO2传感通信协议、Wi-Fi风扇执行通信协议、Wi-Fi CO2传感通信协议、LoRa PM2.5传感通信协议、IPv6风扇执行通信协议等，包含RS485总线和Modbus协议，ZigBee、Wi-Fi、Bluetooth、LoRa、IPv6无线网络传输协议；实验数量≥12，投标时提供详细清单；b)RFID通信协议实验：125KHz读写器通信协议实验、13.56MHz读写器通信协议实验、915MHz读写器通信协议实验、2.4GHz读写器通信协议实验、NFC读写器通信协议实验； (3)MQTT客户端的数据采集及控制实验：MQTT代理服务器部署实验、物联网网关MQTT通信协议配置、MQTT消息订阅和发布实验、排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等；实验数量≥10，投标时提供详细清单； (4)RFID无线射频原理实验： 125KHz标签数据读取实验、13.56MHz标签数据设置实验、13.56MHz数据读取实验、13.56MHz密钥验证实验、13.56MHz防碰撞实验、S50卡密钥控制算法实验、S50卡控制位解析实验等；实验数量≥10，投标时提供详细清单； (5)应用接口实验： a)基于Scratch的各种传感器数据采集实验：大棚喷淋系统控制实验、PM2.5传感采集系统实验、大棚土壤温湿度采集系统实验、大棚CO2浓度采集系统实验、室内空气温湿度采集系统实验、室内光照度采集系统实验、室内可燃气采集系统实验、室内磁控感应系统实验等；实验数量≥10，投标时提供详细清单；b)基于Scratch的各种执行器控制实验：排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等，实验数量≥6，投标时提供详细清单；c)基于Scratch的各种人工智能实验，排风系统语音控制实验、智能报警实验系统语音控制实验、电灯系统语音控制实验、电动窗帘语音控制实验、人脸识别门禁系统和电梯电动车检测语音报警系统等，实验数量≥15，投标时提供详细清单证明材料；d)基于Scratch的RFID应用开发实验：125KHz标签读写实验、2.4GHz标签读写实验、915MHz标签读写实验、13.56MHz标签读写实验、125KHz门禁系统、13.56MHz电子钱包充值、915MHz货物盘点系统和2.4GHz停车场闸机控制系统等，实验数量≥10，投标时提供详细清单；e)基于Scratch的智能系统实验：智能风扇控制系统、智能土壤灌溉系统、智能灯光控制系统、智能光照控制系统、智能燃气报警控制系统、智能烟雾报警控制系统、智能火焰报警控制系统等；实验数量≥8，投标时提供详细清单；f)基于Python的各种传感器数据采集实验，含：大棚喷淋系统控制实验、PM2.5传感采集系统实验、大棚土壤温湿度采集系统实验、大棚CO2浓度采集系统实验、室内空气温湿度采集系统实验、室内光照度采集系统实验等，实验数量≥10，投标时提供详细清单；g)基于Python的各种执行器控制实验，含：排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等，实验数量≥6，投标时提供详细清单；h)基于Python的各种人工智能实验，含：人脸识别、通用物体和场景识别、蔬菜识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别、智能语音控制系统、人脸识别门禁系统和电梯电动车检测语音报警系统等，实验数量≥10，投标时提供详细清单；i)基于Python的智能系统实验，含：智能风扇控制系统、智能土壤灌溉系统、智能灯光控制系统、智能光照控制系统、智能燃气报警控制系统、智能烟雾报警控制系统、智能火焰报警控制系统等，实验数量≥9，投标时提供详细清单；j)基于Node-RED的应用编程实验，含：HelloWorld实验、MQTT收发消息实验、传感器数据解析实验、智能风扇控制系统和数据可视化实验等，实验数量≥10，投标时提供详细清单；k)基于PyQt的应用编程实验，含：智能风扇控制系统、智能灯光控制系统、智能灌溉系统和智能报警系统等，实验数量≥4，投标时提供详细清单； (6)提供物联网智慧农业系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布设生动形象的农业大棚场景，虚拟设备也安装到场景中。既能够动态展示智慧农业系统的项目效果，还要具有动态数据教学效果，可以实现空中数据抓取及协议自动解析；b)虚拟设备包含：土壤温湿度传感器、空气温湿度传感器、CO2传感器、光照传感器、人体红外传感器、遮阳帘、水泵、通风扇、声光报警、电灯、喷淋、网关、ZigBee通信节点、电源；c)要求完成2D模式下的硬件接线、完成ZigBee通信节点和传感器数据采集协议配置与验证、完成ZigBee通信节点和网关间的协议配置与验证；d)能够基于Scratch和Python的项目程序，实现传感器和执行器件的联动控制。在2D模式下可观察项目运行效果； (7)提供AI智能家居系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布置生动形象的家居场景，设备布置到场景中。既能够动态展示智能家居系统的项目效果，还要具有动态数据教学效果，可以实现空中数据抓取，协议自动解析；b)虚拟设备包含：智能语音音箱、人脸识别、空气温湿度传感器、PM2.5传感器、光照传感器、CO2传感器、可燃气传感器、雨雪传感器、烟雾传感器、人体红外传感器、遮阳帘、门锁、通风扇、声光报警、电灯、喷淋、网关、ZigBee通信节点、电源；c)要求完成2D模式下的硬件接线、完成ZigBee通信节点节点和传感器数据采集协议配置与验证、完成ZigBee通信节点和网关间的协议配置与验证；d)能够基于Scratch和Python的项目程序，实现传感器和执行器件的联动控制。在2D模式下可观察项目运行效果；e)需支持在2D场景中录入人脸，虚拟场景中通过人脸识别和人脸对比，进入家居室内，通过语音交互，实现对家居的控制和环境数据的获取及语音播报。f)数据通过MQTT与Scratch等应用程序通信，并由应用程序控制； (8)智能图书馆管理系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布置生动形象的智能图书馆场景，RFID设备布置到场景中。通过办借阅卡、借书、还书、销毁借阅卡等一系列操作，把RFID读写过程融合在其中，实现读写器及其标签的实际应用，可实时显示读写器操作过程及查看标签内部储存结构； b)用户存档功能：系统可通过存档功能选择身份，分别为管理员身份和借阅者身份，所具备的功能不同，同时可存储上一次操作内容，存档后上一次的操作可继续操作。c)智能图书馆RFID读写至少包括门禁系统（915M）、办借阅卡（13.56M）、人工借书（915M、13.56M）、人工还书（915M、13.56M）、自动借还书（915M、13.56M）、盘点车（915M）。d)每个用户存在用户背包，用户背包可以查看用户借阅卡内部储存结构及已借阅和未借阅图书的标签内部储存结构。e)读写标签期间实时显示当前读写标签更新的标签内部结构信息。f)RFID门禁系统:当用户拿着未被借出的书才离开图书馆，门禁系统将报警。g)图书列表查询：具有两种图书列表，分别为全局查找和类型查找。h)内置数据集标注工具。支持PASCAL VOC、YOLO、CreateML 格式数据集生成；可导入图片文件夹标注；标签可自定义修改；标签与矩形框可视化；可以验证标记的图像。 | 套 | 10 | 5380 | 53800 |
| 2 | 人工智能语音实验套件 | 带屏智能音箱 | UI-AI-KIM | 中国 | 联创中控（北京）科技有限公司 | 一、带屏智能音箱20套，单套要求如下： (一)硬件要求 1. 开源带屏智能音箱（带网关功能） 开源带屏智能音响形式上采用一体化设计，音箱本身具有网关功能、智能家居界面显示功能、语音唤醒/识别/合成功能，摄像头调用显示功能。 1) 人工智能边缘计算主板：四核Cortex-A72、64位SoC、主频1.5GHz；内存：4GB LPDDR4 SDRAM 2) 音箱集成摄像头，100°无畸变、≥500万像素。 3) 基于WM8960开发的低功耗立体声编解码器； 4) 电容式触摸屏，屏幕尺寸≥7寸IPS面板 5) 唤醒词自定义修改，可以自己训练唤醒词，可以多人同时训练唤醒词。 6) 提供安卓、鸿蒙、苹果APP对智能家居进行监控，APP可查看音箱摄像头实时画面。 7) 提供B/S架构的浏览器对智能家居进行监控。 2. 无线传感网节点模块20个： 1) 传感器模块≥12个 2) 接口兼容的电灯、继电器、风扇、蜂鸣器、温湿度传感器、光强传感器、人体红外、烟雾传感器、可燃气体传感器、超声波测距传感器、火焰传感器、光电开关传感器。 3) 无线传感网节点底板≥4个 4) 搭配物联网无线传感网节点底板，带一键还原功能，不用PC和仿真器参与，通过板载按键即可还原。节点带TFT低功耗液晶屏，用于显示传感器数据及通信信息。可扩展标多种传感器模块和通信核心模块，且可以自动识别。要求标配ZigBee、Wi-Fi两种传感网络，并能支持LoRa、BLE、IPv6、NB-IoT网络，方便以后设备升级； (二)实验资源 1. 提供基于 Linux系统与Windows系统的开发环境搭建：提供Linux、Windows两种系统的Python、TensorFlow人工智能环境搭建实验，提供CPU、GPU两种环境的TensorFlow环境搭建实验； 2. 提供Python实验 1) Python基础：包括Python基础语法、字符串操作、文件操作、异常处理等方面的实验，实验数量≥10个； 2) Python高级：包含Python接入第三方库，Python高级语法、Python面向对象等方面的实验，实验数量≥12个； 3) Python项目：至少包含飞机大战Python综合项目，项目数量≥1个。 3. 提供人工智能语音开发实验 可在设备上完成理论与上机实验：包括语音采集、端点检测、语音唤醒、离线语音合成、智能音箱对话、智能音箱播放音乐、智能音箱控制灯、智能音箱获取光照强度信息等实验，实验数量≥17个。 4. 提供无线传感网实验（ZigBee部分）ZigBee部分：实验数量≥16个； 5. 提供无线传感网实验（WiFi部分）WiFi部分：实验数量≥16个； 6. 综合项目（至少需包含如下项目内容） 1) 语音助手 基于离线的语音唤醒、在线的语音识别、语音合成等人工智能技术实现一个智能音箱后端，可实现智能问答（包括设备状态问答、时间问答、知识问答等）、查询天气、播放音乐、设定闹钟提醒、控制传感器等功能。 2) 语音界面 由于语音助手单纯的命令行模式交互性较差，所以在此基础上基于界面显示，可显示语音识别结果、录音状态等，实现一个带智慧屏的智能音箱。 3) 传感器控制 传感器控制可以监控配备的所有传感器，还可以高度集成化、灵活化、定制化，开发者可以选择在应用上显示什么传感器，开发者可高度定制自定义联动规则（传感器联动以及时间联动）。可显示传感器电量，电量不足可以及时充电。 4)设备支持部署B/S后端，可通过浏览器网页登录到设备后端，控制传感器节点，并且部署自动化联动规则。 | 套 | 20 | 13500 | 270000 |
| 3 | 人工智能嵌入式开发实验套件 |  | ICS-AIP-CTP | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 系统要求融合人工智能技术+嵌入式系统技术+工业机械臂应用技术+AR技术+物联网技术；通过丰富的基础实验和项目案例，实现从人工智能基础学习到应用实践的完整过程。 一、硬件要求 1、实验箱结构： 实验箱分为两层结构，包含实验层、储物层，机械臂可存放在储物层的专用存放区，实验时可放到实验层的专用放置区进行实验（包括机械臂底座放置区、8个货物仓位）；主板带管理锁，方便储物层的设备安全管理；针对实验功能，实验箱具有整体化、一体化设计，不接受散件拼装；铝合金包边，承重抗压不易变形； 2、嵌入式AI运算单元： 1) 采用多核心处理器，处理器型号为多核处理器：四个Cortex-A53核心和两个Cortex-A72核心；2) ≥4GB DDR3内存；3) ≥16GB eMMC；4) 配备≥10寸，分辨率≥1920*1200的液晶屏，带多点电容触摸屏； 3、嵌入式AI运算单元主板：1) ≥4路USB 2.0 HOST接口；2) 具有USB 3.0 HOST接口；3) 具有TF卡接口，Type-C接口，音频输入，HDMI接口； 4、嵌入式AI控制单元：1) 采用Cortex-M3内核处理器，最高主频≥72MHz，RAM≥64KB，FLASH≥512KB。2) 可用于工业机械臂、无线传感网控制等； 5、嵌入式AI控制单元主板： 1) 主板设计方式：采用整块PCB板设计方式；嵌入式AI运算单元主板、10寸液晶屏、嵌入式AI控制单元、QWERTY全键盘、无线传感网节点模块、13.56M RFID模块固定在嵌入式AI控制单元主板上，保证系统整体性、一体化。 2) 一路USB-HUB从AI运算单元引出，拓展出三个USB接口； 3) 2路串口，一路串口可用于AI运算单元与AI控制单元通信，一路串口可用于工业机械臂控制； 4) RFID模块接口，支持多种不同频段的RFID模块； 5) 2组无线传感网络接口，每组均具有仿真接口，可自动识别多种传感网络； 6) 板载50pin标准Arduino拓展接口，可用于外接传感器进行实验；可拓展标准Arduino接口拓展板，包括：Arduino电机板，包含直流电机及驱动电路、步进电机及驱动电路、舵机及驱动电路；Arduino键盘板，包括数码管、矩阵键盘、LED灯；Arduino传感器板，包含酒精传感器、光强传感器、温度传感器、气体传感器、光电门、火焰传感器、继电器、蜂鸣器； 6、工业级USB免驱摄像头：120°广角无畸变； 7、工业机械臂：带反馈的可编程机械手臂，包含 6 个高寿命串行总线舵机，每个舵机可以反馈位置、电压、温度等数据； 8、QWERTY全键盘：搭配QWERTY全键盘，方便进行本地开发。 9、无线传感网节点模块： 1) 搭配物联网无线传感网节点底板，带一键还原功能，不用PC和仿真器参与，通过板载按键即可还原。 节点带TFT低功耗液晶屏，用于显示传感器数据及通信信息。可扩展标多种传感器模块和通信核心模块，且可以自动识别。要求标配ZigBee、Wi-Fi两种传感网络，并能支持LoRa、BLE、IPv6、NB-IoT网络，方便以后设备升级； 2) 一键还原功能可以自动识别传感器和通信模块（NB-IOT、LoRa 、ZigBee、蓝牙、IPv6、Wi-Fi），节点模块无论插入哪种通信模块和传感模块都可以自动识别并还原。 10、标配13.56M RFID模块（可扩展相同封装的125K、NFC、915M、2.4G、指纹模块等），板载低功耗MCU，ARM Cortex-M0核，独立USB转串口， TFT LCD 独立显示2个按键，1路蜂鸣器，≥10路IO扩展，1路LED灯，SWD下载口，独立复位。模块对外提供USB、RS232、I2C等3种访问方式。支持IOS IEC14443A协议； 11、嵌入式操作系统：搭载64位Ubuntu16.04，Qt 5.5，Python3.5，TensorFlow1.7； 二、实验资源 1、提供基于 Linux系统与Windows系统的开发环境搭建：提供Linux、Windows两种系统的Python、TensorFlow人工智能环境搭建实验，提供CPU、GPU两种环境的TensorFlow环境搭建实验； 2、提供Python实验 1) Python基础：包括Python基础语法、字符串操作、文件操作、异常处理等方面的实验，实验数量≥10个； 2) Python高级：包含Python接入第三方库，Python高级语法、Python面向对象等方面的实验，实验数量≥12个； 3) Python项目：至少包含飞机大战Python综合项目，项目数量≥1个。 3、提供如下人工智能开发实验，基于TensorFlow 1) 人工智能基础实验，实验数量≥6个； 2) 基本处理算法模型实验：至少包括机器学习中分类问题、回归预测问题两类问题的算法实验，实验数量≥3个； 3) 神经网络算法实验：至少包括基于前馈人工神经、基于闭合回路的递归神经、基于反向传播算法进行空间表征的压缩重构的网络模型算法实验，实验数量≥5个； 4) TensorFlow实用技术实验：至少包括对训练出来的模型进行保存和恢复以进行新的预测，TensorFlow中Graph的可视化以及训练过程中loss的可视化实验； 5) 高级框架TFlearn实验：至少提供包括基于Fine-tuning实现对原模型的微调以及大型数据集的处理方案算法实验，且实验数量≥5个； 6) TFlearn视觉网络：提供基于TFlearn计算机视觉处理处理网络算法实验，实验数量≥6个； 7) 基于百度AI开放平台的人工智能图像识别实验，实验数量≥5个； 8) 基于百度AI开放平台的人工智能语音识别实验； 9) 基于百度AI开放平台的人工智能人脸识别实验：提供至少包括人脸检测、人脸识别、改进返回值实验，实验数量≥4个； 10) 人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别、车牌识别、目标检测、人脸识别、语音识别应用实验算法实验，实验数量≥7个 4、提供如下人工智能开发实验，基于PaddlePaddle 1) Paddle基础概念实验，实验数量≥10个； 2) Paddle简单案例：至少包括Softmax回归实现数字识别训练和预测、卷积神经网络实现数字识别训练和预测、词向量实现与应用等实验，实验数量≥10个； 3) Paddle计算机视觉：至少包括图像分类训练与应用、生成对抗网络训练和应用等实验，实验数量≥4个； 4) Paddle自然语言处理：至少包括情感分析训练与应用、语义角色标注训练与应用、机器翻译训练与应用等实验，实验数量≥6个； 5) Paddle推荐系统：至少包括个性化推荐系统训练与应用等实验，实验数量≥2个； 6) 人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别-PaddlePaddle、手写数字识别-Paddlelite、口罩识别-PaddlePaddle、口罩识别-Paddlelite、目标检测、人脸检测、人体姿态检测应用实验算法实验，实验数量≥8个 5、提供机器视觉实验 1) 基础概念与知识部分：至少包括机器视觉概念与发展等实验，实验数量≥5个； 2) OpenCV部分：至少包括图像色彩空间变换、图像阈值分割、图像几何变换、平滑图像、目标轮廓特征查找、霍夫变换等实验，实验数量≥23个； 3) 机器/深度学习部分：至少包括颜色识别、人脸识别等实验，实验数量≥7个； 6、提供无线传感网实验 1) ZigBee部分：包括基于ZigBee的开发环境搭建、组网、灯光控制、串口传输、数据透传控制等实验、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验），TinyOS开发环境搭建、TinyOS点对点数据传输实验； 2) 低功耗Wi-Fi部分：包括基于Wi-Fi的透传、AT实验、物联网云基础实验、传感节点采集组网、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验）； 7、RFID模块部分：至少包括13.56M读卡实验、13.56M写卡实验、13.56M读写秘钥实验、饭卡消费充值系统、13.56M调试助手，实验数量≥8个； 8、项目开发例程（PPT以及视频教程）部分：课程视频≥22个，并配套PPT； 9、综合项目（至少需包含如下项目内容） 1) AI计算机视觉仓库货物分拣整理：基于AI计算机视觉+机械臂控制为一体的仓库货物分拣、整理项目，基于TensorFlow框架通过深度学习神经网络算法识别仓库货物，在终端进行显示及控制，可以通过机械臂将货物进行仓库间的搬运，也可以将仓库内的货物进行整理归位。 2) AI语音机械臂控制货物分拣：基于AI语音识别+机械臂控制为一体的机械臂控制、货物分拣，用户可以通过语音发布指令控制机械臂执行动作。 3) AR仓库货物分拣：通过AR增强现实技术实现图像识别，创建与现实中物体相关联的虚拟模型，结合鼠标或者手指的动作来操控虚拟物体，进而机械臂也跟随虚拟物体的移动进行相应的动作，也可以通过UI的操作来直接控制机械臂的运动。 4) 基于AI开放平台的图像识别+抓取：基于AI开放平台的图像识别，包括：动物识别、水果识别、蔬菜识别、车标识别、汉字识别、英文识别，并且可以基于机械臂控制不同种类的物体进行分类搬运。 5) 无线物联网模块拓扑图：基于物联网模块的拓扑图，可以显示物联网模块的传感器数据以及控制传感器状态。 6) RFID模块拓扑图：基于RFID模块的拓扑图，可以显示RFID卡中的数据。 10、提供人工智能实验系统软件，至少能够完成 AI计算机视觉仓库货物分拣整理、 AI语音机械臂控制货物分拣、AR仓库货物分拣项目的综合管理及各个项目功能的单独展示，开放实现源码。 11、内置多种工业级成熟模型 1)服务器部署模型有：ResNet18、ResNet50、ResNet101；2) 嵌入式部署模型有：MobileNetV1、MobileNetV2、MobileNetV3-small、MobileNetV3-large。 三、提供人工智能训练工具软件 训练工具系统的作用是将复杂的深度学习流程简化，让使用者能够更快的学习深度学习，更快的使用深度学习，可以在GPU、CPU上进行学习使用，并且具有热更新、内置模型结构化工具以及数据集标注工具等特点，同时，在系统内部，将深度学习的全部流程清晰的展示出来，其中内置了数据集的查看、导入、删除等功能，还内置了数据增强模块、多种工业级成熟的模型，在训练过程中，可以调参、查看损失和准确率曲线，训练完成后，可以模型一键式部署转换等功能。该软件系统是一套完整的具有可视化和交互界面的软件，并不是实验代码的组合，提及所有功能都内置或者集成在软件中，不允许多个软件或代码实现。软件需具有以下功能与界面：1）导航界面项目管理，2）计算机环境测试，3）在线热更新，4）内置模型结构化工具，5）内置数据集标注工具，6）内置数据集标注工具，7）内置数据集查看、导入、删除，8）内置数据增强模块，随机增强，9）内置服务器部署模型有：ResNet18、ResNet50、ResNet101；嵌入式部署模型：MobileNetV1、MobileNetV2、MobileNetV3-small、MobileNetV3-large，自定义调参与训练，10）模型自定义验证，11）模型一键式部署，12）模型转换。 | 套 | 13 | 26500 | 344500 |
| 4 | ROS机器人实验套件 |  | HZ-MX | 中国 | 天津惠泽智通科技有限公司 | 系统整体要求人工智能机器人开发套件结合了机械、电子、传感器、计算机软硬件、机器人操作系统、人工智能等众多的先进技术。金属结构件能够轻易完成机械结构搭建，配合高性能的微处理器，多种常用传感器，若干电机及舵机，方便验证机器人结构的运动特性、微处理器及机器人操作系统等方面的实验。能够结合人工智能让机器人更加智能，基于TensorFlow框架开发完成训练模型、调试参数、打包模型一系列人工智能开发流程。 一、硬件要求 1、 铝合金板件1套：通过16块的钣金件能够组装车模。 2、 直流减速电机4台； 3、 格氏3S/25C/1300mA动力锂电池2个； 4、 传感器功能板 具有OLED显示：128*64，SPI接口；ESP-32S单元：蓝牙+Wi-Fi双模；5路用户按键单元；MPU6050六轴传感单元；HMC5883L三轴电子罗盘单元； 5、 人工智能运算单元主板 处理器1.4GHz四核ARM Cortex-A53；内存1GB；千兆以太网卡；无线网卡1个；低功耗蓝牙4.2（BLE）1个；HDMI接口1路；USB2.0接口4路；3.5mm音频输出接口1个；GPIO接口40PIN；CSI摄像头接口1个；DSI显示接口1个。 6、 ROS运算单元主板 采用树莓派3B+：处理器1.4GHz四核ARM Cortex-A53；内存1GB；千兆以太网卡；无线网卡1个；低功耗蓝牙4.2（BLE）1个；HDMI接口1路；USB2.0接口4路；3.5mm音频输出接口1个；GPIO接口40PIN；CSI摄像头接口1个；DSI显示接口1个。 7、 360度激光雷达1个； 测量范围≥12米半径；至少具有360度扫描测距；测量频率≥8000次/秒；至少具有2-10Hz可配置的扫描频率，具有光磁融合；即插即用，且必须配备串口和USB接口； 8、麦克纳姆轮4个； 碳钢一体成型轮毂；轴承(国产)；钢板表面镀镍； 9、 工业机械臂 带反馈的可编程机械手臂，包含 6 个高寿命串行总线舵机，每个舵机可以反馈位置、电压、温度等数据； 二、软件资源 1、 提供智能车控制系统软件。内容包含： 1) STM32主控部分 提供QMC5883L驱动实验、MPU6050驱动实验、MPU6050内部DMP固件移植解析、ESP-32S Wi-Fi透传实验等实验，实验数量≥18个； 2) ROS部分： 提供机器人建模与仿真—urdf/xacro；如何实现Gazebo仿真；工具介绍及简单使用演示；添加摄像头功能包；添加雷达功能包；实现与stm32的通信；action使用；按键控制；视觉识别；雷达数据避障等实验，实验数量≥22个； 三、 综合项目（至少需包含如下项目内容） 1、机器人地图构建 在硬件上采用激光雷达和带码盘的直流减速电机来分别提供深度信息和里程计信息，实现室内slam地图构建。 2、Navigation自动导航 在已经构建完成的地图上，利用开源项目amcl定位功能包和move_base功能包，采集雷达和里程计信息，实现机器人的自动避障导航。 3、机器人手势识别 通过图像处理识别不同的手势。 4、机器人目标跟踪 选择跟踪区域，ROS机器人或者机械臂会对选择的目标进行实时跟踪，并可以查看目标在摄像头所在范围的区域。 5、智能音响机器人控制 通过麦克风阵列完成语音采集，将采集到的语音进行识别，并在识别完成对其识别到的文字信息进行提取，找到需要匹配的技能之后，一方面，对该技能进行控制下发，另一方面，将需要应对的文字进行语音合成，合成后播放，完成应答。 6、遥控化机器人 通过PS2手柄完成对ROS机器人以及机械臂的控制，包括ROS机器人基于麦克纳姆轮在平面上的360度运动，以及机械臂的运动抓取控制等等。 7、实时跟踪全倾斜摄像机平台 通过摄像头捕获拍摄场景，用户选择HSV颜色区间，可以对某物体进行颜色背景分割，运算器可对该物体进行位置标注并控制机械臂对其进行跟踪，使其一直保持处于摄像头捕获场景的正中心。 8、博物馆引导机器人 可在博物馆或者会场进行引导导航，在博物馆中，可设置A、B、C三个展柜的坐标系，该坐标系的原点是固定的，为机器人出发点。在用户选择去哪个展柜进行参观后（三个展柜可同时选择或者只选择某些展柜，并且顺序可调换），有定距离的方式和定点方式对用户进行引导。 9、餐厅送餐机器人 可在餐厅中实现机器人送餐，该项目将AI+ROS+机械臂结合起来，以厨房为第一视角，在完成食物制作后，将食物放到机器人上，机器人会根据食物上的餐桌二维码判断送达地点，并可通过定距离的方式和定点方式对食物进行配送。 四、其它 1、为辅助老师课程建设，制造商需有丰富的线上线下培训经验，有能力提供至少4个月嵌入式人工智能的线下正规培训名额；能够提供在线课程账号至少2个，每个账号应不少于100学时； | 套 | 18 | 46500 | 837000 |
| 5 | 智慧农业综合实践设备 |  | ICS-IOT-IAS | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 一. 功能要求 智能农业综合实训系统采用当前比较热门的无线传感器网络技术、ARM 嵌入式技术和传感器技术相结合的方式，精准采集温室内部环境的各项指标，驱动相应执行器件（风扇、加湿器、加热器）平稳控制温室内部环境的变化，传感节点采集信息和控制信息通过ZigBee组成无线网或RS485总线组成有线网，与A9网关通信，网关再通过WIFI与PC机或外部服务器网络通信，传感器采集信息超过预设值将自动启动控制节点进行。RS485有线网络和ZigBee无线网络可以通过终端一键切换。 二. 设备模块 1. 模型描述 1) 智慧农业实训系统由仿真沙盘、传感设备、执行设备、网关控制设备组成。 2) 沙盘总面积为长≥1.8m×宽1.5m，底座高度0.7m。温室大棚区面积约长1.2m×宽0.8m，大棚高度为0.7m，由蔬菜地、大棚组成。布设多种传感器包括空气温湿度，土壤温湿度，光照采集，CO2浓度等，地面安装植物模型。安装喷淋装置。 2. 执行设备各1套，至少包含： 1) 空气加湿设备1套：当传感节点检测到温室大棚空气湿度值未达设定值，系统会启动加湿器。 2) 喷淋设备1套：喷淋设备由一套微型水泵与喷头组成，当传感节点检测到温室大棚土壤湿度值未达规定值，则由喷淋设备启动从储水池中抽水喷淋，喷淋水从回流到储水池中去。 3) 通风加热设备1套：通风加热设备由风机、加热与控制执行机构组成。当传感节点检测到温室大棚气温达到或超过规定值， 则启动通风设备进行降温处理，温度低于规定值时，则进行加热处理；当传感节点检测到温室大棚二氧化碳浓度达到或超过规定值，则启动通风设备加强通风。 4) 电动遮阳设备1套：当检测到光照强度不符合预设值，电动遮阳帘会自动开合，以达到合适光照强度。 5) 灯光设备1套：大棚内可以安装灯光设备，以方便光线达不到要求，进行光线补充。 6) 网络摄像头1 个：实现手机远程访问、转动控制、本地图片抓拍、视频存储等功能。 7) GPSR/GPS二合一模块1个：当有人入侵或温室大棚传感点采集信息超过了预设值，将自动发送报警短信。 3. 智能农业沙盘控制系统 ZigBee控制及传感节点16个：要求提供485有线和ZigBee无线两种通讯方式，可通过监控终端一键切换为有线或无线方式，充分考虑到教学需求，所有节点控制器部分集中引出，方便调试。 1) 温室大棚内安装空气温湿度传感器节点2个 输出信号：RS485 Modbus协议； 温度量程：-40℃～120℃； 湿度量程：0～99.9％RH；精度： ±0.5℃ ±4%RH(25℃)； 2) 土壤湿度传感器节点2 个 输出信号：RS485 Modbus协议；土壤水分测量量程 0～100% 容积含水率；防护等级：IP68；土壤温度: -40℃～80℃；土壤温度精度：±0.5℃；土壤水分精度：0～53%范围内±3 53~100%范围内为 ±5%；存储温度：-40℃～80℃； 3) 光照度传感器节点2 个 输出信号：RS485 Modbus协议；量程：0-10000lux；波长测量范围：380nm-730nm；准确度：±7%；防护等级：IP68； 4) CO2浓度传感器节点1个 输出信号 RS485 Modbus协议；量程：0ppm～5000ppm；精度：±（40ppm+3%F•S）（25℃）；稳定度：≤2%F•S；温度飘溢：±2%F•S/℃；压力影响：每mmHG影响读数的0.13%；相应时间：≤2Min达到变化的90%， 10min 达到最大精度；工作环境：0℃～70℃ 0%RH~95%RH（无凝结）； 5) 热释红外传感器节点1 个 感应角度：140°圆锥角；光空感应：5LUX~500LUX（可调）；探测距离：5～8米（≤24°）；可接负载：阻性100W，感性负载：40w （DC12v 负载）；延时：16s～350s可调； 6) 继电器控制节点 16个 接口：1路485接口；2个SRD-05VDC-SL-C继电器：与执行单元相连，控制执行单元开关；2个G6K-2F-Y 5DC继电器：与485总线相连，控制485总线通断；用于风扇控制、加温控制、加湿控制、喷淋控制、电动遮阳帘控制、灯光控制、报警灯控制、协调器。 7) ZigBee通讯控制板16个（含协调器） 主控制器ARM CORTEX-M0芯片 stm32f051；SWD下载接口；MAX3485 接口；串口TTL接口；串口232电平接口；ZigBee CC2530模块；ZigBee 扩展接口；ZigBee 4路led灯；ZigBee 串口转232 接口；ZigBee 串口转485接口；每个控制板均含有ZigBee通讯模块。 4. Cortex-A9应用网关1个 1) 核心板：基于ARM Cortex-A9 四核心的Exynos4412，主频1.4GHz；内存: ≥2GB DDR3；EMMC: ≥16GB； 2) 底板要求提供有SD卡接口、TF卡接口、3路USB_HOST 2.0输出、USB OTG、自适应网口、3路串口、音频接口、JTAG接口、CAN、485、I2C、SPI接口、HDMI接口等；提供蜂鸣器、多路LED灯、按键、温度传感器、电位器、红外接收模块、六轴运动传感器、1.5W 8Ω喇叭等； 5. 开源移动终端1个 配备用于教学实验的开眼移动终端，采用标准平板电脑硬件结构，目的采用实际Android平板电脑的方式教学。基于ARM Cortex-A53四核64位处理器；内存≥1GB DDR3；Nand Flash ≥8GB；显示屏分辨率≥1024X600像素，≥7寸电容式触摸屏；具有1路USB OTG接口；具有串口1路调试串口；具有扬声器高保真喇叭；具有内置MIC；具有内置SDIO接口Wi-Fi模块；具有内置SDIO接口的Bluetooth 4.0 (BLE)模块，可连接蓝牙智能设备；具有3轴重力传感器；具有前置30万，可以支持Android下标准拍照、录像软件；≥1800mA可充电锂电池；操作系统支持Linux3.10 操作系统、Android 7.1操作系统，并提供源代码；提供平板电脑硬件原理图。 6. 无线路由器1个 有线传输率：10/100Mbps；无线传输率：300Mbps；标准：802.11b/802.11a/802.11n；无线网率支持频率：2.4G；内置防火墙；支持WDS。 三.提供智能农业系统软件 要求如下： 系统功能分为：智能沙盘、智能网关、服务器、移动端。提供系统BSP源码包，提供对应配套实验资源，提供完善的课件资源及实验指导书。 1. 智能沙盘：采集温度、湿度、土壤、光照、二氧化碳、红外感应、摄像头等传感器信息，提供喷水、报警、补光、通风、摄像头控制功能，组成无线网络。 2. 智能网关：同时管理ZigBee无线传感网络、RS485有线网络、最终连接到网络。 3. 服务器：运行环境Windows Server，数据库采用SQL Server 2008。编程语言采用C#。可以为客户提供微信远程访问、Android移动端远程访问等功能。 4. 移动端：提供Android控制终端。输入用户名和密码后登录，包含四种功能，分别是：视频监控，环境信息，远程控制，参数设置。 四. 基础实验资源 ZigBee无线组网实验、ZigBee温湿度采集实验、ZigBee光照度采集实验、ZigBee二氧化碳浓度采集实验、ZigBee光照控制实验、ZigBee喷灌系统控制实验、ZigBee风扇控制实验、ZigBee恒温控制实验、ZigBee湿度控制实验、ZigBee光照度控制实验、ZigBee喷灌控制实验、ZigBee遮阳幕布控制实验、大棚异常环境报警实验、网关嵌入式Linux开发基础实验，实验数量≥30个； | 套 | 1 | 239000 | 239000 |
| 6 | 智慧人形服务机器人综合实践设备 |  | Cloud Ginger XR-1 | 中国 | 达闼机器人股份有限公司 | 多自由度人型服务机器人：具备2D摄像头、3D摄像头、超声雷达、惯性导航、激光雷达、立体声喇叭、麦克风阵列、悬崖检测丰富的传感器； 技术参数： 1）机器人自由度数：不少于30个； 2）同时满足头部自由度（上下/左右/水平转动）：不少于3个，单手臂自由度：不少于7个，双臂：不少于14个，每个手指可独立运动（5个手指5个自由度），腰自由度（上下/左右/水平转动）：不少于3个；膝部：不少于1个自由度。 3）手负重：单手负重≥1.5KG，双手负重≥3KG； 4）臂展：≥60cm； 5）高度：≥1.5米； 6）最大速度≥3公里/小时，并且带行走自动平衡和防跌倒功能； 7）≥2个2D摄像头，≥2个3D摄像头 8）机器人具有抓取物品功能； 9）支持人工接管，通过系统可远程接管机器人； 10）麦克风至少支持4麦克风阵列或以上。 11）支持数字孪生，具体描述如下： 构建数字孪生世界，在虚拟环境[数字孪生]中对机器人真实运行环境、机器人本体进行建模，在虚拟环境中可对机器人进行新技能开发及训练，再将训练结果实时输出到真实环境中进行验证，验证结果反馈修正机器人该被训练的技能或能力，从而使机器人能力不断进化。 | 套 | 1 | 298000 | 298000 |
| 7 | 智能家居综合实践设备 | 智能音箱开源控制器 | ICS-IOT-SHS/ | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 1. 智能音箱开源控制器4个 (1) 蓝牙智能控制器2个采用TLSR8258芯片作为主控，Flash不小于512KB，支持协议：BLE5.0、多天线AoA/AoD、802.15.4。具备RS485、UART等多种接口，支持二次开发，配套原理图及源代码。配备1个蓝牙仿真器可调试下载程序。(2) WiFi智能控制器2个采用RTL8710芯片作为主控，SPI Flash不小于2MB，支持协议：802.11b/g/n，安全机制：WPA/WPA2,无线网络模式：STA/AP/STA+AP，需提供零配方式语音快速配网，具备RS485、UART等多种接口，支持二次开发，配套原理图及源代码。配套1个SWD仿真器可调试下载程序。 | 个 | 4 | 300 | 1200 |
|  |  | 环境监测子系统智能温湿度计 | ICS-IOT-SHS/SHS-HTS | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 2. 环境监测子系统智能温湿度计1个 内置工业级高灵敏度芯片；温度测量范围：-9.9℃～+55℃，变化范围≥±0.1℃；湿度测量范围：0-99%RH，变化范围≥±1%RH；2.4寸液晶屏可显示温度、湿度，电池可低功耗长时间工作不少于6个月，PC+ABS环保树脂阻燃材料外壳，可通过蓝牙mesh连接智能音箱，支持智能联动，语音查询，APP查询。 | 个 | 1 | 400 | 400 |
|  |  | 光照传感器 | ICS-IOT-SHS/SHS-IDS | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 光照传感器1个 量程：0-10000Lux；精度：±5%FS/℃；温漂：0.2%FS/℃；重复性：<1%FS；相应时间：<60S；可通过WiFi连接智能音箱，实现APP查询。 | 个 | 1 | 200 | 200 |
|  |  | 烟雾传感器 | ICS-IOT-SHS/SHS-SMS | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 烟雾传感器1个 工作温度：-10℃～50℃；监测范围 20平方米；存储环境：-40℃～105℃，无冷凝；报警输出 ：继电器输出。可通过WiFi连接智能音箱，实现APP查询。 | 个 | 1 | 200 | 200 |
|  |  | 甲醛传感器 | ICS-IOT-SHS/SHS-IGS | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 甲醛传感器1个 测量范围：0-2ppm；分辨率：0.01ppm；精度：<±15%。可通过蓝牙mesh连接智能音箱，实现语音查询，数据交互。 | 个 | 1 | 800 | 800 |
|  |  | PM2.5传感器 | ICS-IOT-SHS/SHS-PM25 | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | (5) PM2.5传感器1个 使用温度：-10°C～+65°C；检测范围：MIN：0.03um。可通过蓝牙mesh连接智能音箱，实现语音查询，数据交互。 | 个 | 1 | 1800 | 1800 |
|  |  | 台灯 | ICS-IOT-SHS/SHS-CLL | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 台灯1个 支持智能音箱语音控制，APP控制，灯光亮度可调节。 | 个 | 1 | 500 | 500 |
|  |  | 无线智能开关 | ICS-IOT-SHS/SHS-DES | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 无线智能开关2个 可替代原有86盒开关，用于控制室内灯具或其他强电设备，单火线版，工作温度：-10℃～40℃；环境湿度：5%～95%RH。可通过蓝牙mesh连接智能音箱，实现语音及APP控制。 | 个 | 2 | 300 | 600 |
|  |  | 窗帘 | ICS-IOT-SHS/SHS-ECC | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 窗帘3个 单个遮光度≥60%；特殊处理防掉色、防缩水 | 个 | 3 | 1500 | 4500 |
|  |  | 智能窗帘控制器 | ICS-IOT-SHS/SHS-ECCS | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 智能窗帘控制器3个 单个轨道长度可达到2m；力矩：≥2.5N；额定功率：≥80W；电源电压：AC 110V-220V；安全载重：≥60kg；打开/关闭速度:≥18cm/s。可连接智能音箱，实现智能音箱语音及APP控制。 | 个 | 3 | 1100 | 3300 |
|  |  | 人体红外传感器 | ICS-IOT-SHS/SHS-HDS | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 人体红外传感器1个 温度范围：-10℃～50℃；湿度范围：10%～95%RH；联网方式：蓝牙mesh；探测角度≥90°。可通过蓝牙mesh连接智能音箱，实现人体活动检测，支持智能联动。 | 个 | 1 | 200 | 200 |
|  |  | 门窗传感器 | ICS-IOT-SHS/SHS-DCT | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 门窗传感器1个温度范围：-10℃～50℃；湿度范围：10%～95%RH；联网方式：蓝牙mesh；探测距离≥20mm，可通过蓝牙mesh连接智能音箱，实现门窗检测，支持智能联动。 | 个 | 1 | 300 | 300 |
|  |  | 智能摄像头 | ICS-IOT-SHS/SHS-SCM | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 智能摄像头1个 配备旋转云台、镜头角度≥110°；高清摄像头像素≥1080P、支持TF卡存储、内置麦克风、喇叭，可通过WiFi连接智能音箱，实现智能音箱语音控制及APP查看。 | 个 | 1 | 1650 | 1650 |
|  |  | 智能音箱 | ICS-IOT-SHS/SHS-XDYX | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 智能音箱1个 主流智能音箱品牌，操作系统：AliGenie，网络支持WiFi和蓝牙，麦克风数≥2，扬声器功率≥3W，支持语音在线询问天气，语音在线播放音乐，支持智能设备语音配网。整体化设计，环保塑料外壳，不接受模组、开发板式组装。 智能音箱移动端应用程序可跨平台运行，支持Android和iOS不同平台。 | 个 | 1 | 200 | 200 |
|  |  | 智能控制终端 | ICS-IOT-SHS/ICS-SHSC | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 智能控制终端1个 尺寸≥10.1寸，分辨率≥1920*1200，电容触摸，支持WiFi、蓝牙连接，运行内存≥4GB，内存容量≥64GB，摄像头像素≥500W，运行智能音箱应用程序连接智能音箱进行智能联动配置，可通过应用查看及控制WiFi智能摄像头。 | 个 | 1 | 900 | 900 |
|  |  | 智能插座 | ICS-IOT-SHS/SHS-EP26 | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 智能插座1个 电压：220V～；电流：10A MAX；功率：2500W MAX；使用环境：温度-10℃～55℃；支持智能音箱语音控制，APP远程控制，智能联动。 | 个 | 1 | 200 | 200 |
|  |  | 无线路由器 | ICS-IOT-SHS/SHS-ROUTER | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 无线路由器1个 有线传输率：10/100Mbps；无线传输率：300Mbps；标准：802.11b/802.11a/802.11n；无线网率支持频率：2.4G；内置防火墙；支持WDS。 | 个 | 1 | 950 | 950 |
|  |  | 全向红外遥控器 | ICS-IOT-SHS/SHS-IFT | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 全向红外遥控器1个 全向红外发射头，可连接智能音箱，支持语音控制红外设备。 | 个 | 1 | 200 | 200 |
|  |  | 智能无线按钮 | ICS-IOT-SHS/SHS-EB | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 智能无线按钮1个 工作频率：2.4GHz；通信协议：蓝牙mesh；工作温度：-10℃～50℃。通过蓝牙mesh连接智能音箱，支持功能配置，实现智能联动。 | 个 | 1 | 200 | 200 |
|  |  | 智慧教室实验系统软件 | ICS-IOT-Cloud | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 智慧教室实验系统软件 (1) 基础实验 基于智能音箱开源智能控制器可至少完成以下实验：Alios Things开发环境搭建、aos-cube工具介绍及使用、Helloworld实验、HAL层点灯实验、产品创建和开发板连接智能音箱实验、蓝牙BLE 5.0 mesh组网实验、WiFi零配实验、智能设备控制实验、APP设备面板设置实验，实验数量≥8个。 (2) 综合项目 智能教室场景切换功能：上课模式自动打开全部智能设备，无人模式自动关闭全部智能设备； 智能音箱语音控制功能：语音控制灯光、窗帘等智能设备，并可定时开关智能设备； 智能音箱语音查询功能：环境信息如空气温湿度、甲醛浓度、PM2.5等； 智能音箱设备联动功能：可实现传感器和智能设备的联动，至少包含：①烟雾检测异常报警，智能音箱播报烟雾异常信息，②检测人体活动控制灯光打开，③无线按钮控制室内灯光。 | 套 | 1 | 128200 | 128200 |
|  |  | 线上培训 | 线上培训 | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 线上培训 (1) 为辅助老师课程建设，制造商需有丰富的线上培训经验，整个项目至少提供与设备配套的在线课程账号2个，课程内容至少包含：AliOS Things物联网操作系统介绍学习包括AliOS Things任务管理、信号量、消息队列、定时器、工作队列等课程，不少于40学时；蓝牙智能硬件开发实战包括蓝牙mesh开发、蓝牙mesh配网、蓝牙mesh模型、蓝牙mesh智能灯开发等课程，不少于20学时；WiFi实战开发包括WiFi基础知识、WiFi连接过程、WiFi通用帧格式、WiFi零配、MQTT协议概念、Alink协议详解、Smart Config配网、WiFi设备接入天猫精灵IoT开放平台等课程，不少于20学时。 | 次 | 1 | 1800 | 1800 |
|  |  | 物联网虚拟仿真系统 | ICS-IOT-VRFV | 中国 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 物联网虚拟仿真系统 总体要求：仿真系统是2D与3D相结合，形象展示虚拟器件及运行逻辑。在软件平台上能完成器件认知、硬件工程接线、物联网通信协议教学、物联网应用工程软件开发、3D场景动态展示、人工智能开发等，可支持人工智能物联网基础理论教学、工程项目开发教学及实验成果展示。平台需基于B/S架构，通过Web端访问，支持多用户同时在线登陆使用，支持多种桌面操作系统，如：Windows、MacOS、Linux、Android等。具体功能要求： 1)虚拟仿真器件 提供每个虚拟器件的2D和3D器件模型，要求每个模型需提供相关认知教程。包含： (1)电源：12V电源、5V电源、3.3V电源、USB5V电源； (2)传感器：CO2浓度传感器、土壤温湿度传感器、PM2.5传感器、人体红外传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、雨雪传感器、可燃气传感器、火焰传感器； (3)执行器：风扇、声光报警器、喷淋、电灯、遮阳板、门锁、道闸； (4)通信网关需支持RS485有线和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持MQTT物联网应用通信协议，包含：1个12V输出电源接口、5个无线通信核心模块（可同时连接5种无线网络），1个RS485接口；通信节点需支持有线RS485和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持RS485、RS232、IO接口传感器，包含如下的虚拟电源输入接口：1个12V输入电源接口、1个5V电源输出接口，2个开路GPIO输出接口，两路RS485接口（其中一路可复用为：RS232、GPIO）、1个无线通信核心模块接口（可任选一种无线通信核心模块）。 (5)智能音箱：需支持语音识别、语音合成。 (6)图像识别：支持图片输入或摄像头输入，支持通用物体和场景识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测和地标识别等； (7)人脸识别：支持人脸录入、删除、增加等人脸库管理，人脸识别； (8)RFID模块：多种频段读写器包含2.4GHz微波读写器、125KHz低频读写器、915MHz超高频读写器、13.56MHz高频读写器、NFC高频读写器以及虚拟电脑； (9)RFID 读写标签：多种频段的电子标签包含2.4GHz微波标签、125KHz低频标签、915MHz超高频标签、13.56MHz高频标签。 (10)每种仿真设备允许多个同时使用。 2)2D模式物联网硬件接线 (1)硬件接线工程的创建、保存、导入，导出功能； (2)每个器件的接线端子有接口名称提示功能； (3)支持画线、拖拽、删除、清空等编辑功能； (4)可随时进入选中器件的3D模型界面，需要包含器件说明书和相关知识点教程， (5)支持接线验证功能，错误位置提示功能。 3)物联网通信协议 (1)传感器和通信节点之间支持RS485、RS232、IO通信； (2)通信节点和网关之间需支持支持有线RS485和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线方式交互。 (3)支持模拟Modbus协议，实时显示请求数据和响应数据； (4)支持通信协议验证功能，错误原因提示功能； (5)提供ZigBee网络拓扑仿真功能，支持对项目中的ZigBee节点进行，星状网、树状网、网状网的拓扑网络仿真，形象的展示网络结构、连接和参数情况。可模拟：各个节点、路由根据动态位置变化，影响网络结构和参数的变化；各个节点、路由动态断电（退网）或上电（入网），影响网络的变化；各个节点、路由的网络参数（网络深度、最大子节点数等）变化，影响网络的变化。 4)人工智能功能 (1)支持图片识别包含：通用物体和场景识别、蔬菜识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别，并可以和外部Scratch等编程软件交互； (2)人脸识别组件可支持人脸库管理，包括录入、增加、删除人脸，支持人脸实时检测，并且可以与人脸库比对得出结果，可以和外部应用编程实现交互。 (3)语音识别组件支持硬件设备接入进行采集语音，显示识别结果，并可输出合成后的语音，并可以和外部Scratch等编程软件交互。 5)RFID功能 (1)支持多频段的RFID组件，包括13.56MHz高频读写器、915MHz超高频读写器、125KHz低频读写器、2.4GHz微波读写器。 (2)支持查看标签内部储存结构，修改标签信息。 (3)支持多个读写器、多种类型读写器同时读取标签。 (4)支持防碰撞和读写器防干扰功能，可通过可视化界面显示碰撞及干扰现象，并且有文本和语音提示。 (5)125KHz读写器支持标签数据的读取。 (6)13.56MHz读写器支持标签数据的读取，支持校验控制位和密码。具有S50卡及其兼容卡密钥控制算法程序，可以通过算法程序计算控制位和解析控制位。 (7)915MHz读写器支持标签数据的读取，支持标签密码校验和销毁。 (8)2.4GHz读写器支持标签数据的读取。 (9)支持通过串口与外接硬件进行交互，读写数据。 (10)NFC读写器支持读写器读写、卡模拟、点对点通信等功能。 6)软件编程 (1)支持图形化Scratch积木编程，可以与虚拟仿真项目、硬件设备使用物联网通信协议（MQTT）进行通信，交互数据。Scratch中设置了系统功能完善的，和虚拟器件对应的自定义物联网积木组件，包含：传感器、RFID（125KHz、13.56MHz、915MHz、2.4GHz）、AI（语音识别、图像识别、人脸识别）等类别，可直接编程和查看信息。支持Scratch动态自动生成Python编程，在积木搭建过程中，动态生成Python代码，且要求Python代码语法和格式准确，复制到Python环境中可以无修改直接运行，实现和Scratch工程对应的效果。 (2)支持Python高级编程语言编程，可以与虚拟仿真项目传感器数据交互、控制执行器效果，提供PyQt界面开发案例； (3)支持Node-RED编程工具编程接入，实现物联网应用，支持可视化仪表盘配置，支持PC端查看及移动应用端查看； (4)支持微信小程序扫码绑定设备，可接入物联网虚拟仿真系统中，实现微信小程序查看传感器数据及设备控制。 (5)支持物联网云平台接入，支持通过MQTT协议接入主流物联网云平台或本地部署云平台接入，实现物联网虚拟仿真系统数据上云，远程数据查看及设备控制； (6)可扩展Linux C、C++、H5、Java、Android等编程；物联网仿真系统和应用软件程序之间通过MQTT物联网应用消息协议进行通信，传输的数据格式使用JSON数据； 7)支持虚拟器件与实际器件交互融合 在编写完项目应用软件程序后，开始运行前，可以选择是用虚拟设备（传感器、执行部件、RFID等）还是实际设备。如整个虚拟项目场景中有湿度传感器和风扇，项目运行时，可设定湿度传感器为实际传感器（为可扩展硬件设备），则项目运行时，传感器的取值来自于实际传感器上传，而不是来源于虚拟传感器（虚拟传感器可以根据用户的设定规则产生虚拟数据）。 8)3D场景项目动态仿真教学 软件需配套智慧农业系统、AI智能家居系统、智能图书馆管理系统项目，可以选择在3D场景中体验最终的运行过程，3D场景会动态展示项目运行，并且以动画的方式展示物联网模块间的数据交互过程。 9)基于B/S架构，通过Web端访问使用，支持多用户同时在线登陆使用，可以在多种桌面操作系统下通过浏览器访问，如：Windows、MacOS、Linux、Android等操作系统。 10)实验资源要求如下： (1)物联网虚拟硬件接线实验 实验内容至少包含：人体红外传感器系统接线实验、空气温湿度传感器系统接线实验、光照传感器系统接线实验、烟雾传感器接线实验、雨雪传感器接线实验、可燃气传感器接线实验、风扇接线实验、声光报警器接线实验、遮阳板执行系统接线实验等；实验数量≥20。 (2)物联网通信协议实验 a)传感器、通信节点、网关之间的通信协议实验：RS485空气温湿度传感通信协议、RS485 CO2传感通信协议、ZigBee声光报警执行通信协议、ZigBee风扇执行通信协议、蓝牙CO2传感通信协议、Wi-Fi风扇执行通信协议、Wi-Fi CO2传感通信协议、LoRa PM2.5传感通信协议、IPv6风扇执行通信协议等，包含RS485总线和Modbus协议，ZigBee、Wi-Fi、Bluetooth、LoRa、IPv6无线网络传输协议；实验数量≥12； b)RFID通信协议实验：125KHz读写器通信协议实验、13.56MHz读写器通信协议实验、915MHz读写器通信协议实验、2.4GHz读写器通信协议实验、NFC读写器通信协议实验； (3)MQTT客户端的数据采集及控制实验： MQTT代理服务器部署实验、物联网网关MQTT通信协议配置、MQTT消息订阅和发布实验、排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等；实验数量≥10； (4)RFID无线射频原理实验： 125KHz标签数据读取实验、13.56MHz标签数据设置实验、13.56MHz数据读取实验、13.56MHz密钥验证实验、13.56MHz防碰撞实验、S50卡密钥控制算法实验、S50卡控制位解析实验等；实验数量≥10； (5)应用接口实验 a)基于Scratch的各种传感器数据采集实验：大棚喷淋系统控制实验、PM2.5传感采集系统实验、大棚土壤温湿度采集系统实验、大棚CO2浓度采集系统实验、室内空气温湿度采集系统实验、室内光照度采集系统实验、室内可燃气采集系统实验、室内磁控感应系统实验等；实验数量≥10； b)基于Scratch的各种执行器控制实验：排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等，实验数量≥6； c)基于Scratch的各种人工智能实验，排风系统语音控制实验、智能报警实验系统语音控制实验、电灯系统语音控制实验、电动窗帘语音控制实验、人脸识别门禁系统和电梯电动车检测语音报警系统等，实验数量≥15证明材料； d)基于Scratch的RFID应用开发实验：125KHz标签读写实验、2.4GHz标签读写实验、915MHz标签读写实验、13.56MHz标签读写实验、125KHz门禁系统、13.56MHz电子钱包充值、915MHz货物盘点系统和2.4GHz停车场闸机控制系统等，实验数量≥10； e)基于Scratch的智能系统实验：智能风扇控制系统、智能土壤灌溉系统、智能灯光控制系统、智能光照控制系统、智能燃气报警控制系统、智能烟雾报警控制系统、智能火焰报警控制系统等；实验数量≥8； f)基于Python的各种传感器数据采集实验，含：大棚喷淋系统控制实验、PM2.5传感采集系统实验、大棚土壤温湿度采集系统实验、大棚CO2浓度采集系统实验、室内空气温湿度采集系统实验、室内光照度采集系统实验等，实验数量≥10； g)基于Python的各种执行器控制实验，含：排风系统控制实验、智能报警系统控制实验、微型电控锁系统控制实验、电灯系统控制实验、电动窗帘实验控制实验等，实验数量≥6； h)基于Python的各种人工智能实验，含：人脸识别、通用物体和场景识别、蔬菜识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别、智能语音控制系统、人脸识别门禁系统和电梯电动车检测语音报警系统等，实验数量≥10； i)基于Python的智能系统实验，含：智能风扇控制系统、智能土壤灌溉系统、智能灯光控制系统、智能光照控制系统、智能燃气报警控制系统、智能烟雾报警控制系统、智能火焰报警控制系统等，实验数量≥9； j)基于Node-RED的应用编程实验，含：HelloWorld实验、MQTT收发消息实验、传感器数据解析实验、智能风扇控制系统和数据可视化实验等，实验数量≥10； k)基于PyQt的应用编程实验，含：智能风扇控制系统、智能灯光控制系统、智能灌溉系统和智能报警系统等，实验数量≥4； (6)提供物联网智慧农业系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布设生动形象的农业大棚场景，虚拟设备也安装到场景中。既能够动态展示智慧农业系统的项目效果，还要具有动态数据教学效果，可以实现空中数据抓取及协议自动解析； b)虚拟设备包含：土壤温湿度传感器、空气温湿度传感器、CO2传感器、光照传感器、人体红外传感器、遮阳帘、水泵、通风扇、声光报警、电灯、喷淋、网关、ZigBee通信节点、电源； c)要求完成2D模式下的硬件接线、完成ZigBee通信节点和传感器数据采集协议配置与验证、完成ZigBee通信节点和网关间的协议配置与验证； d)能够基于Scratch和Python的项目程序，实现传感器和执行器件的联动控制。在2D模式下可观察项目运行效果； (7)提供AI智能家居系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布置生动形象的家居场景，设备布置到场景中。既能够动态展示智能家居系统的项目效果，还要具有动态数据教学效果，可以实现空中数据抓取，协议自动解析； b)虚拟设备包含：智能语音音箱、人脸识别、空气温湿度传感器、PM2.5传感器、光照传感器、CO2传感器、可燃气传感器、雨雪传感器、烟雾传感器、人体红外传感器、遮阳帘、门锁、通风扇、声光报警、电灯、喷淋、网关、ZigBee通信节点、电源； c)要求完成2D模式下的硬件接线、完成ZigBee通信节点节点和传感器数据采集协议配置与验证、完成ZigBee通信节点和网关间的协议配置与验证； d)能够基于Scratch和Python的项目程序，实现传感器和执行器件的联动控制。在2D模式下可观察项目运行效果； e)需支持在2D场景中录入人脸，虚拟场景中通过人脸识别和人脸对比，进入家居室内，通过语音交互，实现对家居的控制和环境数据的获取及语音播报。 f)数据通过MQTT与Scratch等应用程序通信，并由应用程序控制； (8)智能图书馆管理系统综合项目，要求如下： a)3D场景中，布置生动形象的智能图书馆场景，RFID设备布置到场景中。通过办借阅卡、借书、还书、销毁借阅卡等一系列操作，把RFID读写过程融合在其中，实现读写器及其标签的实际应用，可实时显示读写器操作过程及查看标签内部储存结构； b)用户存档功能：系统可通过存档功能选择身份，分别为管理员身份和借阅者身份，所具备的功能不同，同时可存储上一次操作内容，存档后上一次的操作可继续操作。 c)智能图书馆RFID读写至少包括门禁系统（915M）、办借阅卡（13.56M）、人工借书（915M、13.56M）、人工还书（915M、13.56M）、自动借还书（915M、13.56M）、盘点车（915M）。 d)每个用户存在用户背包，用户背包可以查看用户借阅卡内部储存结构及已借阅和未借阅图书的标签内部储存结构。 e)读写标签期间实时显示当前读写标签更新的标签内部结构信息。 f)RFID门禁系统:当用户拿着未被借出的书才离开图书馆，门禁系统将报警。 g)图书列表查询：具有两种图书列表，分别为全局查找和类型查找。 h)内置数据集标注工具。支持PASCAL VOC、YOLO、CreateML 格式数据集生成；可导入图片文件夹标注；标签可自定义修改；标签与矩形框可视化；可以验证标记的图像。 | 套 | 1 | 99000 | 99000 |

总价：2521600.00元