昆明医科大学护理学院虚拟仿真实训室建设采购项目（二次）

招 标 文 件

招标编号：I53A00623001359C1

采  购  人：昆明医科大学

采购代理机构：云南招标股份有限公司

二〇二三年八月

目     录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同书样式及主要条款	17

第四章 投标文件格式	25

第五章 货物需求及技术要求	48

第六章 资格评审标准	49

第七章 评标方法（综合评分法）	61

- 第一章 投标邀请

公开招标公告

项目概况 昆明医科大学护理学院虚拟仿真实训室建设采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在云南招标股份有限公司网（网址：http://www.ynzbw.com)或云南招标股份有限公司办公楼5楼504室（昆明市五华区人民西路328号）获取招标文件，并于2023年09月04日9:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：I53A00623001359C1

项目名称：昆明医科大学护理学院虚拟仿真实训室建设采购项目（二次）

预算金额（万元）：170

最高限价（万元）：170

采购需求：

| 序号 | 是否接受进口产品 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 智能化胸腹部检查教学系统网络版（教师机） | 1 | 套 |
| 2 | 否 | 智能化胸腹部检查教学系统网络版（学生机） | 12 | 套 |
| 3 | 否 | 虚拟情景化护理综合训练平台系统 | 1 | 套 |
| 4 | 否 | 类纸护眼教学触摸平板 | 1 | 台 |

具体要求详见招标文件第五章。

★注：1、投标人须对所投项目所有产品进行完整投标，不可缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件处理。

2.本次招标不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

合同履行期限（交货时间）：合同签订后90日历天内交货。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对供应商进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.3本次招标不接受联合体投标。

- 三、获取招标文件

时间：2023年08月11日至2023年08月18日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：云南招标股份有限公司网（网址：http://www.ynzbw.com)或云南招标股份有限公司办公楼5楼504室（昆明市人民西路328号）

方式：登录云南招标股份有限公司网站（www.ynzbw.com）自行办理（技术咨询电话：400-8566-100）或持授权委托书（或法定代表人身份证明书）及授权委托人（或法定代表人）身份证（原件）现场获取；

售价（元）：600元/份，售后不退。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2023年09月04日9:30（北京时间）（建议提前半小时进行递交）

地点：云南省昆明市人民西路328号综合楼二楼开标2厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

开标方式：现场开标

投标有效期(日历天)：90

是否需要缴纳投标保证金：是

（/）昆明医科大学护理学院虚拟仿真实训室建设采购项目（二次）:

保证金金额(元)：15000

保证金缴纳方式：支票；保函；本票；汇票；其他非现金形式:银行转账（投标保证金缴纳方式具体以招标文件要求为准）；

保证金缴纳截止时间：2023年09月04日9:30

其他：

1、交货地点：昆明医科大学，采购人指定地点。

2、交付标准：安装、调试且验收合格交付。

3、质量要求：符合国家、行业及地方现行相关法律法规及规范。

4、发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：昆明医科大学

地址：呈贡新区雨花街道春融西路1168号

联系方式：贾老师0871-65922878

2.采购代理机构信息

名 称：云南招标股份有限公司

地址：云南省昆明市人民西路328号

联系方式：0871-65329870

3.项目联系方式

项目联系人：朱红宇、杨婧、尹号芬、鹿雯、罗红坚

电　话：0871-65329870

- 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 昆明医科大学 |
|  | 采购代理机构 | 云南招标股份有限公司 |
|  | 项目名称及招标编号 | 项目名称：昆明医科大学护理学院虚拟仿真实训室建设采购项目（二次） 招标编号：I53A00623001359C1 |
| 3.1 | 招标范围 | 技术规格详见招标公告及招标文件第五章 |
| 3.2 | 交货 | 交货时间：合同签订后90日历天内交货。 交货地点：昆明医科大学，采购人指定地点。 |
| 4.1.2 | 财务状况证明材料 | 提供2022年经审计的财务报告（复印件）或近三个月内基本开户银行出具的资信证明（原件或复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件） |
| 4.1.3 | 纳税证明材料的时间范围 | 缴税所属时间在2022年1月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（成立未满1个月的提供成立以来的相关证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）。 |
| 4.1.4 | 缴纳社会保险证明材料的时间范围 | 缴费所属时间在2022年1月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件（成立未满1个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）。 |
| 4.1.6 | 书面声明 | 投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚） |
| 4.2 | 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 | 见第一章“招标公告”三、投标人资格要求 |
| 4.5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间十五日前 |
| 13.1.4 | 构成投标文件商务部分的其他资料 | 1、售后服务机构技术力量说明； 2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 13.1.5 | 构成投标文件技术部分的其他资料 | 1、第五章“货物需求及技术要求”中要求提供的其他资料； 2、 招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 见第一章“招标公告” |
| 15.5 | 备品备件 | 本次招标（□要求■不要求）提供所需的备品备件。设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件，计入投标价中。 |
| 15.8 | 技术服务费 | 提供现场服务，并按“技术要求”提供人员培训的费用 |
| ★17.1 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | █本项目不得分包。 □本项目中，/可以分包。 |
| ★21.1 | 投标保证金 | 缴纳方式：通过网银、电汇等形式打款至项目专项账户 保证金金额：￥15000.0000元（人民币壹万伍仟元整） 缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 开户名称：云南招标股份有限公司 开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行； 开户账号：富滇银行：021000139447； 注： 1、潜在投标人（供应商）登陆“云南招标股份有限公司网站（http://www.ynzbw.com）”，可在保证金子账户菜单中查询相关保证金缴纳账号。 2、保证金可缴纳至上述银行账户中的任意一个。 3、每项目、每标段的投标保证金均不相同，请缴纳保证金时注意。 4、保证金缴纳、退还的具体操作，详见《投标保证金线上缴纳公告》 5、请在汇款时按完整的银行账号进行汇款。 6、允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、银行转账等非现金形式缴纳或提交保证金，到账截止时间应当与磋商（响应）截止时间一致 |
| ★20.7 | 投标文件正本和副本份数 | 正本一份，副本二份，电子版投标文件一份（U盘，随正本一起封装递交） |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 时间：2023年09月04日9:30（北京时间）； |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 地点：云南省昆明市人民西路328号综合楼二楼开标2厅 |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 24.1 | 开标时间和地点 | 时间：同“提交投标文件截止时间”； 地点：同“提交投标文件的地点” |
| 26.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 31.1 | 履约担保 | 详见合同条款前附表 |
| 34.1 | 备选方案 | 不接受 |
| 34.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| 1） | 省级政府采购中标人须知： 中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜： 1、缴纳招标代理服务费。 2、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。 |  |
| 2） | 采购代理服务费：2.3万元，由中标人支付。 |  |
| 3） | 增值税专用发票开具说明： 需要开具增值税专用发票的投标人，除具备增值税一般纳税人资格外，还须带上：1、本企业营业执照或“三证合一”的证照原件或清晰的复印件；2、增值税一般纳税人的相关证明资料（如：加盖“增值税一般纳税人”戳记的《税务登记证》副本原件或清晰的复印件；税务部门发放的《增值税一般纳税人资格证书》）；税务部门审批并盖章的《增值税一般纳税人申请认定表》或《增值税一般纳税人资格登记表》；3、增值税专用发票的开票信息（在税务机关登记的单位名称，税务登记号，地址和电话，开户银行和账号）并加盖该公司财务专用章，到云南招标股份有限公司财务部现场办理发票开具手续。 |  |
| 4） | 投标人在递交投标文件的同时应提交如下证照资料： 1、营业执照副本（复印件加盖公章） 2、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书（原件） 3、授权代理人身份证（原件，授权代理人投标时提供） 4、法定代表人身份证（原件，法定代表人投标时提供） 5、投标保证金凭证 |  |
| 5） | 提供相同品牌产品（核心产品：虚拟情景化护理综合训练平台系统）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。 |  |
| ★2.5.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。 |  |  |

## 一、总则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源

2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人财政资金，用于采购“货物需求及技术要求”所列货物。

3. 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目交货时间、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。

★4. 合格的投标人

4.1供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

4.1.1供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照或其他组织证明材料；

4.1.2供应商须提供财务状况证明材料（具体要求详见“投标人须知前附表”）；

4.1.3供应商提供近期内的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（具体要求详见“投标人须知前附表”）；

4.1.4供应商提供近期内的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件（具体要求详见“投标人须知前附表”）；

4.1.5供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺；

4.1.6供应商必须提供参加磋商前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.3本项目的特定资格要求：详见第一章“公开招标公告”

注：信用中国“失信被执行人”查询以从信用中国“信用服务”中进行“失信被执行人”查询为准，从此处查询会自动跳转中国执行信息公开网）

4.4“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

4.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为投标人获取采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.3投标人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》及《政府采购实施条例》中关于质疑投诉的规定。投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）质疑理由及事实依据；

（3）质疑对象；

（4）联系电话和地址；

（5）质疑的日期；

（6）质疑人署名。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。

6.4采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

6.5参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

## 二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  货物需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标方法

9. 招标文件的澄清

9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖单位章）要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。

9.2采购代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“货物需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

13.1.1开标一览表；

13.1.2投标函

13.1.3货物报价表

13.1.4商务条款偏离表

13.1.5售后服务承诺书

13.1.6技术规格偏离表

13.1.7技术文件

13.1.8资格证明文件；

（1）本章第4款“ 合格的投标人”中要求提供的资格证明文件。

13.1.9质量保证承诺

13.1.10中小企业声明函（货物）（如有）

13.1.11构成投标文件的其它资料：详见“投标人须知前附表”要求

13.1.12投标人信息表

13.2投标人同时投多个包（若分包时）的，投标文件应按包分别编制，单独成册。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“货物需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费，投标人技术服务费，项目建设费用，质保期内缺陷的修复补救费用、升级、运行维护，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内所需的备品备件清单和报价。

15.6进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

15.7运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.8技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。技术服务费用应单独列报，按“投标人须知前附表”的要求报价。

15.9关税费用：教学科研设备已办理政府采购进口设备审批。按国家免税规定，学校可享受免税政策，办理免税的一切费用由供应商承担。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

★19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20. 投标文件的编制

20.1投标文件须用不褪色的墨水书写或打印。

20.2投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

★20.3关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.4投标文件中提供的资料（包括复印件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

★20.5投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.6投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处逐一签字或盖章，要求盖章处应盖单位章，若以投标专用章或合同专用章代替的，须出具投标人单位公章对投标专用章或合同专用章的授权函原件。

20.7投标文件应准备正本一份，并按“投标人须知前附表”中规定的数量准备文件的副本。投标文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、招标编号、投标人名称等内容。若正本与副本之间内容不一致时，以正本为准。

20.8投标文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录。投标文件装订应牢固，不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码。

21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4 投标保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。

21.5采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内撤销投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

## 四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1投标人应按“投标人须知前附表”中规定的正本和副本的数量提交投标文件。

22.2投标人应将投标正、副本文件装袋并密封。

22.3投标文件袋的封面应注明项目名称、招标编号、所投包号（若分包时）、投标人名称。

22.4投标人提交的投标文件未按照招标文件要求密封的，将被拒收。

22.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

23. 提交投标文件截止时间和地点

23.1投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达的投标文件，将被拒收。

23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

## 五、开标与评标

24. 开标

24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，如投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标程序：

(1)开标会由采购代理机构主持；

(2)由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；

(3)投标文件密封情况经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

24.4开标工作人员将做开标记录，参加开标的各投标人代表和相关工作人员须签字确认。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25. 资格审查

开标结束后 ，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.评标

26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

26.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第六章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

26.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★26.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 六、中标结果

28. 中标人的确定

28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

29. 中标通知书

29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

29.2中标通知书是合同的一个组成部分。

30. 签订合同

30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 履约担保

31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 七、其他事项

32. 采购代理服务费

32.1采购代理机构按“投标人须知前附表”中的收费标准向中标人收取招标代理服务费；

32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

33. 招标文件编制依据

33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

34.需要补充的其他内容

34.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

34.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 第三章 合同书样式及主要条款

## 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间及交货地点等相关要求 1）交货时间：合同签订后90日历天内交货； 2）交货地点：昆明医科大学，采购人指定地点； |
| 2 | 付款方式：合同签订后的10个工作日内，乙方需向甲方交纳（合同总价的5%）¥ 元作为履约保证金，若乙方未按时交纳履约保证金，则视为乙方自动放弃签署合同。 项目验收合格后，向乙方支付合同款（合同总价的100%）¥ 元。 验收合格后，甲方全额无息退还乙方履约保证金。乙方凭履约保证金收据和合同复印件到甲方办理退款手续。 |
| 3 | 履约保证金： 1）履约保证金金额：合同金额的5% 2）履约保证金形式：银行转账或银行保函 3）履约保证金的退还：验收合格后，甲方全额无息退还乙方保证金。乙方凭保证金收据和合同复印件到甲方办理退款手续 。 4）履约保证金不予退还的情形： 4.1以银行转账形式提交的履约保证金：在履约担保有效期内，如乙方不履行或不按合同履行约定的义务，履约保证金不予退还。 4.2以银行保函形式提交的履约保证金：在履约担保有效期内，如乙方不履行或不按合同履行约定的义务，乙方应立即向甲方无追索地支付履约保证金。 |
| 4 | 质保期： 1）供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的满足参数要求的产品。供应商向采购人承诺在质保期内的免费保修，终身优惠提供配件和维修；在质保期内，所有故障损坏配件供应商均要派人到采购方指定地点进行集中免费维修或更换； 2）对因采购方的不正当使用所造成的损坏不归供应商负责保修，但供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务； 3）免费维护期（软件升级及维护）：≥2年，其他质保期：≥2年。 4）软件升级：质保期内免费升级，质保期后费用另行约定。 |
| 5 | 货物验收： 1、设备验收：设备到达甲方指定地点后甲乙双方共同开箱并测试是否符合技术要求； 2、项目验收：乙方完成设备安装、调试、操作培训等工作后，甲方对照合同进行验收； 3、实作性操作验收：设备是否正常运作。 |
| 6 | 违约责任： 1. 如果供应商没有按照合同约定的时间完成相应的进度，采购方将从应付款项中扣除迟延交付的违约金；如违约金不足以弥补采购方因迟延交付所受损失的，应赔偿损失。迟延交付超过合同约定天数，采购方有权终止合同，并要求供应商赔偿一切损失。 2. 如供应商没有按照合同约定履行其相关义务及职责，采购方有权采取补救措施并没收履约保证金；如造成采购方损失超过履约保证金的，采购方有权向供应商追偿损失并终止合同。 |
| 7 | 未尽事宜以合同签订时为准。 |

合同编号： 合同自编号： 招标编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点:云南省昆明市

签订日期:    年　 月　日

云南省财政厅  制

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名 称：云南招标股份有限公司

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行

账  号：2502016009024543511

（合同仅供参考，具体以甲乙双方另行签订为准）

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

根据“昆明医科大学护理学院虚拟仿真实训室建设采购项目（二次）（项目编号：I53A00623001359C1）的公开招投标的结果”，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规和相关文件的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，在云南省昆明市签订以下合同条款：

一、设备(产品)名称、品牌、制造商名称、国别、规格型号、技术参数和数量、单价、总价：

| 设备名称 | 品牌 | 制造商名称 | 国别 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 （大写） |  |  |  |  | 小写（元） |  |  |

详细的设备明细附后。

二、随机资料和配套附属设备要求

1、送货单，仪器清单；

2、出厂检验合格报告；

3、操作手册，使用说明书；

三、产品质量及使用要求

产品质量由乙方负责，乙方保证产品使用符合原厂出厂标准，并满足甲方技术要求。

四、配套设备要求及长期供应优惠条件

五、备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

六、合同总价（大写）：               （人民币  元），  小写：         元

以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含安装运输调试费用。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管控制）；

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的设备服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；

2、设备及主要配件质保期为（   ） 年，并保证设备在甲方报废前正常运行；

3、具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（    ）小时内到达现场，               类故障保证由          人员（或工程师）在（  ）天内修复，               类故障保证由          人员（或工程师）在（   ）天内修复；

4、乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行      （     ）月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；

5、保证甲方在合同设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；

6、严格遵守商务谈判中标所承诺的一切规定和条款；

7、参与甲方共同进行设备和项目的验收。

八、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）。

九、技术培训：

乙方向甲方提供    天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的操作、使用等；食宿自理（各自负责）；大型设备（或招标文件有要求、或投标文件有承诺的），乙方还将负责甲方   人专业技术人员（或工程师）国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为                   ，其他由甲乙双方协定。

十、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：           ，联系人:            。

十一、整体项目安装完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后          日内。

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（             ），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

十二、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达甲方指定地点后甲乙双方共同开箱并测试是否符合技术要求；

2、项目验收：乙方完成设备安装、调试、操作培训等工作后，甲方对照合同进行验收；

3、实作性操作验收：设备是否正常运作。

十三、合同价款结算

（一）合同生效

乙方应根据招标文件要求向采购代理机构交纳招标代理服务费并取得采购人的签章后，合同才正式生效。

（二）价款的结算

付款方式：合同签订后的10个工作日内，乙方需向甲方交纳（合同总价的5%）¥     元作为履约保证金，若乙方未按时交纳履约保证金，则视为乙方自动放弃签署合同。

项目验收合格后，向乙方支付合同款（合同总价的100%）¥     元。

验收合格后，甲方全额无息退还乙方履约保证金。乙方凭履约保证金收据和合同复印件到甲方办理退款手续。

甲方名称：昆明医科大学

户名：昆明医科大学

开户银行：中行聚贤街支行

账号：135620176540

乙方名称：

开户银行：

行号：

账号：

十四、违约责任：

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额万分之三的违约金。因乙方不能按期交付设备或完成安装调试和所交设备或安装调试与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

甲方无正当理由逾期支付合同款将向乙方按银行同期贷款利率支付资金占用费。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十五、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁。对仲裁结果发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十六、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十七、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方执壹份。

十八、本合同自签订之日起生效。

十九、本合同不可分割之部分：

1、中标人投标文件；2、中标通知书；3、合同书附件。

# 第四章 投标文件格式

（采购人名称）

（项目名称）

投 标 文 件

招标编号：

投标人全称：                                (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                    （签字或盖章）

年     月    日

- 格式1：

- 开标一览表

项目名称：                                           招标编号：

| 投标人名称 | 投标总报价 （万元） | 合同履行期限 （交货时间） | 投标保证金形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价大写： |  |  |  |  |

投标人（盖单位章) ：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

注：

- 表中“投标总价”应与格式2“投标函”中“投标总报价”和格式3中“投标总价”一致。

- 此表应放于投标文件封面后第一页。

- 格式2：

- 投 标 函

致：昆明医科大学

我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：          ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件正本一份，副本   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件货物需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）       元，人民币(￥        )，在  （交货时间）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第15条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

投标人（盖单位章）：

投标日期：

- 格式3：

- 货物报价表

项目名称：                                                                         招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 是否进口 | 品牌 | 制造商名称 | 国别 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“总计”项价格应与格式1“投标总报价”中报价一致。

投标人（盖单位章) ：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 格式4：

- 商务条款偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件第五章《货物需求及技术要求》和《合同条款资料表》中要求的交货时间、付款方式、售后服务、履约保证金等要求。

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 招标文件页码及条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，＂偏离＂栏填写＂无偏离、正偏离、负偏离＂；＂说明＂栏,填写索引页码或情况说明。

投标人（盖单位章) ：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 格式5：

- 售后服务承诺书

投标人根据本项目需求及自身情况进行编写，其中至少包含以下内容：售后服务承诺、突发情况应急措施、售后服务机构设置、售后服务支持（服务机构地址、联系人及联系方式）等内容。

投标人（盖单位章) ：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 格式6：

- 技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“货物需求及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                                         招标编号：

| 产品名称 | 序号 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2、序号应对应该产品在第五章《货物需求及技术要求》中的序号。

3、各投标人必须对招标文件第五章货物需求及技术要求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“说明”一栏中。

投标人（盖单位章) ：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 格式7：

- 技 术 文 件

应包括（但不限于）以下内容：

1. 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；

2. 所投货物的技术彩页或有效的宣传资料及必要的图纸资料；

……

- 格式8：

- 资格证明文件

- 制造商作为投标人应填写和提交下述规定的8-1、8-2、8-3、8-4、8-6，以及其他有关资料。贸易公司作为投标人应填写和提交下述规定的8-1、8-2、8-3、8-4、8-5、8-6。

- 所附格式要求填写的全部内容都必须填写。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

- 格式8-1：

（一）营业执照或其他组织证明材料

（复印件）

（二）投标人财务状况证明材料

（三）投标人依法缴纳税收的证明材料

（四）投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

（五）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺

（六）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（根据重大违法记录的定义自行承诺及说明）

（七）承诺书

（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。）格式自拟

（八）承诺书

（本次招标不接受联合体投标。）格式自拟

（九）其他证书（如有，复印件）

- 格式8-2：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

年       月        日

- 格式8-3：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：        ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称：（盖单位章）

签发日期：     年    月    日

__________________________________________________________________________________________

| 附： |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名： |  |
| 职 务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |

注:1.委托代理人出席开标会时，应提供本人身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由工作人员核验。

2.在投标文件中附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

- 格式8-4：

供应商具备参加政府采购活动条件承诺书

致：                ：

（投标自行承诺及说明，内容自拟）

投标人（盖单位章) ：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、投标人应对是否满足“具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。”（《政府采购法》第二十二条规定）进行说明和承诺；

2、若招标文件中明确要求提供证明资料的，以证明资料为准。

- 格式8-5：

制造商出具的授权函

（授权函格式为参考格式，可由投标人自行拟定）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（销售商或代理商地址）的（销售商或代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方（项目名称）招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（1）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（2）我方兹授予（销售商或代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（销售商或代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_______年_______月_______日签署本文件，（销售商或代理商名称）于_______年_______月_______日接受此件，以此为证。

销售商或代理商名称：__________________    制造商名称：____________________

（加盖单位章）                                            （加盖单位章）

签字人职务和部门：______________          签字人职务和部门：______________

签字人姓名：____________________          签字人姓名：____________________

签字人签字：____________________          签字人签字：____________________

- 格式8-6：

招标文件第一章“投标人资格要求”中

要求提供的其他资格证明文件

- 格式9：

- 质量保证承诺

该部分不提供格式，投标人自行承诺。

投标人（盖单位章) ：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 格式10：

- 格式10-1：

- 中小企业声明函（货物）（如有）

本公司      郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      参加（单位名称/采购方名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于          （二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于          （二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

注：

上表中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1、中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），须在《中小企业声明函》中如实填报制造商信息；

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

3、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的，评标委员会将不予进行价格扣除。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写本单位企业情况。

5、本项目标的所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。（注：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）”

- 格式10-2

- 残疾人福利性单位声明函（按需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供的服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（加盖公章）

年    月    日

注：1、残疾人福利性单位参与投标时，须提供本企业的《残疾人福利性单位声明函》

- 格式10-3

- 监狱企业证明文件（按需提供）

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

投标人：（加盖公章）

年    月    日

- 格式11：

- 构成投标文件的其它资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.4、13.1.5条，请自拟格式。

- 格式12：

- 投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 投标人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照注册号： |  |  |  |
| 组织机构代码： |  |  |  |
| 税务登记证号： |  |  |  |
| 注册资金： |  | 邮政编码： |  |
| 公司成立日期： |  | 企业网站网址（如有）： |  |
| 企业电话： |  | 通讯地址： |  |
| 公司简介： |  |  |  |
| 经营范围： |  |  |  |
| 公司拥有资质证书： |  |  |  |

投标人（盖单位章) ：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

# 第五章 货物需求及技术要求

说明：

1．请投标人对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表的应答（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该项技术参数要求。若某产品要求提供样品的，则投标人技术参数响应必须与样品一致，否则视为不响应该项技术参数要求。

★2.投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

注：本项目标的所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。”

第一部分 项目概况

| 序号 | 是否接受进口产品 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 智能化胸腹部检查教学系统网络版（教师机） | 1 | 套 |
| 2 | 否 | 智能化胸腹部检查教学系统网络版（学生机） | 12 | 套 |
| 3 | 否 | 虚拟情景化护理综合训练平台系统 | 1 | 套 |
| 4 | 否 | 类纸护眼教学触摸平板 | 1 | 台 |

第二部分 技术要求

本项目标注“▲”的为重要技术参数，共计15项；其它为一般技术参数，共计203项。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化胸腹部检查教学系统网络版（教师机） | 1 | 套 | 一、智能化胸腹部检查教学系统网络版（教师机）功能要求 1、以新版《诊断学》教材及《内科学》教材为蓝本，涵盖诊断学胸部和腹部检查“视、触、叩、听”的理论教学全部内容，技能操作模拟体征近400种。 2、通过3D虚拟人体胸腹部器官动画及/二维动画/视频并通过本系统设置的语音模板、文字模板、视频模板、图片模板，按教材内容进行图、文、音、像四位一体的视诊、触诊、叩诊、听诊及呼吸系统、循环系统和腹部各种常见疾病体征的理论教学，减轻教师进行诊断学及内科学理论教学工作强度，提高教学及考核效果。 3、运用自动化控制技术、计算机模拟技术、3D动画及虚拟仿真技术，模拟再现胸、腹部检查的各种体征。 4、可实现在同一局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。 5、教师机设有统一教学和自由学习两种教学模式。统一教学模式下，所有学生只能跟随老师同步学习，自由学习模式下学生可完全自主进行学习。 6、教师可以管理“考试成绩”、“考试方案”、“考试试题”，可以手动进行试题筛选、试卷管理，也可以通过系统随机出题、系统可自动判定成绩，保存试卷、查看成绩等功能。 7、教师可以通过学生信息模板导入学生资料进行统一管理。 二、平台自带理论考试及技能考核系统 ▲1、自带不少于400道胸腹部检查理论试题。（须提供实际界面图片对此参数进行佐证） 2、题型为单项选择题、多项选择题。 3、系统具有试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、系统自动判定成绩，保存试卷、查看成绩。 三、系统配有自主创新的“全自动多功能胸腹部检查实验台”，并配有臂式旋转调节显示器 ▲1、进行胸部检查和腹部检查技能训练时，点击实验台按键，实验台左右两块面板打开后，模拟人胸部模型和腹部模型必须都能从收藏模型的实验台左右两个柜子中自动升起，达到标准技能训练体位。（需提供实际操作图片对此参数进行佐证） ▲2、实训结束时点击实验台按键，模拟人胸部模型和腹部模型能自动降入实验台左右两个柜子中，将实验台左右两块面板关闭复位即成为平面台板。（需提供实际操作图片对此参数进行佐证） 3、通过自动化控制技术，可以使系统的试验台自动转换为普通实验台、课桌、会议桌，实现实验台一台多用。 4、胸腹部检查实验室可作为普通实验室、普通课堂或会议室，实现一室多用，从而提高教学设备和实验室的使用效率。 四、胸部检查教学系统主要功能 1、胸部检查标准化病人为成人男性（也可定制女性）大半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体，体表标志清晰。 2、模型内衬高仿真骨骼结构、体表骨骼标志清晰，可满足胸部检查确认部位的要求， 3、心肺的听诊检查，听诊音在诊断学规定的心尖、心底、心前区、右颈部、左腋下等不同的听诊区播放，双肺胸前、两侧及背部的听诊。包括常见心血管及肺部检查听诊综合体征200种以上（详见教学系统目录）。 4、肺部检查主要功能： 4.1肺部视诊功能：动画模拟呼吸频率包括：呼吸过速、呼吸过深、呼吸深度变化。动画/视频包括：正常呼吸、Cheyne-Stokes呼吸、Biot呼吸、Kussmaul呼吸。 4.2在仿真人体模型上，可模拟胸部呼吸运动，正常呼吸运动及心前区隆起等。 4.3 肺部触诊功能：在仿真人体模型上可触及胸部压痛（模拟骨炎、肋骨骨折）胸膜摩擦感，设置不同病变、不同区域、不同强弱的肺部触诊语音震颤体征。 4.4 肺部叩诊功能：模拟胸骨叩击痛。 4.5 肺部听诊功能：包括3种正常呼吸音、肺泡呼吸音增强/减弱、5种异常呼吸音、3种异常支气管呼吸音、2种异常支气管肺泡呼吸音；粗、中、细湿啰音、捻发音；多种干啰音、语音共振、胸膜摩擦音、呼吸系统常见疾病等40余种肺部听诊体征。包括：正常支气管呼吸音、正常支气管肺泡呼吸音、肺泡呼吸音；肺泡呼吸音增强、肺泡呼吸音减弱、呼气音延长、断续性呼吸音、粗糙性呼吸音；异常支气管呼吸音（大叶性肺炎）、异常支气管呼吸音（肺空洞）、异常支气管呼吸音（压迫性肺不张）、异常支气管肺泡呼吸音（深部肺实变）、异常支气管肺泡呼吸音（压迫性肺不张）、粗、中、细湿啰音、捻发音、弥漫性高调干啰音、局限性高调干啰、哨笛音、哮鸣音、飞箭音、低调干啰音（鼾音）、呻吟音、碾滚音、狮吼音、气管异物、语音共振减弱、支气管语音、胸语音、羊鸣、耳语音增强、胸膜摩擦音、大叶性肺炎。 5、心脏检查功能： ▲5.1视诊和叩诊采用虚拟三维动画显示技术，心脏叩诊包括5种心界形状，包括：正常心界、梨形心、靴型心、普大型心、三角烧瓶型心五种心脏叩诊体征。（须提供实际界面图片对此参数进行佐证） ▲5.2心脏视诊功能： 配备必要的视频演示、超声心动图、CT、X线片、12导心电图、彩色图片讲解。仿真人体模型可真实模拟心脏视诊体征和≥40余种触诊体征，自动形成心前区隆起体征，视诊向左下移位的心尖搏动；胸骨右缘第二肋间搏动（主动脉搏动）；部分心前区搏动配有真实病例视频。（须提供实际界面图片对此参数进行佐证） 5.3心脏触诊功能：采用仿真同步震动装置，完全仿真模拟触诊心前区35种以上震颤体征，包括6种心前收缩期震颤，6种心脏多瓣膜病收缩期震颤，3种舒张期震颤，3种连续性震颤，17种心脏多瓣膜病收缩期及舒张期震颤；1种心包摩擦感。 6、心脏听诊功能： ▲6.1心脏的听诊检查，听诊音在诊断学规定的心尖、心底、心前区、右颈部、左腋下等不同的听诊区播放，包括常见心血管及肺部检查听诊综合体征近200种。（须提供实际界面图片对此参数进行佐证） 6.2采用多声道高仿真听诊系统，再现正常心音、异常心音、杂音、心包摩擦音的听诊特征，配合心音图及心电图显示，教师和学生采用自己购买的诊断学教材规定的普通听诊器即可直接在模型上进行心脏听诊，不需要采购厂家的特制电子听诊器听诊，完全符合教学大纲要求，完全贴近临床实际场景。可实现多人（至少3人以上）多处同时听诊，可提高系统的利用率，并节约学时；也可采用临床电子听诊器进行听诊。 6.3可模拟再现内科学教材规定的心脏多种瓣膜病的听诊触诊体征，可同时听到心脏5个瓣膜听诊区3种正常呼吸音的不同听诊声音体征，包括：二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴三尖瓣和肺动脉瓣关闭不全等。 ▲7、鉴别听诊功能：对于易混淆、难鉴别的心脏/肺部听诊体征，系统自带40组鉴别听诊：听诊体征产生机理动画、听诊部位、点击选择即可在相应的部位进行鉴别听诊，便于提高学生鉴别听诊能力。（须提供实际界面图片对此参数进行佐证） 8、设有各种多媒体教学方式，通过三维、二维动画、图片、视频演示，形象讲解病理体征的解剖结构、心脏瓣膜、血流的血液动力学变化及听诊音产生原理；系统自带有部分常见心脏瓣膜病的动态超声心动图，彩色多普勒超声心动图，并配有多幅X线、CT、超声病例的图片、12导联心电图；系统自带视频演示、文字讲解、语音讲解，生动形象地加深学生对知识的理解。 ▲9、自带“心脏听诊快速记忆歌诀”。语音-文字讲解中配有医学专家撰写的“心脏听诊快速记忆歌诀”，内容全面，易读易懂，可帮助学生快速记忆心脏听诊特点。（须提供实际界面图片对此参数进行佐证） 10、避免环境影响。系统带有音量调节功能，每种心肺听诊音均设置音量调节，根据操作者的感受自主调节，自主选择更适宜、更接近真实人体的听诊音量，避免环境对听诊效果的影响。 11、系统自带考试系统，可自主选择试题、可自助筛选试题，可进行试卷管理、进行系统随机出题，选择题包括理论和实践技能操作判断内容；教师可自主选题、保存试卷、系统自动评分，具有随时查看成绩，随时打印成绩等功能。 五、腹部检查教学系统主要功能 1、腹部检查标准化病人为成人女性大半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度逼真模拟真实人体，体表标志清晰。 2、腹部视诊功能：通过视频、图片显示腹部视诊体征，有不同体征的腹部皮肤改变，可行腹壁静脉血流方向检查，可看见腹部膨隆、凹陷、胃肠型及蠕动波、液波震颤，叩诊有：肝区叩诊、脾区叩诊、水坑征、腹部移动性浊音等。 3、在仿真人体模型上可模拟腹式呼吸运动：呼吸频率在10次、16次、30次/min可选择调节；肝脏-胆囊、脾脏随呼吸运动在膈的上下移动； 4、腹部触诊功能：腹部压痛点有13种，包括：胃或十二指肠区压痛，胆囊压痛墨菲氏征阳性（胆囊无肿大），阑尾炎压痛反跳痛，小肠区压痛，膀胱或子宫压痛，回盲部压痛，乙状结肠区压痛，脾或结肠脾曲压痛，胰腺压痛，两侧上输尿管点压痛，两侧中输尿管点压痛。 5、肝、脾触诊功能：可选择设定多种体征：肝脏肿大1-7cm可任意设定，肝区摩擦感。脾脏触诊：脾肿大1-7cm可任意设定，脾区摩擦感。 6、胆囊触诊功能：墨菲氏征（MurPhy）征阳性。 7、腹部听诊体征按新版《诊断学》教材规定要求设定：肝区摩擦音，脾区摩擦音，自带5处不同部位血管杂音，腹部肠鸣音听诊包括正常、活跃、亢进、减弱、消失。 六、系统硬件配置明细如下： 1、男性胸部检查模型1具； 2、女性腹部检查模型1具； 3、全自动多功能腹部检查实验台(尺寸不小于：2240cm*63cm*82cm)1套； 4、系统终端及机箱1套； 5、显示终端1套、屏幕尺寸为22寸或以上（屏幕比例16:9）； 6、臂式旋转调节支架1套； 7、相关配套附件及线材1套。 七、软件配置： 1、胸部检查网络教学系统 1套 ①内置心脏视触叩听教学系统控制软件模块 ②内置肺脏视触叩听教学系统控制软件模块 ③内置胸部理论与技能考核软件模块 ④内置胸部学生信息管理软件模块 2、腹部检查网络教学系统 1套 ①内置腹部视触叩听教学系统控制软件模块 ②内置腹部理论与技能考核软件模块 ③内置腹部学生信息管理软件模块 |
| 2 | 智能化胸腹部检查教学系统网络版（学生机） | 12 | 套 | 一、智能化胸腹部检查教学系统网络版（学生机）功能要求 1、以新版《诊断学》教材及《内科学》教材为蓝本，涵盖诊断学胸部和腹部检查“视、触、叩、听”的理论教学全部内容，技能操作模拟体征近400种。 2、通过3D虚拟人体胸腹部器官动画及/二维动画/视频并通过本系统设置的语音模板、文字模板、视频模板、图片模板，按教材内容进行图、文、音、像四位一体的视诊、触诊、叩诊、听诊及呼吸系统、循环系统和腹部各种常见疾病体征的理论教学，减轻教师进行诊断学及内科学理论教学工作强度，提高教学及考核效果。 3、运用自动化控制技术、计算机模拟技术、3D动画及虚拟仿真技术，模拟再现胸、腹部检查的各种体征。 4、可实现在同一局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。 5、教师机设有统一教学和自由学习两种教学模式。统一教学模式下，所有学生只能跟随老师同步学习，自由学习模式下学生可完全自主进行学习。 6、教师可以管理“考试成绩”、“考试方案”、“考试试题”，可以手动进行试题筛选、试卷管理，也可以通过系统随机出题、系统可自动判定成绩，保存试卷、查看成绩等功能。 7、教师可以通过学生信息模板导入学生资料进行统一管理。 二、平台自带理论考试及技能考核系统 1、自带400余道胸腹部检查理论试题。 2、题型为单项选择题、多项选择题。 3、系统具有试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、系统自动判定成绩，保存试卷、查看成绩。 三、系统配有自主创新的“全自动多功能腹部检查实验台”，并配有臂式旋转调节显示器 1、进行腹部检查技能训练时，点击实验台按键，实验台的面板打开后，模拟人腹部模型能从收藏模型的实验台柜子中自动升起，达到标准技能训练体位。 2、实训结束时点击实验台按键，模拟人腹部模型都能自动降入实验台柜子中，将实验台的面板关闭复位即成为平面台板。 3、通过自动化控制技术，可以使系统的试验台自动转换为普通实验台、课桌、会议桌，实现实验台一台多用。 4、胸腹部检查实验室可作为普通实验室、普通课堂或会议室，实现一室多用，从而提高教学设备和实验室的使用效率。 四、胸部检查教学系统主要功能 1、胸部检查标准化病人为成人男性（也可定制女性）大半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体，体表标志清晰。 2、模型内衬高仿真骨骼结构、体表骨骼标志清晰，可满足胸部检查确认部位的要求， 3、心肺的听诊检查，听诊音在诊断学规定的心尖、心底、心前区、右颈部、左腋下等不同的听诊区播放，双肺胸前、两侧及背部的听诊。包括常见心血管及肺部检查听诊综合体征200种以上（详见教学系统目录）。 4、肺部检查主要功能： 4.1肺部视诊功能：动画模拟呼吸频率包括：呼吸过速、呼吸过深、呼吸深度变化。动画/视频包括：正常呼吸、Cheyne-Stokes呼吸、Biot呼吸、Kussmaul呼吸。 4.2在仿真人体模型上，可模拟胸部呼吸运动，正常呼吸运动及心前区隆起等。 4.3 肺部触诊功能：在仿真人体模型上可触及胸部压痛（模拟骨炎、肋骨骨折）胸膜摩擦感，设置不同病变、不同区域、不同强弱的肺部触诊语音震颤体征。 4.4 肺部叩诊功能：模拟胸骨叩击痛。 4.5 肺部听诊功能：包括3种正常呼吸音、肺泡呼吸音增强/减弱、5种异常呼吸音、3种异常支气管呼吸音、2种异常支气管肺泡呼吸音；粗、中、细湿啰音、捻发音；多种干啰音、语音共振、胸膜摩擦音、呼吸系统常见疾病等40 余种肺部听诊体征。包括：正常支气管呼吸音、正常支气管肺泡呼吸音、肺泡呼吸音；肺泡呼吸音增强、肺泡呼吸音减弱、呼气音延长、断续性呼吸音、粗糙性呼吸音；异常支气管呼吸音（大叶性肺炎）、异常支气管呼吸音（肺空洞）、异常支气管呼吸音（压迫性肺不张）、异常支气管肺泡呼吸音（深部肺实变）、异常支气管肺泡呼吸音（压迫性肺不张）、粗、中、细湿啰音、捻发音、弥漫性高调干啰音、局限性高调干啰、哨笛音、哮鸣音、飞箭音、低调干啰音（鼾音）、呻吟音、碾滚音、狮吼音、气管异物、语音共振减弱、支气管语音、胸语音、羊鸣、耳语音增强、胸膜摩擦音、大叶性肺炎。 5、心脏检查功能：视诊和叩诊采用虚拟三维动画显示技术，心脏叩诊包括5种心界形状，包括：正常心界、梨形心、靴型心、普大型心、三角烧瓶型心五种心脏叩诊体征。 5.1.心脏视诊功能： 配备必要的视频演示、超声心动图、CT、X线片、12导心电图、彩色图片讲解。仿真人体模型可真实模拟心脏视诊体征和≥40余种触诊体征，自动形成心前区隆起体征，视诊向左下移位的心尖搏动；胸骨右缘第二肋间搏动（主动脉搏动）；部分心前区搏动配有真实病例视频。 5.2.心脏触诊功能：采用仿真同步震动装置，完全仿真模拟触诊心前区35种以上震颤体征，包括6种心前收缩期震颤，6种心脏多瓣膜病收缩期震颤，3种舒张期震颤，3种连续性震颤，17种心脏多瓣膜病收缩期及舒张期震颤；1种心包摩擦感。 6、心脏听诊功能： 心脏的听诊检查，听诊音在诊断学规定的心尖、心底、心前区、右颈部、左腋下等不同的听诊区播放，包括常见心血管及肺部检查听诊综合体征近200种。 6.1采用多声道高仿真听诊系统，再现正常心音、异常心音、杂音、心包摩擦音的听诊特征，配合心音图及心电图显示，教师和学生采用自己购买的诊断学教材规定的普通听诊器即可直接在模型上进行心脏听诊，不需要采购厂家的特制电子听诊器听诊，完全符合教学大纲要求，完全贴近临床实际场景。可实现多人（至少3人以上）多处同时听诊，可提高系统的利用率，并节约学时；也可采用临床电子听诊器进行听诊。 6.2可模拟再现内科学教材规定的心脏多种瓣膜病的听诊触诊体征，可同时听到心脏5个瓣膜听诊区3种正常呼吸音的不同听诊声音体征，包括：二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴三尖瓣和肺动脉瓣关闭不全等。 7、鉴别听诊功能：对于易混淆、难鉴别的心脏/肺部听诊体征，系统自带40组鉴别听诊：听诊体征产生机理动画、听诊部位、点击选择即可在相应的部位进行鉴别听诊，便于提高学生鉴别听诊能力。 8、设有各种多媒体教学方式，通过三维、二维动画、图片、视频演示，形象讲解病理体征的解剖结构、心脏瓣膜、血流的血液动力学变化及听诊音产生原理；系统自带有部分常见心脏瓣膜病的动态超声心动图，彩色多普勒超声心动图，并配有多幅X线、CT、超声病例的图片、12导联心电图；系统自带视频演示、文字讲解、语音讲解，生动形象地加深学生对知识的理解。 9、自带“心脏听诊快速记忆歌诀”。语音-文字讲解中配有医学专家撰写的“心脏听诊快速记忆歌诀”，内容全面，易读易懂，可帮助学生快速记忆心脏听诊特点。 10、避免环境影响。系统带有音量调节功能，每种心肺听诊音均设置音量调节，根据操作者的感受自主调节，自主选择更适宜、更接近真实人体的听诊音量，避免环境对听诊效果的影响。 11、系统自带考试系统，可自主选择试题、可自助筛选试题，可进行试卷管理、进行系统随机出题，选择题包括理论和实践技能操作判断内容；教师可自主选题、保存试卷、系统自动评分，具有随时查看成绩，随时打印成绩等功能。 五、腹部检查教学系统主要功能 1、腹部检查标准化病人为成人女性大半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度逼真模拟真实人体，体表标志清晰。 2、腹部视诊功能：通过视频、图片显示腹部视诊体征，有不同体征的腹部皮肤改变，可行腹壁静脉血流方向检查，可看见腹部膨隆、凹陷、胃肠型及蠕动波、液波震颤，叩诊有：肝区叩诊、脾区叩诊、水坑征、腹部移动性浊音等。 3、在仿真人体模型上可模拟腹式呼吸运动：呼吸频率在10次、16次、30次/min可选择调节；肝脏-胆囊、脾脏随呼吸运动在膈的上下移动； 4、腹部触诊功能：腹部压痛点有13种，包括：胃或十二指肠区压痛，胆囊压痛墨菲氏征阳性（胆囊无肿大），阑尾炎压痛反跳痛，小肠区压痛，膀胱或子宫压痛，回盲部压痛，乙状结肠区压痛，脾或结肠脾曲压痛，胰腺压痛，两侧上输尿管点压痛，两侧中输尿管点压痛。 5、肝、脾触诊功能：可选择设定多种体征：肝脏肿大1-7cm可任意设定，肝区摩擦感。脾脏触诊：脾肿大1-7cm可任意设定，脾区摩擦感。 6、胆囊触诊功能：墨菲氏征（MurPhy）征阳性。 7、腹部听诊体征按新版《诊断学》教材规定要求设定：肝区摩擦音，脾区摩擦音，自带5处不同部位血管杂音，腹部肠鸣音听诊包括正常、活跃、亢进、减弱、消失。 六、系统硬件配置明细如下： 1、男性胸部检查模型2具； 2、女性腹部检查模型1具； 3、全自动多功能腹部检查实验台(尺寸不小于：2240cm*63cm*82cm)1套； 4、系统终端及机箱1套； 5、显示终端1套、屏幕尺寸为22寸或以上（屏幕比例16:9）； 6、臂式旋转调节支架1套； 7、相关配套附件及线材1套。 七、软件配置： 1、胸部检查网络教学系统 1套 ①内置心脏视触叩听教学系统控制软件模块 ②内置肺脏视触叩听教学系统控制软件模块 ③内置胸部理论与技能考核软件模块 ④内置胸部学生信息管理软件模块 2、腹部检查网络教学系统 1套 ①内置腹部视触叩听教学系统控制软件模块 ②内置腹部理论与技能考核软件模块 ③内置腹部学生信息管理软件模块 |
| 3 | 虚拟情景化护理综合训练平台系统 | 1 | 套 | 1.系统要求 1.1 基于B/S网络架构WEB网页系统操作，用户可通过浏览器即可完成相关业务操作。 ▲1.2 系统有严密的安全体系，保证数据处理和传输全过程和数据存储在服务端的安全性；系统具备独立的数据备份存储方案。 ▲1.3一体化平台扩展：支持系统扩展和功能延伸；支持多个管理系统的用户和角色类别权限统一设置维护；支持各教学管理模块和系统间数据无缝对接、兼容、共享，支持所有系统模块运行在统一的教学管理平台，达到基础数据共同维护、权限统一管理，避免教学管理系统出现信息孤岛现象，实现所有教学过程数据统计分析的结果可视化。（须提供实际系统截图对此参数进行佐证） ▲2.用户组管理：支持统一管理不同系统角色及权限，自定义无限级角色类别；可通过角色类别搭建人员架构和分配不同角色权限，支持新增或导入用户组，支持通过用户组权限进行权限复制。（须提供实际系统截图对此参数进行佐证） 3.用户管理：支持维护不同人员的基础信息，支持添加、编辑、删除；支持批量导入和导出；支持个人权限设置；支持账号状态管理，进行批量启用和禁用，支持密码重置。 二． 内容参数 1. 病例一：艾滋病合并腹部感染、糖尿病、口腔真菌感染。 1.1 教学内容包含：病史采集、查体、护理问题及措施、静脉采血及针刺伤处理、健康教育、相关知识拓展。 2. 病例二：COPD合并高血压病人麻醉期护理管理。 3. 病例三：社区老年糖尿病患者的健康管理与护理。 4. 病例四：老年人脑血管疾病综合护理虚拟仿真实验 ——以脑卒中为例。 三． 系统参数 1. 病例一：艾滋病合并腹部感染、糖尿病、口腔真菌感染 1.1 场景一 （1）场景包含3D/2D人物、场景、文字、音频，场景环境均为艾滋病病房。 （2）功能模分为健康史采集、护理问题、药物管理、护理措施、健康教育。 （3）通过图文形式展示血液体液隔离方式。 （4）通过语音、文字交互对患者进行病史采集，包含语音识别、语义识别、自动问答。 （5）通过3D角色及文字对话进行查体的训练，包含：神志、全身淋巴结检查、腹部触诊、口、咽、扁桃体检查、双肺听诊。 （6）以2D/3D+文字的教学资源进行护理问题及措施的教学。 （7）通过2D/3D可交互动画进行静脉采血技能操作教学，模拟场景：采血过程中发生针刺伤的职业暴露，进行针刺伤的处理（局部处理、汇报评估、服药、复查）。 （8）以2D动画及文字的形式进行健康教育内容教学。 （9）以视频/文档/题库等资源库的形式进行艾滋病、糖尿病、真菌感染相关知识的拓展教学。 1.2 场景二 （1）通过语音、文字交互对患者进行病史采集，包含语音识别、语义识别、自动问答。 （2）通过3D角色及文字对话进行口腔检查（选择检查器械，查看口腔）。 （3）以2D/3D+文字的教学资源进行护理问题及措施的教学。 （4）通过图片的形式展示常用口腔护理液。 （5）以2D动画及文字的形式进行健康教育内容教学。 （6）以视频/文档/题库等资源库的形式进行口腔真菌感染相关知识的拓展教学。 1.3 场景三 （1）通过语音、文字交互对患者进行病史采集，包含语音识别、语义识别、自动问答。 （2）通过3D角色及文字对话进行查体的训练。 （3）以2D/3D+文字的教学资源进行护理问题及措施的教学。 （4）以2D/3D动画及语音的形式展现患者发生莫西沙星不良反应（心率改变、精神改变），以交互视频的形式让学员采取相应护理措施。 （5）以2D/3D+文字的教学资源进行健康教育。 （6）以视频/文档/题库等资源库的形式进行使用莫西沙星注意事项的拓展教学。 1.4 评价结果（患者病情稳定，出院回家进行家庭治疗） （1）通过2D动画及文字进行健康教育学习 （2）告知艾滋病患者及家属预防艾滋病传播的方法 （3）学会自我照顾 （4）按时按质按量服用抗病毒药物 （5）正确使用安全套 （6）糖尿病的相关健康教育（自测血糖、饮食、复查等） 2. 病例二：COPD合并高血压病人麻醉期护理管理 2.1 场景一 （1）场景包含3D/2D人物、场景、文字、音频，场景环境为普外科病房。 （2）功能模块分为健康史采集、护理问题、药物管理、护理措施、健康教育。 （3）通过2D图文及选择题展示护士查阅电子病历，评估患者病史及各类型检查资料。 （4）通过2D图文护士与病人核对信息询问病史。 （5）通过2D图文或视频进行患者呼吸功能评估操作。 （6）通过2D图文或视频的形式教导患者术前呼吸功能锻炼的方法。 （7）通过2D图文告知患者术前麻醉注意事项。 2.2 场景二 （1）通过2D图文核对患者信息。 （2）通过2D图文、语音互动、选择题等方式对患者进行麻醉前评估，包括心理评估并给予安慰；遵医嘱给予术前用药。 （3）通过2D图文、选择题的形式判断患者麻醉深度。 （4）根据2D图文信息完成麻醉记录单填写。 （5）根据2D图文信息完成对应选择题。 2.3 场景三 （1）场景包含3D/2D人物、场景、文字、音频，场景环境均麻醉复苏室。 （2）通过2D图文展示患者手术结束转运至麻醉复苏室，床位模拟ICU设置，患者在转运床上。 （3）通过2D图文及选择的形式对患者进行评估。 （4）判断患者清醒状态及通过动画或视频展示气管插管的拔管条件。 （5）通过2D图文及选择题进行血压高、心率快的处理。 （6）通过2D图文进行吸痰、拔管、给予氧气吸入、观察生命体征，患者展示呛咳动作。 （7）通过3D动画展示全麻气管插管的原理，配置雾化溶液，配合肺部物理治疗。 3. 病例三：社区老年糖尿病患者的健康管理与护理 3.1 场景一 （1）场景包含3D/2D人物、场景、文字、音频，场景环境为社区卫生服务中心健康教育室。 （2）通过选择的方式制作活动时间表。 （3）通过2D图文及选择的方式回答饮食护理指导的要点。 （4）通过2D图文及选择的方式回答糖尿病运动护理指导的要点。 （5）通过2D图文及选择的方式回答糖尿病口服药物护理指导的要点。 （6）通过2D图文及选择的方式回答采用胰岛素治疗的糖尿病患者护理指导的要点。 （7）通过2D图文及选择的方式回答糖尿病患者自我监测血糖的要点。 3.2 场景二 （1）场景包含3D/2D人物、场景、文字、音频，场景环境为社区卫生服务中心健康教育室。 （2）通过选择的方式填写随访评估表。 3.3 场景三 （1）场景包含3D/2D人物、场景、文字、音频，场景环境为护士台。 （2）通过2D动画，语音交互的方式获取患者信息，判断患者低血糖程度，并指导家属进行紧急处置。 3.4 场景四 （1）场景包含3D/2D人物、场景、文字、音频，场景环境为社区卫生服务中心输液观察室。 （2）通过3D/2D动画交互的形式配合医生进行抢救。 （3）通过语音交互、选择题的形式回答糖尿病酮症酸中毒的处理要点以及观察要点。 4. 病例四：老年人脑血管疾病综合护理虚拟仿真实验 ——以脑卒中为例 4.1 场景一 （1）场景包含3D/2D人物、场景、文字、音频，场景环境为病房。 （2）通过3D动画及语音交互对患者进行护理评估（问诊）。 （3）通过视频/3D/2D动画形式对患者进行查体。 （4）通过图片文字选择等方式对患者进行辅助检查分析。 （5）通过选择的方式根据问诊、查体、辅助检查结果提出护理诊断。 （6）通过2D及文字的形式进行护理问题问答。 4.2 场景二 （1）场景包含3D/2D人物、场景、文字、音频，场景环境为病房。 （2）通过3D动画及语音交互对患者进行护理评估（问诊）。 （3）通过视频/3D/2D动画形式对患者进行查体。 （4）通过图文及选择的方式完成护理问题问答。 （5）通过3D/2D及文字交互的形式完成护理测试（病情观察、正确安置体位、保持呼吸道通畅等）。 （6）通过图文及文字对话的形式完成健康教育。 4.3 场景三 （1）场景包含3D/2D人物、场景、文字、音频，场景环境为病房。 （2）通过3D/2D动画、文字对话及选择的形式完成病史采集包含问诊、查体、辅助检查。 （3）通过2D动画、文字对话、选择的方式完成护理问题。 （4）通过3D/2D动画及文字对话的方式完成护理措施。 （5）通过2D动画及文字对话的形式对患者进行健康教育。 四．教学资源 1. 护理问题及措施文档/视频/题库资源库。 2. 体格检查操作视频教学资源库。 3. 健康教育文档/视频/题库资源库。 4. 艾滋病、糖尿病、真菌感染相关知识资源库。 5. 口腔真菌感染相关知识资源库。 6. 使用莫西沙星的注意事项资源库。 |
| 4 | 类纸护眼教学触摸平板 | 1 | 台 | 一、整体设计 1、整机显示尺寸（对角线）不低于86英寸，采用类纸护眼超高清液晶屏，分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9；整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1100mm，厚≤85mm。采用三拼接平面一体化设计，外观简洁无推拉式结构及外露连接线;整机主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 ▲2、整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。（提供检测报告） 3、整机前置接口具备防撞防尘挡板设计，防止U盘在使用时与推拉黑板产生碰撞，导致的U盘损坏、数据丢失，以及设备接口损毁。 4、整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。钢化玻璃表面硬度≥9H，结实耐用。 5、前置USB3.0数量≥2个，前置Type-C≥1个。前置Type-C接口支持65W快充，可以给带有Type-C口的电子设备等进行快速充电。 6、内置非独立的高清摄像头，摄像头对角角度≥135度，可基本覆盖教室全景。拍摄像素数≥1300万，可用于远程巡课、二维码扫描等功能；整机内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米；整机内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W。满足教室所需的视听需求。 7、Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6。 8、整机具有2个可自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能，满足不同用户的使用需求。 ▲9、整机屏幕采用直流背光源，无频闪背光技术，保证显示画面无频闪。（提供无频闪检测报告或认证证书） 10、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段的能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜30%，低蓝光保护显示不偏色、也不泛黄，杜绝有害蓝光对师生的视力造成损伤。 11、整机屏幕采用行业顶级规格液晶面板，具备不低于256级灰阶色彩表现，保证显示效果良好，画面有层次贴近真实。 12、整机采用红外触控技术，支持Windows系统中进行不低于20点触控，支持在Android系统中进行20点或以上触控。触摸响应时间≤4ms。 13、为保证整机触控流畅性，连续触控时，连续的两次触控点检测时间间隔≤7ms，最小识别物≤2mm，触摸精度±1mm，确保触控敏锐，反应灵敏。 14、支持Windows、Mac Os及国产化操作系统外置电脑接入时，无需安装触摸驱动，也可正常实现触摸功能。 15、从Android通道切换到OPS通道后，触摸框在1s内达到可触控状态；从OPS通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态，确保通道切换快捷顺畅。 16、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，完美适应所有的使用场景。 17、整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥3GB，存储空间≥16GB。 ▲18、嵌入式Android操作系统下，内置通过权威眼科医院临床试验验证的电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展，精确把控校园内师生的视力健康情况，并及时预警。（提供检测报告） 19、硬件自检功能：整机具备内置硬件自检工具，可以一键进行硬件系统自动检测，方便老师在使用遇到困难时，自行排障。 ▲20、内置护眼百科内容，包含专家视频、护眼动画等资源；不少于50个护眼视频。（提供检测报告） 二、主机模块 1、采用不低于通用标准80pin接口。 2、主板搭载不低于第十一代i5 CPU。 3、内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置； 4、硬盘：250GB或以上SSD固态硬盘。 5、采用手拧螺丝卡扣，确保PC模块安装固定到位，不易掉落结实耐用。同时无需工具就可快速拆卸主机模块。（提供第三方检测机构权威检测报告） 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB3.0，≥1路USB2.0 |

# 第六章 资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格审查前附表 | 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料： |
|  | 1.1 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人：提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照或其他证明材料； |
|  | 1.2 | 财务状况证明材料：提供2022年经审计的财务报告（复印件）或近三个月内基本开户银行出具的资信证明（原件或复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件） |
|  | 1.3 | 纳税证明材料的时间范围：缴税所属时间在2022年1月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（成立未满1个月的提供成立以来的相关证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）。 |
|  | 1.4 | 缴纳社会保险证明材料的时间范围：缴费所属时间在2022年1月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件（成立未满1个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）。 |
|  | 1.5 | 投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺； |
|  | 1.6 | 投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚） |
|  | 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无； |
|  | 3 | 本项目的特定资格要求： |
|  | 3.1 | 采购代理机构将于评标前在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对供应商进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动； |
|  | 3.2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； |
|  | 3.3 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 资格审查小组 | 资格审查小组由采购人或采购代理机构共同组成。 |  |

- 1. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

- 2. 资格审查标准

资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件以及证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；见资格审查前附表。

- 3. 资格审查程序

采购人或采购代理机构依据本章规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，投标无效。

注：合格投标人不足3家的，不再进入评标程序，作废标处理。

- 第七章 评标方法（综合评分法）

- 评标方法前附表

| 条款号 | 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性评审标准 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： |  |
|  |  | 未按照招标文件的规定提交投标保证金的； |  |
|  |  | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； |  |
|  |  | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |  |
|  |  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; |  |
|  |  | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |
| 2.3 | 详细评审标准 | 1、评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2、评分因素 分值及权重 | 投标报价F1：满分30分。 技术部分F2：满分60分。 商务部分F3：满分10分。 |
|  |  | 3、投标报价 评审F1 （满分30分） | 投标报价计算公式= ×30即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 注： 1）C为评标基准价，即符合采购程序，通过初步评审，且投标价格最低的投标报价（总价）； 2）B1，B2，…，Bn为第n个符合采购程序并通过初步评审的各投标人有效投标报价（总价）； 政府采购政策： 1.制造商为小微企业应考虑的优先条件和价格折扣，须提供制造商企业的《中小企业声明函》，否则不予认可，对全部由小型和微型企业制造的货物的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审。 2.供应商为监狱企业视同小型或微型企业： 对监狱企业提供货物或服务部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（供应商为监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可）。 3.供应商为残疾人福利性单位视同小型或微型企业： 对残疾人福利性单位提供货物或服务部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（提供《残疾人福利性单位声明函》或相关证明材料，否则不予认可）。 4.节能、环保产品和小微企业应考虑的优先条件和价格折扣： 审查标准：若报价产品为经国家认定的节能产品，且提供有效证明材料的，按产品投标报价的0.5%的扣除幅度对投标报价进行扣除，用扣除后的价格参与评审。（若项目需求为《节能产品政府采购清单》中政府强制采购节能产品，则不再对节能产品进行最终报价的扣除。） 若投标人符合小微企业行业划型标准或符合残疾人福利性单位条件的或属于监狱企业的，则投标人的有效投标报价Bn在参与投标报价评审计算时给予10%的价格扣减（注：投标人满足其中两项或以上条件的，不重复进行扣减，最多只扣减一次）。 |
| 2.3 | 详细评审标准 | 4、技术部分 评审F2 （满分60分） | 1）产品参数的响应程度(满分60分) 评委根据投标人所提供产品的技术性能、可靠性、稳定性、产品的兼容性、操作性、维护性对招标文件的响应程度等因素综合打分； 技术部分按以下原则进行评分： 1）未标注“▲”的一般参数按以下原则进行评分： 该项基本分为15分，如有一项技术参数负偏离，在15分的基本分上扣0.08分，扣完为止；正偏离不加分； 2）标注“▲”的参数按以下原则进行评分： 该项基本分为45分，每负偏离1项在45分的基本分上扣3分，分数扣完为止；正偏离不加分； 注：（1）投标产品中涉及带“▲”参数为重要技术参数，须按招标文件第五章中的相关要求提供对应证明材料；因未按第五章对应要求提供证明材料导致评标委员会无法评审时，评标委员会可以按照不满足招标文件技术参数进行评分。 （2）评审标准：投标文件提出的技术方案及技术参数指标是否无偏离、正偏离或负偏离招标文件的要求。 |
|  |  | 5、商务部分 评审F3 （满分10分） | （1）售后服务承诺（满分4分） 1）售后服务承诺全面、合理可行； 2）配备有稳定的售后服务团队，拟派售后服务技术人员情况明确； 3）设备交货、安装及运行维护服务内容详细，且合理可行； 4）技术服务响应及时、快捷，提供有效保障措施； 5）有明确的设备升级服务承诺，能较好的满足使用要求的； 以上方面，每项0.8分，均有完整、具体详细的描述，满足招标文件要求的，得满4分；有一项描述缺乏完整性或合理可行性的扣0.4分；有一项缺项漏项或不满足招标文件要求的扣0.8分。 售后服务承诺评审将以投标人提供的售后服务机构地址、证明材料、保修电话、具体联系人和专业售后服务人员及其他证明材料为准。 |
|  |  |  | （2）质量保证承诺（满分4分） 1）硬件质保承诺（满分2分） 承诺所有硬件设备质保期2年（招标文件中有特殊要求的按招标文件执行）得基础分1分，在此基础上，所有硬件设备质保期每增加1年且有切实可行的保障措施的加1分，加到满分为止（每增加的质保期不足1年不予加分）。 2）软件质保承诺（满分2分） 承诺所有软件质保期2年（招标文件中有特殊要求的按招标文件执行）得基础分1分，在此基础上，所有软件质保期每增加1年且有切实可行的保障措施的加1分，加到满分为止（每增加的质保期不足1年不予加分）。 |
|  |  |  | （3）培训方案评审（满分2分） 根据投标人提供的培训方案情况进行评分： 1）提供了完整、可行的培训方案，培训计划具体全面；能结合实际情况，满足招标方培训需求，具有长效的培训机制和培训考核机制； 2）培训方式实用多样，日程安排科学合理，保证培训的效率和效果的。 以上方面，每项1分，均有完整、具体详细的描述，满足招标文件要求的，得满分2分；有一项描述缺乏完整性或合理可行性的扣1分；有一项缺项漏项或不满足招标文件要求的扣2分。 |

- 1.评标方法

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；

1.2评标总得分相同时的推荐原则：得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐;评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。

- 2.政府采购政策

2.1中小企业

2.1.1根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.2本规定所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.1.4中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3节能、环境标志产品

2.3.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的、在有效期内的《节能产品政府采购清单》中的货物，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”（非公示版）中以“★”标注类别的产品。

2.3.2环境标志产品是指列入财政部、原环保总局公布的、在有效期内的“环境标志产品政府采购清单”（非公示版）中的货物。

2.3.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受列入当期“节能产品政府采购清单”中政府强制采购的节能产品。投标人必须选报当期“节能清单”中所列产品，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2.3.4投标人应在投标文件中提供产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号。

2.3.5当期“节能清单”可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；当期“环境标志产品政府采购清单” 可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。

- 3.评标程序及标准

3.1资格评审

采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，见评标方法前附表。

3.2符合性评审

3.2.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。

★3.2.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

★3.2.3若单个项目包为非单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌有一项品牌相同的，按3.2.2款规定处理。

★3.2.4按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

3.3详细评审

3.3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.3.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.3.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.3.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3.5价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★3.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 投标文件的澄清

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

5.评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，得分相同时，按本章1.2款规定进行推荐，并提出书面评标报告。

5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.3提供相同品牌产品的不同投标人，评审后得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不予推荐；提供相同品牌产品的不同投标人，评审得分相同的，评标委员会将按本章1.2款规定顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.4评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。